## ΛΑΡΙΣΑ  11-10-2010

Αριθμ.Πρωτ.1353

Αριθμός

Προκήρυξης 24/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την αναβάθμιση των γηπέδων τένις του ΤΕΙ Λάρισας με 1) επίστρωση ειδικού συνθετικού χλοοτάπητα σε επιφάνεια περίπου 1232 τ.μ. μαζί με τις εργασίες προετοιμασίες  και 2) την προμήθεια και τοποθέτηση δύο ζευγαριών στυλοβατών αλουμινίου με δίχτυα, προϋπολογισμού  33.300,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

25-10-2010 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 24/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [25-10-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

1) επίστρωση ειδικού συνθετικού χλοοτάπητα σε επιφάνεια περίπου 1232  τ.μ. μαζί με τις εργασίες προετοιμασίας και

2) προμήθεια και τοποθέτηση δύο ζευγαριών στυλοβατών αλουμινίου με δίχτυα.

O  συνθετικός χλοοτάπητας  θα καλύψει το στηθαίο στην περίφραξη ύψος 30cm.

Στην  δυτική πλευρά των γηπέδων μήκους 34 μέτρων στο τελείωμα του συνθετικού τάπητα  θα πρέπει να τοποθετηθεί  φαλτσογωνία έτσι ώστε να μην σηκώνεται ο τάπητας αλλά και να συγκρατεί την χαλαζιακή άμμο διότι δεν υπάρχει στηθαίο.

O  συνθετικός χλοοτάπητας   από νήμα πολυπροπυλενίου με αντοχή νήματος 6.500 Dtex. O  συνθετικός χλοοτάπητας   θα πρέπει  να έχει επαρκές στρώμα  χαλαζιακής    άμμου. Βάρος νήματος 1219 g/m2.To συνολικό βάρος του χλοοτάπητα θα είναι 2129gr/m2

Ο μειοδότης που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου θα έχει την υποχρέωση να επιστρώσει με κατάλληλο υλικό τα μέρη του γηπέδου που κρατούν νερό ή οτιδήποτε άλλη ανωμαλία υπάρχει επί της υπάρχουσας ασφάλτου. Επίσης θα έχει  την υποχρέωση να συντηρεί το γήπεδο με χαλαζιακή    άμμο  για τρία χρόνια.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ κ.ΜΠΟΥΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ    ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  2410684347 ΚΑΙ 6947521370.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής