|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ; ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ |  |  |

# ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

# ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους

ΕΣΠΑ 2007-2013

# ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης Ε.Σ.Π.Α.

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ»

του ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό ΟΠΣ 383555

με κριτήριο κατακύρωσης: τη χαμηλότερη μόνο τιμή.

Κωδικοί CPV: 33696300-8, 03120000-8, 33696500-0, 38437000-7, 33192500-7, 38519650-7, 38434510-4, 33696600-1, 33793000-5, 38437110-1, 24931250-6, 24111700-2, 38951000-6, 24931250-6, 38950000-9, 33696500-0, 18424300-0, 33696500-0, 33140000-3, 24900000-3, 33790000-4, 38000000-5, 39831200-8, 42912300-5, 18141000-9, 33772000-2, 33721100-1, 03419000-0, 15411100-3, 44800000-8, 03422000-4, 24910000-6, 33698100-0, 42122000-0, 44619400-6, 44618400-9,  42418500-4, 44832000-1, 24457000-2, 24920000-9, 31711131-0, 31230000-7, 31321600-8, 31321300-5, 38636100-3, CB03-0

ΑΔΑ: ΒΙΚ546914Κ-1ΕΟ

Λάρισα, 12-03-2014 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 977)

## Συνοπτικά Στοιχεία

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών |
| --- | --- |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΤΕΙ Θεσσαλίας |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 977/12-03-2014 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110, Ελλάδα, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου, Β. Γρίβα 11, τ.κ. 43100, Καρδίτσα και εντός των χώρων του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο |
| ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη μόνο τιμή. |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Προϋπολογισμός προμήθειας: 82.990,78€ (ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (23%) 19.087,88€ (δέκα εννέα χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά), δηλαδή συνολικά 102.078,66 € (εκατόν δύο χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | Προϋπολογισμός της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ», με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 383555, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Δύο (2) μήνες με αντικείμενο την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας», με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 383555. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. |
| Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού | Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από τον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [http://www.teilar.gr/prokirixeis.php?cid=1] σε ηλεκτρονική μορφή ή από την έδρα του ΤΕΙ Θεσσαλίας – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, το ΤΕΙ Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Η Αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία Δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. |
| ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/1997), β] συνεταιρισμοί γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ] κοινοπραξίες προμηθευτών, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αναφέρονται ως άνω. |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | Δώδεκα (12) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 14/04/2014 και ώρα 14:00 |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Λάρισα, 41 110 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 14/04/2014 και ώρα 14:00 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 14/03/2014 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ | 14/03/2014 |
| ### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης | Γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο Ειδικός Λογαριασμός θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ειδικού Λογαριασμού. |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | Βασίλειος Κυριατζής τηλ.: 2410 684 734, Fax: 2410 626 396 E-mail: elke_procurement@teilar.gr |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».

- Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

- Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών (όπως τροποποιήθηκε).

- Του Π.Δ. 60/2007 αναλογικά εφαρμοζόμενου, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Του Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Του Ν. 2741/1999, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».

- Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».

- Του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3414/2005.

- Του Ν. 3833/2010 (Άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.) και τυχόν τροποποιήσεις του.

- Του Ν.3614/2007, ΦΕΚ 267/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013».

- Του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

- Του Ν.4013/2011, ΦΕΚ 204/15.9.2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

- Τα αρ.21 και 28 του 4111/2013, ΦΕΚ 18/25.1.2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και

- της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ,

- με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις».

- Του αρ. 26 του 4024/2011 ΦΕΚ 226/27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

- Τη με αρ. 21/16-01-2014 απόφαση ορισμού Επιτροπής Ενστάσεων – Προσφυγών – Υπομνημάτων.

- Τη με αρ. 15399/01.10.2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

- Τη με αρ. 3777/21-02-2014/ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Απόφαση Έγκρισης της Μονάδας Γ’.

- Την Απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας αριθμός πρακτικού 160/23-12-2013/Θ5 (ΑΔΑ: ΒΙ6546914Κ-Λ8Ψ) καθώς και κάθε κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

# ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη μόνο τιμή, για την επιλογή Αναδόχου (προμηθευτή)  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. :

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ»

με κωδικό Πράξης  ΟΠΣ 383555, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013.

1. Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 120 μέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Προϋπολογισμός δαπάνης:

82.990,78 € (ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (23%) 19.087,88€, δηλαδή συνολικά 102.078,66 € (εκατόν δύο χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%).

Δηλώνεται ότι το ύψος της αξίας της σύμβασης δε συνιστά κατάτμηση με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων των ΠΔ60/2007 ή 59/2007.

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα [30] ημερών από την δημοσίευση.

4. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί την:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στο Εθνικό τυπογραφείο (14/03/2014)

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες (14/03/2014)

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας (14/03/2014)

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [ www.teilar.gr ]

Ανάρτηση στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΤΕΙ Θεσσαλίας σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

5. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Περί Προμηθειών» και «Περί Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή, που αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.

6. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14/04/2014 και ώρα 14:00, Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, αυτή πρέπει να έχει περιέλθει στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές αυτές επιστρέφονται.

7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

8. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

9. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 120 μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10. Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 14/04/2014 και ώρα 14:00  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/1997),  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αναφέρονται ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

# 12. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. των προσφερόμενων υλικών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄] :

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας -ΕΛΚΕ.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωσή της μέσα σε τρεις [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία:

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α’ 305).

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας, απάτης για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1,2,3,4,7,13,14,15,18 και αρθ. 35 παρ. 1).

iii. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις ήτοι σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

iv. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

v. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση [4] του εδαφίου α της παραγράφου 2 και στην [3] του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

vi. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά).

vii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

viii. Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου είδους.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

13. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, [στάδιο κατακύρωσης]  κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)	Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α’ 305).

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας, απάτης για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1,2,3,4,7,13,14,15,18 και αρθ. 35 παρ. 1).

(2)	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδαφίου α ήτοι σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

(3)	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4)	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)	Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α’ 305).

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας, απάτης για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1,2,3,4,7,13,14,15,18 και αρθ. 35 παρ. 1).

(2)	Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδαφίου α ήτοι σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

(3)	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)	Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)	Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3)	Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α’ 305).

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας, απάτης για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1,2,3,4,7,13,14,15,18 και αρθ. 35 παρ. 1).

(4)	Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 [α.1.ια΄] και 7 [β.12] του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 153/10-7-2007).

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1)	Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α’ 305).

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας, απάτης για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1,2,3,4,7,13,14,15,18 και αρθ. 35 παρ. 1).

(2)	Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2,3 και 4 του στοιχείου [γ] της διακήρυξης που αφορά τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδαφίου (γ) του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3)	Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κάτω των προβλεπόμενων ορίων της περ. ε της παρ. 2  του άρθρου 4 του παρόντος (ήτοι για δημόσιο διαγωνισμό), από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

14.	Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της με αριθμό 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

15.	Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής με την οποία θα δηλώνει ότι:

Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Ότι δεσμεύονται για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα προμηθειών με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγική λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

| Α/Α | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ | ΤΙΤΛΟΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α’ 75], με θεώρηση γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού (αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών (α), (β) και (γ) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

16.	Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

17.	Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄)

v. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

18.	Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Θεσσαλίας - ΕΛΚΕ και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην κάθε περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Θεσσαλίας - ΕΛΚΕ να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http:// www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες.

19.	Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

20.	Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

21.	Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Θεσσαλίας - ΕΛΚΕ, εκτός της δαπάνης για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2009 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.3548/2007.

22.	Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις: κος Βασίλειος Κυριατζής, τηλ.: 2410 684 734, (κατά τις ώρες 09:00 με 14:00), e-mail: elke_procurement@teilar.gr

# Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

# ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συνημμένα:

1.«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

2.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

3.«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

4.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄)

5.«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄)

6.«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

7.«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»

( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

Περιγραφή της προμήθειας: Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου προμηθειών είναι η προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας», με κωδικό Πράξης  ΟΠΣ 383555, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

Ο χρόνος παράδοσης για όλα τα προσφερόμενα είδη είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης είναι τα γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110 και για επιλεγμένα είδη, το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου, Β. Γρίβα 11, τ.κ. 43100, Καρδίτσα και οι χώροι του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο.

Το Συλλογικό Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 15% ή για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα είδη που αναφέρονται παρακάτω, ομαδοποιημένα σε πίνακες και συνοδευόμενα από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Οι πίνακες Β και Γ συνιστούν ομάδες για τις οποίες οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν προσφορές με το σύνολο των ειδών τους.

Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ΠΔ 118/2007, δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές, σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις «ή ισοδύναμο».

## Πίνακας Α

| ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ | ΔΙΑΜ. 9 ΕΚ. ΑΠΟΣΤΡ/ΣΗ. ΚΑΦΕ ΜΑΛΑΚΟ ΠΛ/ΚΟ | τεμάχιο | 100 | 10 |
| 4.2 | ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ | ΔΙΑΜ. 13 ΕΚ. 1L ΑΠΟΣΤΡ/ΣΗ. ΚΑΦΕ ΜΑΛΑΚΟ ΠΛ/ΚΟ | τεμάχιο | 100 | 20 |
| 4.3 | ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΤΥΡΦΗΣ | ΤΥΡΦΗ ΚΑΙ KΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ (30mm) | τεμάχιο | 100 | 10 |
| 4.4 | ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΤΥΡΦΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 6x6cm ΓΙΑ ΡΙΖΩΜΑ ΦΥΤΩΝ | τεμάχιο | 100 | 70 |
| 4.5 | ΔΙΣΚΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 51 ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΑΛΑΚΗ | τεμάχιο | 100 | 15 |
| 4.6 | ΔΙΣΚΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 96 ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΑΛΑΚΗ | τεμάχιο | 100 | 20 |
| 4.7 | Υγρό λίπασμα | Πλήρες λίπασμα 5-8-10 εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία, χωρίς χλώριο. Για διαφυλλική λίπανση ή ριζοπότισμα. Για όλες τις καλλιέργειες. | mL | 200 | 50 |
| 4.8 | ΧΩΜΑ ΣΠΟΡΕΙΟΥ | ΜΕΙΓΜΑ ΤΥΡΦΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΑ | L | 70 | 30 |
| 4.9 | Περλίτης | Με κόκκους διαμέτρου 1-5mm. Να παράγεται αποκλειστικά για χρήση στη γεωργία | L | 100 | 15 |
| 4.10 | Τύρφη | Λεπτόκοκκη, εμπλουτισμένη, έτοιμη για χρήση. PH 5,5-6. | L | 225 | 30 |
| 4.11 | Ethanol abs | molecular biology grade,without additive | L | 6 | 180 |
| 4.12 | METHYL ALCOHOL | ANHYDROUS, 99.8% | L | 1 | 60 |
| 4.13 | Rifampicin powder | γ-irradiated | g | 150 | 50 |
| 4.14 | Potassium phosphate dibasic | ACS reagent | kg | 0,5 | 90 |
| 4.15 | Lactic acid solution | ACS reagent, ≥85% | L | 1 | 100 |
| 4.16 | Nutrient Agar medium | molecular biology grade | g | 500 | 150 |
| 4.17 | King's B Agar medium | molecular biology grade | g | 500 | 150 |
| 4.18 | Peptone | Bacteriological Grade | kg | 1 | 250 |
| 4.19 | SODIUM SULFATE | POWDER, 99+%, A.C.S. REA | kg | 1 | 40 |
| 4.20 | Agarose | molecular biology grade | g | 200 | 400 |
| 4.21 | TRIS base | molecular biology grade | kg | 1 | 100 |
| 4.22 | Πλήρες kit για 50 δειγματα και για την ταχεία απομόνωση DNA (<1 ώρα) από φυτικά κύτταρα ή ιστούς και μύκητες με spin-columns. | Να εχει δοκιμαστεί για την απομόνωση DNA απο διάφορα είδη φυτών όπως: *Oryza sativa* (rice), *Pelargonium*sp. (geranium),*Petunia* sp., *Pinus sylvestris* (Scotch pine), *P.brutia, **Populustremula* (aspen) *Pseudotsuga menziesii* (Douglas fir), *Quercus robur*,*Q.petrea* (oak), *Rhododendron* sp., *Rubus idaeus* (raspberry), *Aesculus hippocastanum* (horse chestnut), *Arabidopsis thaliana* (thale cress), * Avena* sp. (oat), *Brassica napus* (oilseed rape), *Brassica οleracea* (kohlrabi), *Chicorium endivia* (chicory), *Citrullini lanatus* (water melon), *Egeria*sp. *Fagus sylvatica* (beech)., *Helianthus* spp. (sunflower)., *Hordeum vulgare* (barley)., *Spinacia oleracea* (spinach).,*Taxus baccata* (yew)., *Solanum tuberosum* (potato)., *Sphagnum palustre* (moss) κτλ. Το DNA να είναι έτοιμο για χρήση σε εφαρμογές όπως PCR, Southern, RAPD, AFLP, RFLP analysis. Για μέγιστη ποσότητα δείγματος: εως 100mg. Για απόδοση: 3-30μg DNA ανάλογα το δείγμα. | τεμάχιο | 2 | 450 |
| 4.23 | Καθαρό οινόπνευμα | καθαρότητας 95 βαθμών | L | 20 | 400 |
| 4.24 | MIN MAX thermometers |  | τεμάχιο | 3 | 90 |
| 4.25 | εκκινητές σε PCR - OPA-02 | TGCCGAGCTG | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 50 |
| 4.26 | εκκινητές σε PCR - OPA-03 | AGTCAGCCAC | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 50 |
| 4.27 | εκκινητές σε PCR - OPA-04 | AATCGGGCTG | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 50 |
| 4.28 | εκκινητές σε PCR - OPA-20 | GTTGCGATCC | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 50 |
| 4.29 | Sterile Syringe Filter, PVDF, 25mm diameter, 0.2μm, | Individually Packaged, 100/pack | πακέτο | 2 | 400 |
| 4.30 | Sterile Syringe Filter, PVDF, 25mm diameter, 0.45μm, | Individually Packaged, 100/pack | πακέτο | 1 | 200 |
| 4.31 | centrifuge tubes 15 ml | Sterile, 100/pack | πακέτο | 1 | 17 |
| 4.32 | centrifuge tubes 50 ml | Sterile, 100/pack | πακέτο | 1 | 17 |
| 4.33 | pipette tips 100ul | 500/pack | πακέτο | 4 | 15 |
| 4.34 | pipett tips 1000ul | 1000/pack | πακέτο | 1 | 3 |
| 5.1 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 1 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | τεμάχιο | 100 | 20 |
| 5.2 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 5 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | τεμάχιο | 100 | 30 |
| 5.3 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 10 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | τεμάχιο | 100 | 40 |
| 5.4 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 25 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | τεμάχιο | 100 | 50 |
| 5.5 | Σωλήνες φυγοκέντρου πλαστικοί 50 mL | Κωνικός πυθμένας. Βιδωτό καπάκι. Ενδείξεις όγκου. | τεμάχιο | 100 | 50 |
| 5.6 | Σωλήνες φυγοκέντρου πλαστικοί 15 mL | Κωνικός πυθμένας. Βιδωτό καπάκι. Ενδείξεις όγκου. | τεμάχιο | 100 | 50 |
| 5.7 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 2.5 μL | Ακρίβεια 0.001 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | τεμάχιο | 1 | 200 |
| 5.8 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 20 μL | Ακρίβεια 0.001 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | τεμάχιο | 1 | 200 |
| 5.9 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 100 μL | Ακρίβεια 0.1 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | τεμάχιο | 1 | 200 |
| 5.10 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 200 μL | Ακρίβεια 0.2 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | τεμάχιο | 1 | 200 |
| 5.11 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 1000 μL | Ακρίβεια 1-2 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | τεμάχιο | 1 | 200 |
| 5.12 | Γυάλινα πλακίδια μικροσκοπίου | 25X75 mm, precleaned, clear soda lime glass of 3. hydrolytic class | τεμάχιο | 1 | 40 |
| 5.13 | Πλάκίδιο μικροσκοπίου καταμέτρησης αιμοσφαιρίων-κυττάρων hemacytometer |  | τεμάχιο | 1 | 200 |
| 5.14 | Γυάλινα πλακίδια αιμοκυτταρομέτρου | Hemacytometer Cover Glasses 20x26mm | τεμάχιο | 50 | 25 |
| 5.15 | Μεμβράνες για Western blotting 0.45mm, 6x8 cm. | Ενδεικτικός τύπος Amersham Hybond-ECL ή απολύτως αντίστοιχο. | τεμάχιο | 50 | 150 |
| 5.16 | Σετ ηλεκτροφόρησης για Western blotting χωρίς τροφοδοτικό | Δοχείο 1 L με κάλυμμα, καλώδια, σετ υποδοχέων 2 πηκτών (gel) με ηλεκτρόδια, 2 υποδοχείς μεμβρανών και περιέκτης τους με ηλεκτρόδια. | τεμάχιο | 1 | 600 |
| 5.17 | Filter paper για ηλεκτροφόρηση 7.5x10cm, 3mm πάχος | Ενδεικτικός τύπος Biorad 1703965 | τεμάχιο | 50 | 75 |
| 5.18 | Ειδικά foam pads σπόγγοι για ηλεκτροφόρηση western | Κατάλληλα για χρήση με τα δύο προηγούμενα είδη μεμβράνες 6x8 cm και χαρτί φίλτρου 7.5x10cm | τεμάχιο | 50 | 75 |
| 5.19 | Δοκιμαστιικοί σωλήνες πολυπροπυλενίου | 5 mL, 75x12mm, polypropylene | τεμάχιο | 1000 | 100 |
| 5.20 | Pipete tips 1200 uL | Κατάλληλα για χρήση με πιπέτες εκτόπισης όγκου. Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα) | τεμάχιο | 1000 | 50 |
| 5.21 | Pipete tips 200 uL | Κατάλληλα για χρήση με πιπέτες εκτόπισης όγκου. Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα) | τεμάχιο | 1000 | 50 |
| 5.22 | Pipete tips 10 uL long | Κατάλληλα για χρήση με πιπέτες εκτόπισης όγκου. Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα) | τεμάχιο | 1000 | 50 |
| 5.23 | Gel loading pipet tips 1-200 μL | Κατάλληλα για φόρτωμα πηκτών (gel) με ειδικό μακρύ εύκαμπτο ρύγχος . Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα). Ενδεικτικός τύπος Fisher brand 02-707-181 | τεμάχιο | 1000 | 50 |
| 5.24 | Σωλήνες τύπου eppendorf 1.5 mL | Κωνικός πυθμένας και ενσωματωμένο καπάκι. | τεμάχιο | 1000 | 50 |
| 5.25 | Σωλήνες τύπου eppendorf 1.5 mL με ειδικό κλείσιμο για αποφυγή εξάτμισης κατά το βρασμό | Κωνικός πυθμένας και ενσωματωμένο καπάκι. Ειδικό κλείσιμο κατά της εξάτμισης κατά το βρασμό. Δεν γίνονται αποδεκτοί κοινοί σωληνες. Ενδεικτικός τύπος USA scientific 1615-5500 | τεμάχιο | 1000 | 50 |
| 5.26 | Φιάλες κυτταροκαλλιέργειας 25 cm2 στείρες | Επιφάνεια 25 cm2, κυρτός λαιμός, καπάκι βιδωτό | τεμάχιο | 100 | 200 |
| 5.27 | Γυάλινος υποδοχέας 1.0 mm για πηκτές gel | Κατάλληλος για παρασκευή πηκτών | τεμάχιο | 2 | 60 |
| 5.28 | Πλακίδια για πηκτές | Κατάλληλα για χρήση με το προηγούμενο είδος | τεμάχιο | 10 | 50 |
| 5.29 | Πλήρες σετ παρασκευής πηκτών (gel) | Για 1.0 mm gels, με χτένες 10 και 15 θέσεων(10 / 15 well combs) και τα απαραίτητα υλικά όπως στηρίγματα με κλιπς για 2 πηκτές | τεμάχιο | 1 | 250 |
| 5.30 | Έτοιμα gel Western 10 θέσεων (wells) | 1.0 mm | τεμάχιο | 20 | 500 |
| 5.31 | Άζωτο αέριο σε οβίδα |  | τεμάχιο | 1 | 135 |
| 5.32 | PCR Master mix | Ενδεικτικός τύπος AB sybrgreen 4309156 ή απολύτως αντίστοιχο | mL | 5 | 500 |
| 5.33 | Laemni sample buffer | Ενδεικτικός τύπος Biorad 161-0737 | mL | 20 | 60 |
| 5.34 | β-μερκαπτοαιθανόλη | Ενδεικτικός τύπος sigma M-6250 | mL | 100 | 40 |
| 5.35 | Κιτ λύσης κυττάρων Lysis buffer system | 50 mL 1X lysis buffer, 500 μL PMSF in DMSO, 500 μL protease inhibitor cocktail in DMSO, 500 μL sodium orthovanadate in water. Ενδεικτικός τύπος santa cruz 24948 | τεμάχιο | 1 | 450 |
| 5.36 | Κιτ αντιδραστηρίων για transfection σε κύτταρα | Κατάλληλο για siRNA, για ειδική παρεμπόδιση έκφρασης γονιδίων. Ενδεικτικός τύπος SantaCruz sc-45064 | τεμάχιο | 1 | 1100 |
| 5.37 | Western blot stripping buffer | Κατάλληλο για χρήση με μεμβράνες western blotting. Ενδεικτικός τύπος Thermo #21059 | mL | 500 | 120 |
| 5.38 | Θρεπτικό υγρό κυτταροκαλλιέργειας | RPMI1640 1X. Ενδεικτικός τύπος MEDIATECH INC 10-040-CV | L | 5 | 300 |
| 5.39 | Βοδινός ορός BOVINE CALF SERUM για κυτταροκαλλιέργεια | Στείρος, κατάλληλος για κυτταροκαλλιέργεια | L | 1 | 60 |
| 5.40 | TWEEN 20 | Ενδεικτικός τύπος sigma p1379 | mL | 100 | 60 |
| 5.41 | Σαλίνη με τρις pH 7.6 Tris buffered saline TBS | Δισκία προς διάλυση ή έτοιμο διάλυμα | L | 5 | 100 |
| 5.42 | Σαλίνη με φωσφορικά Phosphate buffered saline | Δισκία προς διάλυση ή έτοιμο διάλυμα | L | 5 | 100 |
| 5.43 | PCR primers 50 nmol | Primers με αλληλουχία που θα υποδειχθεί | nMol | 500 | 500 |
| 5.44 | Αντισώματα για Western blotting 200 μg IgG | Αντισώματα προς πρωτεϊνες που θα υποδειχθούν | μg IgG | 1000 | 1250 |
| 5.45 | Γλυκίνη glycine | Molecular biology grade | kg | 1 | 120 |
| 5.46 | SDS sodium dodecyl sulfate | Molecular biology grade | kg | 1 | 120 |
| 5.47 | Tris ultra pure | Electrophoresis reagent | kg | 1 | 120 |
| 6.1 | Σιφώνια 2ml | 500 τεμ/κυτίο | κυτίο | 1 | 35 |
| 6.2 | Σιφώνια 10ml | 500 τεμ/κυτίο | κυτίο | 1 | 45 |
| 6.3 | Σιφώνια 25ml | 200 τεμ/κυτίο | κυτίο | 1 | 20 |
| 6.4 | Trypsin - EDTA 10X | Συσκευασία 100ml | τεμ | 1 | 30 |
| 6.5 | Trypsin without EDTA 10X | Συσκευασία 100ml | τεμ | 1 | 30 |
| 6.6 | Φλάσκες Κυτταροκαλλιεργ 25cm2 | 200 τεμ/κυτίο | κυτίο | 1 | 210 |
| 6.7 | Φλάσκες Κυτταροκαλλιεργ 75 cm2 | 200 τεμ/κυτίο | κυτίο | 1 | 60 |
| 6.8 | D-MEM 4,5gr gluc with L glutamine | συσκευασία των 500 ml | τεμάχιο | 5 | 45 |
| 6.9 | D-MEM 1X 1 gr gluc | συσκευασία των 500 ml | τεμάχιο | 2 | 20 |
| 6.10 | FBS 1X | συσκευασία των 500 ml | τεμάχιο | 1 | 123 |
| 6.11 | Γάντια χωρίς πούδρα (S) | 100 τεμ/κυτίο | κυτίο | 10 | 52 |
| 6.12 | Γάντια χωρίς πούδρα (M) | 100 τεμ/κυτίο | κυτίο | 10 | 52 |
| 6.13 | Γάντια χωρίς πούδρα (L) | 100 τεμ/κυτίο | κυτίο | 10 | 52 |
| 6.14 | PBS without Ca & Mg (ml) | συσκευασία των 500 ml | τεμάχιο | 6 | 50 |
| 6.15 | Trypan Blue | συσκευασία των 100 ml | τεμάχιο | 1 | 30 |
| 6.16 | Μκροπλάκες κυτταροκαλλ 96 well | 50 τεμ/κυτίο | κυτίο | 2 | 192 |
| 6.17 | Μικροπλάκες αιμοσυγκόλλησης V Bottom 96 well | 50 τεμ /κυτίο | κυτίο | 2 | 246 |
| 6.18 | Φίλτρα 0,22 μm για σύριγγα | 50 τεμ /κυτίο | κυτίο | 1 | 15 |
| 6.19 | Πουάρ 3 ml | 500 τεμ /κυτίο | κυτίο | 1 | 10 |
| 6.20 | Δοκιμαστικοί σωλήνες κωνικοί με πώμα αποστειρωμένοι 15ml | 500 τεμ/κυτίο | κυτίο | 1 | 74 |
| 6.21 | Eppendorf 1.7 ml | 1000 τεμ/κυτίο | κυτίο | 1 | 30 |
| 6.22 | Ρύγχη 0 – 20 μl, αποστειρωμένα, με φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | rack | 50 | 350 |
| 6.23 | Ρύγχη 20 – 200 μl, αποστειρωμένα, με φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | rack | 55 | 440 |
| 6.24 | Ρύγχη 0 – 20 μl, αποστειρωμένα, χωρίς φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | rack | 10 | 35 |
| 6.25 | Ρύγχη 20 – 200 μl, αποστειρωμένα, χωρίς φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | rack | 30 | 105 |
| 6.26 | Ρύγχη 200 – 1000 μl, αποστειρωμένα, χωρίς φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | rack | 5 | 25 |
| 6.27 | Γάντια Nitrile, Large, | 100 τεμάχια/κυτίο | κυτίο | 5 | 40 |
| 6.28 | Γάντια Nitrile, Medium | 100 τεμάχια/κυτίο | κυτίο | 5 | 40 |
| 6.29 | Γάντια Nitrile, Small | 100 τεμάχια/κυτίο | κυτίο | 5 | 40 |
| 7.1 | Serglycin sh | Ομάδα ιικών σωματίων μεταφοράς(lentiviral particles) που να περιέχουν 3 ειδικά οχήματα γονιδίων (constructs) που να κωδικοποιούν ειδικές αλληλουχίες shRNA για τη σίγαση του γονιδίου της ανθρώπινης σεργλυκίνης (serglycin sh, human), να είναι έτοιμα προς χρήση και να έχουν ανθεκτικότητα στην πουρομυκίνη. (1 τεμάχιο όγκου 200 μL κατάλληλο για περίπου 10 διαμολύνσεις) | τεμάχιο | 1 | 1200 |
| 7.2 | Control sh | Ομάδα ιικών σωματίων μεταφοράς (lentiviral particles) που να περιέχουν ειδικό όχημα γονιδίων (construct) που να κωδικοποιεί ειδική αλληλουχία shRNA που να μην προκαλεί σίγαση γονιδίων (control sh, human), να είναι έτοιμα προς χρήση και να έχουν ανθεκτικότητα στην πουρομυκίνη. (1 τεμάχιο όγκου 200 μL κατάλληλο για περίπου 10 διαμολύνσεις) | τεμάχιο | 1 | 340 |
| 7.3 | Puromycin | Aντιβιοτικό πουρομυκίνη (puromycin) ποσότητας 25mg κατάλληλο για την επιλογή διαμολυσμένων κυττάρων. | mg | 25 | 60 |
| 7.4 | Polybrene | Αντιδραστήριο ιικής διαμόλυνσης (retroviral infection) ποσότητας 1 ml. | mL | 1 | 35 |
| 7.5 | AgNO3 | Αντιδραστήριο νιτρικού αργύρου για την χρώση πηκτωμάτων πολυακρυλαμιδίου συμβατό με ανάλυση MASS SPECTROMETRY (Silver stain) 1 λίτρο. | L | 1 | 265 |
| 7.6 | Απομονωμένοι ανθρώπινοι πρόδρομοι οστεοκλάστες | Απομονωμένοι ανθρώπινοι πρόδρομοι οστεοκλάστες που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οστεοκλάστες στις κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Να περιέχονται περισσότερα από 1.000.000 κύτταρα ανά φιαλίδιο, διατηρημένα σε κατάλληλες συνθήκες υπό βαθιά κατάψυξη (cryopreserved) έως την παράδοση τους. | φιαλίδιο | 1 | 1700 |
| 7.7 | Μέσο καλλιέργειας και διαφοροποίησης | Κατάλληλο μέσο καλλιέργειας και διαφοροποίησης ανθρώπινων πρόδρομων οστεοκλαστών έτοιμο προς χρήση που να περιέχει: βασικό μέσο καλλιέργειας (100 ml), πρόσθετα όπως FBS, L-glutamine, penicillin,/streptomycin, M-CSF και soluble RANK ligand, κατάλληλα για την καλλιέργεια και την διαφοροποίηση των πρόδρομων οστεοκλαστών. | τεμάχιο | 1 | 600 |
| 7.8 | Αποστειρωμένο πλακίδιο κυτταρικών καλλιεργειών 96 κελλίων | Αποστειρωμένο πλακίδιο κυτταρικών καλλιεργειών 96 κελλίων επιστρωμένο με κολλαγόνο που να περιέχει φθορίζουσες ομάδες (κατά προτίμηση κολλαγόνο συνδεδεμένο με ευρώπιο), κατάλληλο για άμεση ποσοτική μέτρηση της αποικοδόμησης του κολλαγόνου από διαφοροποιημένους οστεοκλάστες. Να περιλαμβάνεται αντιδραστήριο κατάλληλο για την ανάπτυξη του φθορισμού και κατάλληλο πλακίδιο 96 θέσεων για την άμεση μέτρηση του φθορισμού (1 τεμάχιο 96 θέσεων). | τεμάχιο | 1 | 1100 |
| 8.1 | Πολυμερικές Μεμβράνες σε μορφή κοίλων ινών | Tύπος Μεμβράνης: αντιστρόφου ωσμώσεως, Διαχωριστική ικανότητα > 99% σε NaCl, Υλικό μεμβράνης: πολυαμίδιο ή πολυσουλφόνη, Επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 0,2 μ2, Η μεμβράνη πρέπει να είναι αυτοστηριζόμενη και μορφής κοίλων ινών, Πίεση λειοτυργίας >20 bar. | τεμάχιο | 1 | 1000 |
| 8.2 | Πολυμερικές μεμβράνες με μορφή σωλήνων Αντιστρόφου ωσμώσεως | Διαχωριστική ικανότητα εκφρασμένη σε MWCO=100 Daltons, Υλικό μεμβράνης πολυαμίδιο ή πολυσουλφόνη, Επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 0,5 μ2, Μήκος 1,2 μ, Διάμετρος 12,5 mm, Πίεση λειτουργίας 60 bar. Σετ των 18 μεμβρανών. | σετ | 1 | 500 |
| 8.3 | Πολυμερικές μεμβράνες με μορφή σωλήνων Νανοδιηθήσεως | Διαχωριστική ικανότητα εκφρασμένη σε MWCO > 200 Daltons, Υλικό μεμβράνης πολυαμίδιο ή πολυσουλφόνη, Επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 0,5 μ2, Μήκος 1,2 μ, Διάμετρος 12,5 mm, Πίεση λειτουργίας 30 bar. Σετ των 18 μεμβρανών. | σετ | 1 | 500 |
| 8.4 | Ειδικά αλκαλικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό των μεμβρανών | Αλκαλικά για καθαρισμό πολυμερικών μεμβρανών με σχετική πιστοποίηση για την αποφυγή καταστροφής των μεμβρανών | kg | 50 | 500 |
| 8.5 | Mακροπορώδεις ρητίνες συγκράτησης πολυφαινολών σε μορφή κόκκων | Υλικό: αρωματικό πολυμερές, Συγκράτηση υγρασίας 60-68%, Μέγεθος σωματιδίων ως αρμονικός μέσος 0,600-0,750 mm, Eπιφάνεια > 700 μ2/γραμμάριο, Πορώδες 1,4 cm3/gr ή ανώτερο | kg | 25 | 1000 |
| 8.6 | Τρυβλία (Petri dishes) 90mm |  | κούτες | 6 | 260 |
| 8.7 | Μπουκάλια γυάλινα 500ml |  | τεμάχιο | 5 | 25 |
| 8.8 | Mπουκάλια γυάλινα 100ml |  | τεμάχιο | 10 | 20 |
| 8.9 | Μπουκάλια γυάλινο 2000ml |  | τεμάχιο | 1 | 20 |
| 8.10 | Parafilm ρολό |  | τεμάχιο | 2 | 40 |
| 8.11 | Κρυοφυαλίδια αποθήκευσης μικροοργανισμών (προαποστειρωμένα με γλυκερόλη) | κουτί των 100 τεμαχίων | κουτί | 1 | 300 |
| 8.12 | Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου 1-5ml | Με ακρίβεια 1μl, αποστειρώσιμη με μεταλλικό έμβολο εκτόξευσης ρύχγους | τεμάχιο | 1 | 190 |
| 8.13 | Μικροβιολογικός λύχνος Bunsen φορητός με μικρή φιάλη γκαζιού |  | τεμάχιο | 1 | 80 |
| 8.14 | tips λευκά 1-5ml |  | τεμάχιο | 1000 | 30 |
| 8.15 | tips γαλάζια 0,1-1ml |  | τεμάχιο | 5000 | 50 |
| 8.16 | tips γαλάζια σε στατώ των 96 θέσεων προαποστειρωμένα |  | στατώ | 2 | 40 |
| 8.17 | Σακούλες τύπου stomacher με πλευρικό φίλτρο αποστειρωμένες 400ml | 25 σακούλες ανά συσκευασία | συσκευασία | 100 | 60 |
| 8.18 | Σακούλες τύπου stomacher αποστειρωμένες 400ml | 26 σακούλες ανά συσκευασία | συσκευασία | 300 | 40 |
| 8.19 | Κυτίο (Jar) αναεροβίωσης 2,5L με εσωτερικό στατώ 12 θέσεων |  | τεμάχιο | 1 | 250 |
| 8.20 | Σακούλες καταστροφής (αποστειρώσιμες, αντοχής μέχρι 130C τουλάχιστον) | πακέτο των 100 | πακέτο | 100 | 35 |
| 8.21 | Σωλήνες φυγοκέντρησης 10ml | Για φυγόκεντρο Orto Alresa digicen 20R με κεφαλή RT 121 και αντάπτορα RE360, διαστάσεων Ø13 x 100mm, συσκευασία 500 τεμαχίων | τεμάχιο | 1 | 80 |
| 8.22 | Ποτήρια ζέσεως γυάλινα 500ml |  | τεμάχιο | 5 | 30 |
| 8.23 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ pH HANNA HI 1131 |  | τεμάχιο | 1 | 90 |
| 8.24 | Μαγνητάκια ανάδευσης PTFE 30mm |  | τεμάχιο | 10 | 15 |
| 8.25 | Φίλτρα διήθισης, 47mm/0.45μm αποστειρωμένα ανά 1 | συσκευασία των 100 τεμαχίων | συσκευασία | 1 | 30 |
| 8.26 | Φίλτρα GF/C 47mm, με μέγεθος πόρου 1,2μ / 100 τεμ |  | τεμάχιο | 30 | 120 |
| 8.27 | Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων 60 θέσεων |  | τεμάχιο | 5 | 40 |
| 8.28 | Στατώ για σωλήνες falcon 50 ml |  | τεμάχιο | 5 | 40 |
| 8.29 | Στατώ μεταλλικό για δοκιμαστικούς σωλήνες |  | τεμάχιο | 2 | 15 |
| 8.30 | Σωλήνες falcon 50ml με επίπεδο πάτο (self-standing) |  | τεμάχιο | 100 | 30 |
| 8.31 | Δοκιμαστικοί σωλήνες γυάλινοι 160mm |  | τεμάχιο | 200 | 30 |
| 8.32 | Πώματα Kapsenberg για δοκιμαστικούς σωλήνες |  | τεμάχιο | 200 | 180 |
| 8.33 | γάντια latex medium |  | κουτί | 3 | 40 |
| 8.34 | Κάψες προσελάνης 40 mm |  | τεμάχιο | 10 | 60 |
| 8.35 | Potato Dextrose Agar |  | g | 500 | 40 |
| 8.36 | Dextrose Tryptone agar |  | g | 500 | 60 |
| 8.37 | Sabourad Dextrose agar |  | g | 500 | 50 |
| 8.38 | σιδηροκυανιούχο κάλιο |  | g | 250 | 30 |
| 8.39 | polymixin 10 vials |  | τεμάχιο | 1 | 80 |
| 8.40 | Malt extract broth |  | g | 500 | 40 |
| 8.41 | Potato Dextrose broth |  | g | 500 | 40 |
| 8.42 | Tryptone soy broth |  | mL | 500 | 50 |
| 8.43 | Yeast extract |  | g | 500 | 40 |
| 8.44 | Bacto marine broth |  | g | 500 | 204 |
| 8.45 | Bile aesculin azide agar |  | g | 500 | 55 |
| 8.46 | Anaerocult A |  | τεμάχιο | 20 | 70 |
| 8.47 | Anaerocult C |  | τεμάχιο | 25 | 70 |
| 8.48 | Anaerobic jar + 12 plate holder |  | τεμάχιο | 1 | 278 |
| 8.49 | Maximum Recovery Diluent |  | g | 500 | 25 |
| 8.50 | Folin Ciocalteau reagent |  | mL | 100 | 100 |
| 8.51 | Bradford reagent |  | mL | 500 | 130 |
| 8.52 | Ethanol absolute (denaturated) |  | mL | 5000 | 90 |
| 8.53 | Acetone for analysis |  | mL | 5000 | 35 |
| 8.54 | Fehling A solution |  | L | 1 | 25 |
| 8.55 | Fehling B solution |  | L | 1 | 35 |
| 8.56 | NaOH 1N |  | kg | 1 | 15 |
| 8.57 | DPPH |  | g | 1 | 90 |
| 8.58 | Glycerol for analysis |  | mL | 1000 | 30 |
| 8.59 | β-καροτένιο καθαρότητας ≥ 97% |  | g | 5 | 90 |
| 8.60 | κερκετίνη (Quercetin) |  | g | 10 | 40 |
| 8.61 | EDTA-Na2 |  | g | 500 | 90 |
| 8.62 | Μεθανόλη 99% |  | L | 2.5 | 18 |
| 8.63 | potassium acetate |  | g | 100 | 50 |
| 8.64 | L-cysteine (for microbiological media) |  | g | 25 | 35 |
| 8.65 | α-τοκοφερόλη |  | g | 5 | 25 |
| 8.66 | D-Glucose/D-Fructose/D-saccharose kit |  | kit | 1 | 160 |
| 8.67 | Λυοφυλιωμένα κύτταρα Sphingomonas paucimobilis (οίκου DSM ή αντίστοιχου) |  | φιαλίδιο | 1 | 190 |
| 8.68 | Λυοφυλιωμένα κύτταρα Saccharomyces cerevisiae (οίκου DSM ή αντίστοιχου) |  | φιαλίδιο | 1 | 190 |
| 8.69 | Λυοφυλιωμένα κύτταρα Candida utilis (οίκου DSM ή αντίστοιχου) |  | φιαλίδιο | 1 | 190 |
| 8.70 | Ammonium sulfate BioUltra, ≥99.5% (T) |  | kg | 1 | 52,68 |
| 8.71 | 2,2-Diphenil-1-picrylhydrazyl |  | g | 1 | 71,08 |
| 8.72 | 2,2-Diphenyl -1 picrylhydrazyl |  | g | 1 | 64,60 |
| 8.73 | 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid solution |  | mL | 10 | 82,85 |
| 8.74 | 2-20µl Biohit Proline Plus Pipette |  | τεμάχιο | 1 | 247,22 |
| 8.75 | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate , N2765 - ταμπλέτα |  | ταμπλέτα | 50 | 178,06 |
| 8.76 | Acetonitrile 99.6+% 0.782g/ml for HPLC CertiFied HPLC |  | L | 250 | 1502,48 |
| 8.77 | Amicon Ultra-15 10kDa Ultracel-10 memb | 8 ανά πακέτο | πακέτο | 4 | 347,29 |
| 8.78 | Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb | 8 ανά πακέτο | πακέτο | 4 | 347,29 |
| 8.79 | Ammonium carbonate |  | kg | 1 | 26,93 |
| 8.80 | Anti-Bovine IgG (whole molecule)- Alkaline phosphatase antibody produced in rabbit |  | ml | 5 | 194,10 |
| 8.81 | Anti-Bovine IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit , IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution (-20C) |  | ml | 2 | 183,95 |
| 8.82 | Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Peroxidase antibody produced in goat (20C) |  | ml | 1 | 208,23 |
| 8.83 | 100-1000µl Biohit Proline Plus Pipette |  | τεμάχιο | 1 | 247,22 |
| 8.84 | 10-100µl Biohit Proline Plus Pipette |  | τεμάχιο | 1 | 247,22 |
| 8.85 | 1-10ml Biohit Proline Plus Pipette |  | τεμάχιο | 1 | 247,22 |
| 8.86 | Barium chloride 99.9% trace metals basis |  | g | 10 | 25,75 |
| 8.87 | BCA protein assay |  | kit | 1 | 289,90 |
| 8.88 | BCA protein assay – Sigma |  | kit | 1 | 259,00 |
| 8.89 | Blue screw cap PTFE/RED SILICON SEPTA 500PK | πακέτο των 500 | πακέτο | 2 | 98,60 |
| 8.90 | Carbonate-Bicarbonate Buffer | κάψουλες | κάψουλες | 50 | 83,00 |
| 8.91 | Centrifuge tube Oak Ridge conical PPCO translucent 35mL NALGENE | πακέτο των 10 | πακέτο | 1 | 71,55 |
| 8.92 | Chymotrypsin |  | un | 50 | 236,19 |
| 8.93 | Clear screw top vial write-on spot 2ml | 1000 ανά πακέτο | πακέτο | 1 | 176,59 |
| 8.94 | Cuvette UV single use 4.0mL macro with two windows | πακέτο των 100 | πακέτο | 5 | 153,54 |
| 8.95 | Diethanolamine |  | g | 500 | 88,00 |
| 8.96 | Gallic acid |  | g | 100 | 53,57 |
| 8.97 | Hexane Reagent Plus®, ≥99% |  | L | 2,5 | 115,52 |
| 8.98 | HPLC peptide standard mixture |  | φιαλίδιο | 1 | 23,84 |
| 8.99 | Human colon cancer cell line, HCA-7 Colony 29 expresses Cox-2 | 2091238 | φιαλίδιο | 1 | 699,00 |
| 8.100 | IgG from bovine serum reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder |  | mg | 20 | 58,57 |
| 8.101 | IgG from bovine serum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder |  | mg | 50 | 162,90 |
| 8.102 | Magnesium chloride solution M1028 - for molecular biology, 1.00 M±0.01 M |  | ml | 10 | 32,96 |
| 8.103 | Methanol |  | L | 1 | 58,72 |
| 8.104 | Methanol 99.9+% (GLC) 0.7915g/mL for analysis CertiFied AR |  | L | 2,5 | 46,71 |
| 8.105 | Monoclonal Anti-bovine IgG- Alkaline Phosphate antibody produced in mouse |  | ml | 5 | 268,12 |
| 8.106 | Monoclonal Anti-Bovine IgG antibody produced in mouse clone BG-18, ascites fluid |  | mg | 2 | 171,44 |
| 8.107 | Pepsin |  | mg | 250 | 27,81 |
| 8.108 | Perchloric acid |  | g | 500 | 78,73 |
| 8.109 | Phthaldialdehyde Reagent Solution Complete |  | ml | 250 | 183,21 |
| 8.110 | Sephadex® G-25 Medium |  | g | 50 | 158,93 |
| 8.111 | SnakeSkinT Dialysis Tubing, 10K MWCO | 35FT ανά πακέτο | πακέτο | 1 | 160,40 |
| 8.112 | Sodium hydroxide Linear Formula: NaOH |  | g | 500 | 38,26 |
| 8.113 | Sodium phosphate monobasic Linear Formula: NaH2PO4 |  | g | 500 | 30,46 |
| 8.114 | Sodium sulfite Linear Formula: Na2SO3 |  | g | 100 | 24,87 |
| 8.115 | Sodium tetraborate Linear Formula: Na2B4O7 |  | g | 500 | 39,59 |
| 8.116 | Sulphuric acid puriss. p.a., 95-97% (T) |  | L | 1 | 22,66 |
| 8.117 | Sure Blue TMB Microwell Peroxidase Substrate (1-Component). |  | ml | 400 | 132,44 |
| 8.118 | Trichloroacetic acid (18) Linear Formula: Cl3CCOOH |  | g | 100 | 28,70 |
| 8.119 | Trifluroacetic acid 99.0+%(acidimetric) in plastic coated container for HPLC |  | ml | 100 | 89,85 |
| 8.120 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane ≥99% |  | g | 100 | 50,77 |
| 8.121 | Trizma® hydrochloride reagent grade, ≥99.0% (redox titration), crystalline |  | g | 100 | 41,94 |
| 8.122 | Trypsin |  | g | 1 | 119,05 |
| 8.123 | Trypsin from porcine pancreas BioChemika, ~1500 units/mg |  | g | 5 | 21,19 |
| 8.124 | Water HPLC grade |  | L | 75 | 1172,11 |
| 8.125 | β-Casein from bovine milk BioUltra,≥98% (PAGE) |  | g | 1 | 157,16 |
| 9.1 | Γυάλινα φiαλίδια 28 ml με πώμα |  | τεμάχιο | 300 | 495 |
| 9.2 | Γάντια latex - large |  | κουτί | 3 | 22,14 |
| 9.3 | Χαρτί βιομηχανικό | ρολό | τεμάχιο | 3 | 60 |
| 9.4 | Διηθητικό χαρτί |  | τεμάχιο | 4 | 118,08 |
| 9.5 | Χαρτί προστασίας πάγκου | 60cm x 50m (ρολό) | τεμάχιο | 1 | 120 |
| 9.6 | Razor blades | πακέτο των 10 | πακέτο | 5 | 200 |
| 9.7 | Micro-pipettes μεταβλητου όγκου |  | τεμάχιο | 1 | 216,96 |
| 9.8 | Ethanol absolute |  | L | 5 | 240 |
| 9.9 | Methanol Pro Analysis |  | L | 2,5 | 16,48 |
| 10.1 | Πριστή ξυλεία Οξιάς | Ελληνικής προέλευσης πριστή ξυλεία, ξηραμένης και μη ατμισμένης οξιάς Α΄ ποιότητας (χωρίς ρόζους, ραγάδες και άλλα σφάλματα), πάχους άνω των 6 cm & μήκους άνω των 2 m - Τα μισά περίπου πριστά να προέρχονται από την περιοχή του σομφού ξύλου και τα άλλα μισά από την περιοχή του εγκαρδίου (χωρίς όμως να περιέχουν εντεριώνη) | m3 | 4 | 2000 |
| 10.2 | Πριστή ξυλεία Μ. Πεύκης | Ελληνικής προέλευσης πριστή ξυλεία ξηραμένης Μαύρης Πεύκης Α΄ ποιότητας (χωρίς ρόζους, ραγάδες και άλλα σφάλματα), πάχους άνω των 6 cm & μήκους άνω των 2 m - Τα μισά περίπου πριστά να προέρχονται από την περιοχή του σομφού ξύλου και τα άλλα μισά από την περιοχή του εγκαρδίου (χωρίς όμως να περιέχουν εντεριώνη) | m3 | 4 | 1600 |
| 10.3 | Κραμβέλαιο | Ελληνικής προέλευσης Κραμβέλαιο Α΄ ποιότητας | L | 750 | 1575 |
| 10.4 | Λινέλαιο | Ελληνικής προέλευσης Λινέλαιο Α' ποιότητας | L | 750 | 2250 |
| 10.5 | Βιομηχανικό ελαιόλαδο | Ελληνικής προέλευσης Βιομηχανικό ελαιόλαδο Α' ποιότητας | L | 750 | 2025 |
| 10.6 | βαφή για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Υδατοδιαλυτή διάφανη σατινέ ματ ενδιάμεση και τελική βαφή για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Με ειδικά πρόσθετα για προστασία του ξύλου από την από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να είναι ακρυλική. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | L | 40 | 400 |
| 10.7 | βαφή με μονωτικές ιδιότητες για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Υδατοδιαλυτή (μεγάλης διαφάνειας) ενδιάμεση βαφή με μονωτικές ιδιότητες για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να είναι άχρωμη. Να είναι ακρυλικό συμπολυμερές. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | L | 40 | 440 |
| 10.8 | Λάκα για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Υδατοδιαλυτή σατινέ ματ ενδιάμεση και τελική αδιαφανής επίστρωση (λάκα) για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να προστατεύει το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να προσδίδει αντοχή στον ιδρώτα και το σάλιο. Να είναι ακρυλικό συμπολυμερές με πιγμέντα οργανικά και ανόργανα. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | L | 40 | 400 |
| 10.9 | Αστάρι για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Διάφανο αστάρι σε αποχρώσεις ξύλου με βάση διαλύτη για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να προστατεύει το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να είναι αλκυδική ρητίνη με πιγμέντα ανθεκτικά στο φως και στις καιρικές συνθήκες. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | L | 40 | 240 |
| 10.10 | Βαφή | Υδατοδιαλυτή βασική διάφανη βαφή σε αποχρώσεις ξύλου για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Η βαφή να προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να είναι ακρυλική αλκυδικής ρητίνη με πιγμέντα ανθεκτικά στο φως και στις καιρικές συνθήκες. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | L | 40 | 320 |
| 10.11 | Κόλλα | Κόλλα κατηγορίας D4 για ξύλα εξωτερικής χρήσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN ΕΝ204 και το πρότυπο DIN 14257. Να είναι αδιάλυτη σε νερό, με πυκνότητα 1,08 g/m3. | Kg | 24 | 120 |
| 10.12 | Κόλλα | Κόλλα πολυουρεθάνης κατηγορίας D4 για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να είναι αδιάλυτη σε νερό, με πυκνότητα μεγαλύτερη του 1g/m3, και ιξώδες μικρότερο του 13.000mPas. σωληνάριο περίπου 300 ml | τεμάχιο | 15 | 120 |
| 10.13 | μύκητες ξύλου | μύκητες ξύλου Postia placenta | φιαλίδιο | 1 | 220 |
| 10.14 | μύκητες ξύλου | μύκητες ξύλου Coniophora cerebella | φιαλίδιο | 1 | 220 |
| 10.15 | μύκητες ξύλου | μύκητες ξύλου Trametes versicolor | φιαλίδιο | 1 | 220 |
| 10.16 | αντλία λαδιού | Αντλία μετάγγισης ελαίου παροχής 3/4' , 220V, ιπποδύναμης 0,5Hp, με λάστιχα 10m | τεμάχιο | 1 | 200 |
| 10.17 | Βαρέλια μεταλλικά | Βαρέλια μεταλλικά χωρητικότητας 205lt | τεμάχιο | 5 | 100 |
| 10.18 | ανοξείδωτα μεταλλικά κουτιά μείωσης όγκου θαλάμου εμποτισμού | Σετ ανοξείδωτων μεταλλικών κουτιών μείωσης όγκου θαλάμου εμποτισμού αεροστεγώς σφραγισμένα, ημικυλινδρικού σχήματος με μήκη το ένα 1,70m και το άλλο 70cm. Και τα δύο να έχουν διάμετρο 60cm και πάχος λαμαρίνας 4mm | τεμάχιο | 1 | 500 |
| 10.19 | σύστημα χειρισμού βαλβίδων εκτόνωσης | σύστημα χειρισμού βαλβίδων εκτόνωσης αέρος το οποίο αποτελείται από σωληνάκια αέρος 3/8', ηλεκτρικό διακόπτη αέρος και μανόμετρο πίεσης. Το σύστημα να προσαρμοστεί στον εργαστηριακό θάλαμο εμποτισμού ξυλείας | τεμάχιο | 1 | 300 |
| 10.20 | Διαλύτης | Ακετόνη χημικά καθαρή 99,5% | L | 2 | 10 |
| 10.21 | Διαλύτης | Διαιθυλεθαίρας | L | 2 | 30 |
| 10.22 | Διαλύτης | Αιθανόλη 99% πλήρους μετουσιωμένη | L | 2 | 120 |
| 10.23 | Διαλύτης | Τερεβινθέλαιο φυτικό | L | 7 | 70 |
| 10.24 | Διαλύτης | white spirit | L | 6 | 30 |
| 10.25 | Μυκητοκτόνο | Μαστίχα | Kg | 1 | 10 |
| 10.26 | Μυκητοκτόνο | κερί λευκασμένο μέλισσας τεχνητό | Kg | 2 | 40 |
| 10.27 | Μυκητοκτόνο | κερί καρναούμπα | Kg | 1 | 25 |
| 10.28 | Μυκητοκτόνο | trans cinamaldehyde | g | 500 | 125 |
| 10.29 | Μυκητοκτόνο | euegnol | L | 2 | 70 |
| 10.30 | Μυκητοκτόνο | cinamyl alcohol | g | 500 | 80 |
| 11.1 | Eucalyptol | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 500ml | τεμάχιο | 1 | 150,0 |
| 11.2 | Carvacrol | Καθαρότητα 98%,FCC, Συσκευασία 1Kg | τεμάχιο | 1 | 200,0 |
| 11.3 | L-Menthol | Καθαρότητα 99%,FCC, Συσκευασία 1Kg | τεμάχιο | 1 | 110,0 |
| 11.4 | Eugenol | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 500 g | τεμάχιο | 1 | 130,0 |
| 11.5 | 4-Allylanisole | Καθαρότητα 98%, Συσκευασία 100g | τεμάχιο | 1 | 189,0 |
| 11.6 | Linalool | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 500g | τεμάχιο | 1 | 126,0 |
| 11.7 | Camphor | Καθαρότητα 96%, Συσκευασία 500g | τεμάχιο | 1 | 109,0 |
| 11.8 | Citral | Καθαρότητα 95%, Συσκευασία 500ml | τεμάχιο | 1 | 142,0 |
| 11.9 | (R)-(+)-Limonene | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 500ml | τεμάχιο | 1 | 68,0 |
| 11.10 | (R)-(−)-Carvone | Καθαρότητα 98%, Συσκευασία 500ml | τεμάχιο | 1 | 159,0 |
| 11.11 | Ocimene | Καθαρότητα ≥90%, Συσκευασία 100g | τεμάχιο | 1 | 103,0 |
| 11.12 | trans-Anethole | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 100ml | τεμάχιο | 1 | 59,0 |
| 11.13 | (−)-Terpinen-4-ol | Καθαρότητα ≥95%, Συσκευασία 25g | τεμάχιο | 1 | 76,0 |
| 11.14 | Thymol | Καθαρότητα ≥99%, Συσκευασία 500g | τεμάχιο | 1 | 192,0 |
| 11.15 | α-Terpineol | Καθαρότητα ≥96%,FCC, FG, Συσκευασία 1kg | τεμάχιο | 1 | 78,0 |
| 11.16 | γ-Terpinene | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 100ml | τεμάχιο | 1 | 49,0 |
| 11.17 | (−)-Borneol | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 100g | τεμάχιο | 1 | 106,0 |
| 11.18 | Menthone | Καθαρότητα ≥97%, Συσκευασία 100ml | τεμάχιο | 1 | 115,0 |
| 11.19 | Myrcene | Καθαρότητα ≥90%,FCC, FG, Συσκευασία 1kg | τεμάχιο | 1 | 102,0 |
| 11.20 | β-Citronellol | Καθαρότητα 95%, Συσκευασία 100g | τεμάχιο | 1 | 51,0 |
| 11.21 | (±)-Citronellal | Καθαρότητα ≥95%, GC, Συσκευασία 100ml | τεμάχιο | 1 | 39,0 |
| 11.22 | Safrole | Καθαρότητα ≥97%, Συσκευασία 50ml | τεμάχιο | 1 | 52,0 |
| 11.23 | α-Pinene | Καθαρότητα 98%, Συσκευασία 250ml | τεμάχιο | 1 | 109,0 |
| 11.24 | p-Cymene | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 1L | τεμάχιο | 1 | 56,0 |
| 11.25 | (R)-(+)-Pulegone | Καθαρότητα ≥85%, Συσκευασία 100g | τεμάχιο | 1 | 121,0 |
| 11.26 | Sodium benzoate | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 1Kg | τεμάχιο | 1 | 42,0 |
| 11.27 | Citric acid | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 1Kg | τεμάχιο | 1 | 48,0 |
| 11.28 | Αιθέριο Έλαιο Πιπερόριζας | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 156,0 |
| 11.29 | Αιθέριο Έλαιο Σκόρδου | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 198,0 |
| 11.30 | Αιθέριο Έλαιο Μύρου | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 259,0 |
| 11.31 | Αιθέριο Έλαιο Άνηθος | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 164,0 |
| 11.32 | Αιθέριο Έλαιο Βασιλικός | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 82,0 |
| 11.33 | Αιθέριο Έλαιο Γαρύφαλο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 110,0 |
| 11.34 | Αιθέριο Έλαιο Γκρέϊπφρουτ | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 47,0 |
| 11.35 | Αιθέριο Έλαιο Γλυκάνισο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 80,0 |
| 11.36 | Αιθέριο Έλαιο Δεντρολίβανο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 80,0 |
| 11.37 | Αιθέριο Έλαιο Δυόσμος | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 82,0 |
| 11.38 | Αιθέριο Έλαιο Ευκάλυπτος | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 58,0 |
| 11.39 | Αιθέριο Έλαιο Θυμάρι | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 118,0 |
| 11.40 | Αιθέριο Έλαιο Κάμφορα | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 80,0 |
| 11.41 | Αιθέριο Έλαιο Κανέλλα | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 100,0 |
| 11.42 | Αιθέριο Έλαιο Κάρδαμο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 300,0 |
| 11.43 | Αιθέριο Έλαιο Κέδρος | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 100,0 |
| 11.44 | Αιθέριο Έλαιο Κιτρονέλλα | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 82,0 |
| 11.45 | Αιθέριο Έλαιο Κύμινο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 100,0 |
| 11.46 | Αιθέριο Έλαιο Λεβάντα | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 90,0 |
| 11.47 | Αιθέριο Έλαιο Λιβάνι | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 180,0 |
| 11.48 | Αιθέριο Έλαιο Μαιντανός | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 230,0 |
| 11.49 | Αιθέριο Έλαιο Μανταρίνι | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 50,0 |
| 11.50 | Αιθέριο Έλαιο Μάραθο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 120,0 |
| 11.51 | Αιθέριο Έλαιο Ματζουράνα | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 90,0 |
| 11.52 | Αιθέριο Έλαιο Μέντα | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 90,0 |
| 11.53 | Αιθέριο Έλαιο Μυρτιά | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 90,0 |
| 11.54 | Αιθέριο Έλαιο Περγαμόντο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 90,0 |
| 11.55 | Αιθέριο Έλαιο Πεύκο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 2 | 110,0 |
| 11.56 | Αιθέριο Έλαιο Ρίγανη | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 65,0 |
| 11.57 | Αιθέριο Έλαιο Σέληνο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 145,0 |
| 11.58 | Αιθέριο Έλαιο Φασκόμηλο | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 400,0 |
| 11.59 | Αιθέριο Έλαιο Χαμομήλι | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 400,0 |
| 11.60 | Αιθέριο Έλαιο Γεράνι | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 111,0 |
| 11.61 | Αιθέριο Έλαιο Μαλαλεύκα | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 75,0 |
| 11.62 | Αιθέριο Έλαιο Δαφνη | Συσκευασία 200ml | τεμάχιο | 1 | 85,0 |
| 11.63 | Μίγμα εντομοαπωθητικών ελαίων | Συσκευασία 1000ml | τεμάχιο | 1 | 590,0 |
| 12.1 | Σετ αντιδραστηρίων μέτρησης Αμμωνιακών για φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 0,01-0,50mg/l ΝΗ3-Ν, για 10ml δείγματος, 100μετρήσεις/συσκ. | τεμάχιο | 1 | 269 |
| 12.2 | Σετ αντιδραστηρίων μέτρησης Ολικού Αζώτου Kjeldahl (TKN) για φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 1-150mg/l TKN, για 25ml δείγματος, 250μετρήσεις/συσκ. | τεμάχιο | 1 | 255 |
| 12.3 | Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Ορθοφωσφορικών και Ολικού Φωσφόρου με φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή στην περιοχή 0,05-1,5 mg/l PO4-P, 1,5-4,5 mg/l PO4, 25μετρήσεις/συσκ. | τεμάχιο | 1 | 116 |
| 12.4 | Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Ορθοφωσφορικών και Ολικού Φωσφόρου με φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 0,5-5mg/l PO4- P, 1,5-15 mg/l PO4, 25μετρήσεις/συσκ. | τεμάχιο | 1 | 116 |
| 12.5 | Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αμμωνιακών με φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 2-47mg/l ΝΗ4-Ν, 2,5-60mg/l NH4, 25μετρήσεις/συσκ. | τεμάχιο | 1 | 104 |
| 14.1 | Ειδικές ωμικές αντιστάσεις χωρίς αυτεπαγωγή | Mεγέθη: 100 Ω, 500 Ω, 1000Ω, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 30 kΩ, 50 kΩ, 70 kΩ, 100 kΩ και 250 kΩ, ισχύος τουλάχιστον 10 W. | τεμάχιο | 33 (3 τεμάχια από το κάθε μέγεθος) | 500 |
| 14.2 | Ειδικό probe παλμογράφου για μέτρηση χωρίς γείωση | (interactive differential probe) | τεμάχιο | 1 | 900 |
| 14.3 | Ομοαξονικά, καταλληλα θωρακισμένα καλώδια σύνδεσης παλμογράφου | μήκος 6 m έκαστο, με ειδικούς ακροδέκτες (BNC η PL), καθώς και 4 αντιστάσεων προσαρμογής 50 και 75 Ω, με ακροδέκτες BNC για σύνδεση παράλληλα προς τον παλμογράφο και ειδικών ακροδεκτών BNC- Banana | τεμάχιο | 2 | 250 |
| 14.4 | Ειδικά καλώδια υψηλών τάσεων | μήκος 3 έως 6 m το καθένα, με ειδικούς ακροδέκτες για προσαρμογή στις κεφαλές της κρουστικής γεννήτριας και στην κυψέλη δοκιμών του εργαστηρίου για τάση 100.000 Volt | τεμάχιο | 4 | 800 |
| 20.1 | Σωλήνας Λέιζερ Διόδου | (1) να είναι πολλαπλών γραμμών διέγερσης, (2) να είναι κατάλληλος για μετρήσεις οπτικής φασματοσκοπίας (Raman), (3) τα μήκη κύματος που πρέπει να καλύπτει να είναι τουλάχιστον από 458nm έως 514.5nm, (4) να έχει ισχύ Εξόδου τουλάχιστον 150mW (Σύνολικά), (5) η ρύθμιση τρόπου λειτουργίας να είναι TEM00, (6) ο Λόγος Πόλωσιμότητας να είναι μικρότερος ή ίσος (το πολύ) με 250:1, (7) νε έχει διάμετρο Δέσμης μικρότερη ή ίση (το πολύ) με 0,65mm, (8) να έχει Θόρυβος εξόδου μικρότερο ή ίσο (το πολύ) με 1% RMS, (9) να έχει κατανάλωση ισχύος: 1500 Watts (Max) και (10) να είναι συμβατός με διαθέσιμα ηλεκτρονικά και τροφοδοσία, συμπεριλαμβανομένου και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων τοποθέτησης για την εγκατάστασή του σε ένα σύστημα φασματομέτρου διασποράς (κατά προτίμηση το InVia Renishaw Raman) | τεμάχιο | 1 | 10000 |
| 20.2 | Κυψελίδα Άκμονος Διαμαντιού (Diamond Anvil Cell) | Η κυψελίδα άκμονος διαμαντιού πρέπει να είναι κατάλληλη για την μελέτη διαφόρων υλικών (αερίων, υγρών, στερεών, οργανικών ή ανόργανων) σε συνθήκες υψηλών υδροστατικών πιέσεων, όπου τα υπό εξέταση δείγματα θα είναι πολύ μικρά (τάξη μεγέθους ~0,020 - 0.400 mm). Η υδροστατική πίεση που θα μπορεί να προσεγγίζεται με αυτήν την κυψελίδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 GPa. Τα κύρια μέρη της κυψελίδας αυτής να είναι δυο τριγωνικές βάσεις (του ίδιου μεγέθους), από υψηλής ποιότητα ανοξείδωτο ατσάλι. Τα διαμάντια, που πρέπει να είναι ύψους ~2mm και ενεργούς επιφάνειας ~0.5-0.6 mm, να είναι κατάλληλα για μετρήσεις φασματοσκοπίας υπερύθρου. Τα διαμάντια να έχουν στερεωθεί με απόλυτα συμμετρικό τρόπο στο κέντρο των προαναφερθέντων βάσεων. | τεμάχιο | 1 | 4500 |

Τα είδη με κωδικό 10.ΧΧ θα παραδοθούν στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου, Β. Γρίβα 11, τ.κ. 43100, Καρδίτσα, κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή κ. Σωτήριο Καραστεργίου. Τα είδη με κωδικό 7.ΧΧ θα παραδοθούν σε χώρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή κ. Αργύριο Νούλα. Τα είδη με κωδικό 6.ΧΧ θα παραδοθούν σε χώρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατόπιν συνεννόησης με τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Αλέξανδρο Βόντα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω ερευνητών θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω από την Υπηρεσία.

Πίνακας Β

| ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1 | Πλήρες κιτ για την ταχεια απομόνωση γενομικού ή ιικού DNA | Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση γενομικού ή ιικού DNA καθώς και DNA βακτηρίων ή παράσιτων, με spin-columns, σε 20 λεπτά (+ απαιτούμενο χρόνο για λύση δείγματος). Δείγματα που να δύναται να χρησιμοποιηθούν: ιστός νωπός ή παραφινωμένος, κύτταρα, μυελός, buffy coat, swabs, ολικό αίμα και άλλα βιολογικά υγρά ή εκκρίματα. Να περιέχει αποστειρωμένες spin columns, Πρωτεϊνάση Κ, τα απαραίτητα συμπυκνωμένα ρυθμιστικά διαλύματα εκχύλισης (buffers) και πλαστικά σωληνάρια υποδοχής δείγματος και εκλουόμενου προϊόντος. Το κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόματο σύστημα απομόνωσης για μεγιστοποίηση της ευελιξίας στην διεκπεραίωση των δειγμάτων του εργαστηρίου, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρμογή της χειροκίνητης διαδικασίας. Η αρχική ποσότητα δείγματος να είναι: 50mg ιστού, 200μl βιολογικού υγρού, έως 5x106 κύτταρα Απόδοση: 4-12μg DNA από 200μl ολικό αίμα. 25-50μg DNA από 200μl buffy coat 30-40μg DNA από 1x107 κύτταρα 8-80μg DNA* από 25mg ιστού (* ανάλογα τον τύπο του ιστού) Ογκος έκλουσης: 50-200 μl. Συσκευασία: kit 250 αντιδράσεων | τεμ | 2 | 2240 |
| Β.2 | QIAamp (ή ισοδύναμο) Viral RNA Mini Kit | Kit για την εκχύλιση ευρέος φάσματος RNA ιών, από φρέσκα ή παγωμένα δείγματα ορού, πλάσματος, βιολογικά υγρά ελεύθερα κυττάρων, κυτταροκαλλιέργειες, κόπρανα, σε μικροστήλες με μεμβράνη silica gel, με δυνατότητα χρήσης, τόσο με φυγοκέντρηση, όσο και με χρήση κενού, που να εγγυάται την όσο το δυνατόν ταχύτερη (20-40 min) και μεγαλύτερη ανάκτηση καθαρού RNA, χωρίς τη χρήση φαινόλης, χλωροφορμίου ή την καθίζηση μέσω αλκοόλης. Όλα τα διαλύματα και τα αντιδραστήρια να είναι εγγυημένα RNAse free. Ποσότητα αρχικού δείγματος που να φορτώνεται στις μικροστήλες: 140-560 μl. Να περιέχει αποστειρωμένες spin columns, Carrier RNA, τα απαραίτητα συμπυκνωμένα ρυθμιστικά διαλύματα εκχύλισης (buffers) και πλαστικά σωληνάρια υποδοχής δείγματος και εκλουόμενου προϊόντος. Το κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόματο σύστημα απομόνωσης για μεγιστοποίηση της ευελιξίας στην διεκπεραίωση των δειγμάτων του εργαστηρίου, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρμογή της χειροκίνητης διαδικασίας. Συσκευασία: 100 rxns/kit | τεμ | 8 | 10670 |
| Β.3 | Πλήρες κιτ ενός σταδίου RT-PCR | Πλήρες Kit για RT-PCR σε ένα και μόνο στάδιο. Σε ένα και μόνο στάδιο να ολοκληρώνεται η αντίστροφη μεταγραφή από το RNA του ιού σε δίκλωνο συμπληρωματικό DNA και στη συνέχεια στο ίδιο σωληνάριο η PCR. Να περιέχει συνδυασμό τριών ενζύμων (μείγμα Omniscript, Sensiscript Reverse Transcriptase, & HotStarTaq DNA Polymerase), 5x RT-PCR Buffer, dNTP Mix, Rnase-free water, 5x Q-solution. Ο συνδυασμός των τριών ενζύμων του kit απαιτείται για να εξασφαλίζεται η υψηλή ειδικότητα και απόδοση της αντίδρασης (όπως σε περιπτώσεις templates με δύσκολες δευτεροταγείς δομές) και η απαιτούμενη μεγάλη ευαισθησία όταν χρησιμοποιείται απειροελάχιστη ποσότητα RNA. Συσκευασία: kit 100 αντιδράσεων | τεμάχιο | 8 | 5220 |
| Β.4 | Πλήρες Kit για καθαρισμό των προϊόντων PCR | Πλήρες Kit για καθαρισμό των προϊόντων PCR, με spin columns, σε 5 λεπτά. Aπόδοση: 90-95% ανάκτηση των DNA τμημάτων μήκους 100bp-10kb. >99,5% απομάκρυνση των primers Oγκος έκλουσης του DNA: 30-50μl Συσκευασία: kit 250 αντιδράσεων | τεμάχιο | 1 | 595 |
| Β.5 | Αναστολέας ΡΝνάσης (RNase) | Αναστολέας RNase, για αποτελεσματική αναστολή ριβονουκλεασών τύπου RNase A. Να είναι πρωτεΐνη μη ανθρώπινης προέλευσης που να συνδέεται μη ομοιοπολικά και να αδρανοποιεί μια ποικιλία ριβονουκλεασών, όπως RNase A, B, και C. Να μην παρεμβαίνει στην δράση των RNase T1, T2, H, U1, U2 και CL3. Να αναστέλλει πάνω από το 90% της RNase δραστικότητας και να είναι σταθερός για ένα μεγάλο εύρος pH και θερμοκρασίας καθώς και για διαφορετικές συγκεντρώσεις DTT. Να παρέχεται σε συγκέντρωση των 30 units ανά μl σε 2 mM KH2PO4, 8.0 mM Na2HPO4, 3.0 mM KCl, 150 mM NaCl, pH 7.4, και 50% γλυκερόλης Συσκευασία: κατάλληλος για 500 αντιδράσεις | τεμάχιο | 1 | 435 |
| Β.6 | φθορίζουσα χρωστική νουκλεϊνικών οξέων | . Ευαίσθητη, σταθερή και περιβαλλοντικά ασφαλής φθορίζουσα χρωστική νουκλεϊνικών οξέων ιδανική για να αντικαθιστά το τοξικό βρωμιούχο αιθίδιο σε όλες τις εφαρμογές. Συσκευασία: Dropper Bottle των 5 ml | τεμάχιο | 1 | 200 |
| Β.7 | Έτοιμο διάλυμα (μείγμα) για Hot Start PCR | Έτοιμο διάλυμα (μείγμα) για Hot Start PCR με Taq Plus DNA Polymerase. Το ένζυμο να ενεργοποιείται με μια γρήγορη (5 min) επώαση στους 95°C και να μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε υπάρχον πρόγραμμα θερμοκυκλοποίησης. Το διάλυμα να περιέχει PCR Buffer και dNTPs και να παρέχει τελική συγκέντρωση 15 mM MgCl2 και 200 µM για κάθε dNTP. Να περιέχει επίσης RNase-free νερό και συμπύκνωμα CoralLoad (με αντιδραστήριο για το gel loading και 2 χρωστικές gel tracking), επιτρέποντας έτσι στα προϊόντα της PCR να φορτώνονται απευθείας πάνω σε gel αγαρόζης χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη προσθήκη κάποιου loading buffer. Το PCR Buffer να εξασφαλίζει την επιλεκτική ενίσχυση σε κάθε κύκλο της PCR και να διασφαλίζει μια εξειδικευμένη πρόσδεση μεταξύ εκκινητή και εκμαγείου, ώστε η μη ειδική πρόσδεση να μειώνεται και να μεγιστοποιείται η απόδοση σε ειδικό προϊόν ΡCR. Η επιλεκτική ενίσχυση να διατηρείται σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και συγκεντρώσεων Mg2+, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για βελτιστοποίηση συνθηκών (οptimization). Συσκευασία: κατάλληλο για 1000 αντιδράσεις (1000 units) | τεμάχιο | 1 | 752 |
| Β.8 | Αγαρόζη molecular biology grade | Αγαρόζη molecular biology grade, χαμηλής ηλεκτροενδόσμωσης, για διαχωρισμό DNA και RNA σε ηλεκτροφορήσεις ρουτίνας. Χαρακτηριστικά: Διαχωριστική ικανότητα 100bp – 23.000bp Κατάλληλη για Southern & Northern Blotting Ελεύθερη από DNase & RNase. Gelling temp : 36º±1.5ºC Moisture content : ≤10% Sulfate : ≤0.15% EEO, (-mr) : 0.09 - 0.13 Gel strength : ≥1200 g/cm2 Συσκευασία: 500 γραμμάρια | τεμ | 1 | 269 |
| Β.9 | 10X TBE Buffer | 10X TBE Buffer Έτοιμο προς χρήση ρυθμιστικό διάλυμα για ηλεκτροφόρηση DNA. Σύσταση: 0,89Μ Tris-borate 0,02M EDTA (disodium salt) pH 8.3 (το ρυθμιστικό διάλυμα έχει προετοιμαστεί με 18 megOhm νερό και έχει περάσει από φίλτρο 0,2μm). Συσκευασία: φιάλη 10 λίτρων | τεμ | 1 | 174 |
| Β.10 | Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, 100 bp Ladder | 100 bp Ladder. Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, ενσωματωμένος σε loading buffer και έτοιμος προς χρήση. Το buffer να περιέχει τρεις διαφορετικούς χρωματικούς δείκτες (dyes) για την παρακολούθηση ακόμα και πολύ μικρών μορίων DNA και την αποφυγή απομάκρυνσής τους από το gel. Συσκευασία: 600 µl (100 lanes), 6 μπάντες 100–600 bp | τεμάχιο | 2 | 350 |
| Β.11 | Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, 1 Kb Ladder | 1 Kb Ladder. Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, ενσωματωμένος σε loading buffer και έτοιμος προς χρήση. Το buffer να περιέχει τρεις διαφορετικούς χρωματικούς δείκτες (dyes) για την παρακολούθηση ακόμα και πολύ μικρών μορίων DNA και την αποφυγή απομάκρυνσής τους από το gel. Συσκευασία: 600 µl (100 lanes), 9 μπάντες 1000–10,000 bp | τεμάχιο | 1 | 151 |
| Β.12 | UltraPure Water | Νερό για εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας, ελεύθερο DNAse – RNAse και πρωτεασών. Απιονισμένο, απεσταγμένο και στείρα φιλτραρισμένο 0.1 μm. Συσκευασία: φιάλη 500 ml | τεμάχιο | 1 | 15 |
| Β.13 | Mycokill solution | Για ή προστασία κυτταρικών σειρών από βακτήρια, μύκητες και μυκόπλασμα. Συσκευασία: 1 ml | τεμάχιο | 10 | 168 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 21239 |

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή για όλη την ομάδα ειδών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρουν όλα τα ζητούμενα είδη της ομάδας. Τα είδη του πίνακα Β θα παραδοθούν σε χώρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατόπιν συνεννόησης με τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Αλέξανδρο Βόντα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω ερευνητή θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω από την Υπηρεσία.

Πίνακας Γ

| ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 | Influenza type A Matrix (M) gene M30F2/08 M264R3/08 | ATGAGYCTTYTAACCGAGGTCGAAACGTGGACAAANCGTCTACGCTGCAG | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.2 | Influenza A(H1N1)2009 virus HA gene HKU-SWF HKU-SWR | GAGCTCAGTGTCATCATTTGAATGCTGAGCTTTGGGTATGAA | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.3 | Influenza B Victoria lineage, HA gene Bvf224 Bvr507 | ACATACCCTCGGCAAGAGTTTCTGCTGTTTTGTTGTTGTCGTTTT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.4 | Influenza B Yamagata lineage, HA gene BYf226 BYr613 | ACACCTTCTGCGAAAGCTTCACATAGAGGTTCTTCATTTGGGTTT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.5 | Influenza A(H1N1)2009 HA-gene 5’(H1) H1F1 H1R1264 | AGCAAAAGCAGGGGAAAATAAAAGCCCTACTGCTGTGAACTGTGTATTC | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.6 | HA-gene 3’(H1) H1F848 HARUc | GCAATGGAAAGAAATGCTGGATCTGATATCGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGGTGTTTT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.7 | NA gene- 5’(N1) N1F1 N1R1099 | AGCAAAAGCAGGAGTTTAAAATGCCTATCCAAACACCATTGCCGTAT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.8 | NA- 3’(N1) N1F401 NARUc | GGAATGCAGAACCTTCTTCTTGACATATGGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGAGTTTTTT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.9 | Influenza A(H3N2) HA-gene 5’(H3) H3A1F6 H3A1R1 | AAGCAGGGGATAATTCTATTAACCGTCTATCATTCCCTCCCAACCATT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.10 | HA- 3’(H3) H3A1F3 HARUc | TGCATCACTCCAAATGGAAGCATTATATCGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGGTGTTTT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.11 | NA-gene 5’(N2) NAFUc H3N2R1104 | TATTGGTCTCAGGGAGCAAAAGCAGGAGTATCCACACGTCATTTCCATCGTCA | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.12 | NA- 3’(N2) N2F257 NARUc | AAACTAGYAGAATACAGRAATTGGTCATATGGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGAGTTTTTT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.13 | Influenza A Matrix Full gene MF1 MR1027 | AGCAAAAGCAGGTAGATATTGAAAGAAGTAGAAACAAGGTAGTTTTTTACTC | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.14 | Influenza B HA-5’ BHAF1u BHAR1341 | TATTCGTCTCAGGGAGCAGAAGCAGAGCATTTTCTAATATCTTCGTTGTGGAGTTCATCCAT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.15 | HA-3’ BHAF458 BHA2R1 | AGAAAAGGCACCAGGAGGACCCTAGTAATGGTAACAAGCAAACAAGCA | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.16 | NA-5’ BNAF1u BNAR2 | TATTCGTCTCAGGGAGCAGAAGCAGAGCATTTTCTAATATCTTCGTTGTGGAGTTCATCCAT | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| Γ.17 | NA-3’ BNAF2 BNAR1487 | GCACTCCTAATTAGCCCTCATAGATAAGGACAATTGTTCAAAC | τεμάχιο των 50 nmol/μl | 1 | 45 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 765 |

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή για όλη την ομάδα ειδών, εφ όσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρουν όλα τα ζητούμενα είδη της ομάδας. Τα είδη του πίνακα Β θα παραδοθούν σε χώρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατόπιν συνεννόησης με τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Αλέξανδρο Βόντα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω ερευνητή θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω από την Υπηρεσία.

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο (όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.), στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τα αντίστοιχα εγχειρίδια ή prospectus ή φυλλάδια ή καταλόγους του προσφερομένου είδους που εκδίδονται στην Αγγλική γλώσσα και μόνο. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε μη επανεγγράψιμο μέσο σε αρχείο Excel και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές ανά είδος για τα είδη του πίνακα Α  και ανά ενότητα (πίνακα) για τους πίνακες Β και Γ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τεχνική προσφορά και ειδικότερα στους πίνακες συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε’ δηλώνεται με σαφήνεια η ικανοποίηση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών και αναγράφεται υπεύθυνα ο χρόνος παράδοσης στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπό του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η ιδιόχειρη ή με νόμιμο εκπρόσωπο κατάθεση προσφοράς μπορεί να γίνεται μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του  ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

β) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - . Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1.   Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [ΤΕΙ Θεσσαλίας  - ΕΛΚΕ   Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5 .3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  977/12-03-2014).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 14-04-2014).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά  στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων.

Οι πίνακες συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς συμπληρωμένοι όπως ακριβώς παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ε’ και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (τα αντίστοιχα εγχειρίδια ή prospectus ή φυλλάδια ή καταλόγους του προσφερομένου είδους), τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών. Η συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης με σαφήνεια και κατά τον τύπο που αυτοί παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ε’ είναι υποχρεωτικοί από όλους τους διαγωνιζομένους επί ποινή απόρριψης.

Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένοι όπως ακριβώς παρουσιάζονται στο Παράρτημα Δ’ τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστήριξης και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης, του παραρτήματος Ε’.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ κατά τον τύπο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ’ (επί ποινή απόρριψης) και αφορά στο προσφερόμενο είδος και στο σύνολο των προσφερομένων ειδών.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποχρεούνται να  συμπληρώσουν υποχρεωτικά για το προσφερόμενο είδος τους πίνακες συμμόρφωσης του παραρτήματος Ε’ καθώς επίσης, στην οικονομική προσφορά υποχρεούνται να συμπληρώσουν υποχρεωτικά για το προσφερόμενο είδος τους πίνακες οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Δ’.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα συμπληρώνει υποχρεωτικά τους πίνακες συμμόρφωσης του προσφερομένου είδους του Παραρτήματος Ε’ της Διακήρυξης. Εκτός από τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ε’ - Τεχνική Προσφορά της Παρούσας Διακήρυξης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα εγχειρίδια ή prospectus ή φυλλάδια ή καταλόγους του προσφερομένου είδους.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Θεσσαλίας - ΕΛΚΕ  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Α’.

Η τιμή  θα αναγράφεται σύμφωνα με τον τύπο της οικονομικής προσφοράς που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ’ για κάθε είδος χωριστά και συνολικά.

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης για όλα τα προσφερόμενα είδη είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών είναι τα γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110 και για επιλεγμένα είδη, το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου, Β. Γρίβα 11, τ.κ. 43100, Καρδίτσα και οι χώροι του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ. 118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες  αφότου συμβούν τα περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε συνδυασμό με το Δημόσιο Λογιστικό και Λογιστικό Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74). Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 4 του Ν. 4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (Η παράγραφος 3, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2β άρθρου 238 Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α 86, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 του άρθρου 61 Ν. 4146/2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συλλογικό Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, του άρθρου 9.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ  Θεσσαλίας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Το Συλλογικό Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 15% ή για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται εγγράφως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και να συντελείται η τροποποίηση. Πριν να υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη τροποποίηση της σύμβασης, προηγείται σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής.   Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

  - Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση) του ΠΔ118/2007 (ΦΕΚ150 τ.Α/10-07-2007), ήτοι σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ118/2007 , επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του ΠΔ118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου  προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του ΠΔ118/2007 χρόνου παράτασης,ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης,των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση − παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης. 5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

8.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

8.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία <2> μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Λάρισα.

- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1. Η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται ως το ποσοστό 5% επί του τμηματικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εκάστοτε προσφερθέντα από τον υποψήφιο ανάδοχο είδη. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 25 παρ. 7 του ΠΔ 118/2007), ενώ η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήματος ή σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή (άρθρο 25 παρ.14 του ν. 3614/2007, η οποία παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τετάρτου Ν. 4156/2013 ΦΕΚ Α 122/31.5.2013).

9.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά τρεις (3) μήνες και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

9.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9.4. Επίσης ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 7.5 και 8.

- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

10.1. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 977/12-03-2014)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για  την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη συνολική τιμή ανά είδος για τον πίνακα Α και ανά ενότητα (πίνακας) για τους πίνακες Β και Γ. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη συνολική χαμηλότερη τιμή ανά είδος για τον πίνακα Α, τη συνολική χαμηλότερη τιμή ανά την ενότητα ειδών του πίνακα Β και τη συνολική χαμηλότερη τιμή ανά την ενότητα ειδών του πίνακα Γ. Δηλαδή, η κατακύρωση θα γίνεται ανά είδος του πίνακα Α στον προμηθευτή που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή συνολικά από τους συμμετέχοντες στα είδη του πίνακα Α. Η κατακύρωση θα γίνεται ανά ενότητα, με το σύνολο των ειδών του πίνακα Β, στον προμηθευτή που έχει προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή στην ενότητα ειδών που συνιστά ο πίνακας Β. Ομοίως, η κατακύρωση θα γίνεται ανά ενότητα, με το σύνολο των ειδών του πίνακα Γ, στον προμηθευτή που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στην ενότητα που συνιστά ο πίνακας Γ. Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρουν όλα τα ζητούμενα είδη της ομάδας που συνιστά ο πίνακας Β και όλα τα ζητούμενα είδη της ομάδας που συνιστά ο πίνακας Γ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την  απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη των υλικών, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Θεσσαλίας -ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

- Το ΤΕΙ Θεσσαλίας  διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στη διακήρυξη 977/12-03-2014)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα.

Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς των κατηγοριών περιλαμβάνονται εφόσον υποβάλλεται προσφορά για την αντίστοιχη κατηγορία.

- Πίνακας Α

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΙΔΟΣ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

- Πίνακας Β

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΙΔΟΣ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| Β.1 | Πλήρες κιτ για την ταχεια απομόνωση γενομικού ή ιικού DNA |  |  |  |  |  |
| Β.2 | QIAamp (ή ισοδύναμο) Viral RNA Mini Kit |  |  |  |  |  |
| Β.3 | Πλήρες κιτ ενός σταδίου RT-PCR |  |  |  |  |  |
| Β.4 | Πλήρες Kit για καθαρισμό των προϊόντων PCR |  |  |  |  |  |
| Β.5 | Αναστολέας ΡΝνάσης (RNase) |  |  |  |  |  |
| Β.6 | φθορίζουσα χρωστική νουκλεϊνικών οξέων |  |  |  |  |  |
| Β.7 | Έτοιμο διάλυμα (μείγμα) για Hot Start PCR |  |  |  |  |  |
| Β.8 | Αγαρόζη molecular biology grade |  |  |  |  |  |
| Β.9 | 10X TBE Buffer |  |  |  |  |  |
| Β.10 | Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, 100 bp Ladder |  |  |  |  |  |
| Β.11 | Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, 1 Kb Ladder |  |  |  |  |  |
| Β.12 | UltraPure Water |  |  |  |  |  |
| Β.13 | Mycokill solution |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

- Πίνακας Γ

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΙΔΟΣ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| Γ.1 | Influenza type A Matrix (M) gene M30F2/08 M264R3/08 |  |  |  |  |  |
| Γ.2 | Influenza A(H1N1)2009 virus HA gene HKU-SWF HKU-SWR |  |  |  |  |  |
| Γ.3 | Influenza B Victoria lineage, HA gene Bvf224 Bvr507 |  |  |  |  |  |
| Γ.4 | Influenza B Yamagata lineage, HA gene BYf226 BYr613 |  |  |  |  |  |
| Γ.5 | Influenza A(H1N1)2009 HA-gene 5’(H1) H1F1 H1R1264 |  |  |  |  |  |
| Γ.6 | HA-gene 3’(H1) H1F848 HARUc |  |  |  |  |  |
| Γ.7 | NA gene- 5’(N1) N1F1 N1R1099 |  |  |  |  |  |
| Γ.8 | NA- 3’(N1) N1F401 NARUc |  |  |  |  |  |
| Γ.9 | Influenza A(H3N2) HA-gene 5’(H3) H3A1F6 H3A1R1 |  |  |  |  |  |
| Γ.10 | HA- 3’(H3) H3A1F3 HARUc |  |  |  |  |  |
| Γ.11 | NA-gene 5’(N2) NAFUc H3N2R1104 |  |  |  |  |  |
| Γ.12 | NA- 3’(N2) N2F257 NARUc |  |  |  |  |  |
| Γ.13 | Influenza A Matrix Full gene MF1 MR1027 |  |  |  |  |  |
| Γ.14 | Influenza B HA-5’ BHAF1u BHAR1341 |  |  |  |  |  |
| Γ.15 | HA-3’ BHAF458 BHA2R1 |  |  |  |  |  |
| Γ.16 | NA-5’ BNAF1u BNAR2 |  |  |  |  |  |
| Γ.17 | NA-3’ BNAF2 BNAR1487 |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

- Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Α |  |  |  |
| 2 | Πίνακας Β |  |  |  |
| 3 | Πίνακας Γ |  |  |  |

Λάρισα, ../..τηγορία: Λογισμικά

πολογιστές

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000./2014

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄

TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στη διακήρυξη 977/12-03-2014)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ « TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα.

Οι πίνακες συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών περιλαμβάνονται εφόσον υποβάλλεται προσφορά για τον αντίστοιχο πίνακα.

## Πίνακας Α

| ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Υποχρ/ή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παραπομπή |
| 4.1 | ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ | ΔΙΑΜ. 9 ΕΚ. ΑΠΟΣΤΡ/ΣΗ. ΚΑΦΕ ΜΑΛΑΚΟ ΠΛ/ΚΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ | ΔΙΑΜ. 13 ΕΚ. 1L ΑΠΟΣΤΡ/ΣΗ. ΚΑΦΕ ΜΑΛΑΚΟ ΠΛ/ΚΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΤΥΡΦΗΣ | ΤΥΡΦΗ ΚΑΙ KΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ (30mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΤΥΡΦΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 6x6cm ΓΙΑ ΡΙΖΩΜΑ ΦΥΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | ΔΙΣΚΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 51 ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΑΛΑΚΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | ΔΙΣΚΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 96 ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΑΛΑΚΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Υγρό λίπασμα | Πλήρες λίπασμα 5-8-10 εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία, χωρίς χλώριο. Για διαφυλλική λίπανση ή ριζοπότισμα. Για όλες τις καλλιέργειες. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | ΧΩΜΑ ΣΠΟΡΕΙΟΥ | ΜΕΙΓΜΑ ΤΥΡΦΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 | Περλίτης | Με κόκκους διαμέτρου 1-5mm. Να παράγεται αποκλειστικά για χρήση στη γεωργία | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 | Τύρφη | Λεπτόκοκκη, εμπλουτισμένη, έτοιμη για χρήση. PH 5,5-6. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.11 | Ethanol abs | molecular biology grade,without additive | ΝΑΙ |  |  |
| 4.12 | METHYL ALCOHOL | ANHYDROUS, 99.8% | ΝΑΙ |  |  |
| 4.13 | Rifampicin powder | γ-irradiated | ΝΑΙ |  |  |
| 4.14 | Potassium phosphate dibasic | ACS reagent | ΝΑΙ |  |  |
| 4.15 | Lactic acid solution | ACS reagent, ≥85% | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16 | Nutrient Agar medium | molecular biology grade | ΝΑΙ |  |  |
| 4.17 | King's B Agar medium | molecular biology grade | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18 | Peptone | Bacteriological Grade | ΝΑΙ |  |  |
| 4.19 | SODIUM SULFATE | POWDER, 99+%, A.C.S. REA | ΝΑΙ |  |  |
| 4.20 | Agarose | molecular biology grade | ΝΑΙ |  |  |
| 4.21 | TRIS base | molecular biology grade | ΝΑΙ |  |  |
| 4.22 | Πλήρες kit για 50 δειγματα και για την ταχεία απομόνωση DNA (<1 ώρα) από φυτικά κύτταρα ή ιστούς και μύκητες με spin-columns. | Να εχει δοκιμαστεί για την απομόνωση DNA απο διάφορα είδη φυτών όπως: *Oryza sativa* (rice), *Pelargonium*sp. (geranium),*Petunia* sp., *Pinus sylvestris* (Scotch pine), *P.brutia, **Populustremula* (aspen) *Pseudotsuga menziesii* (Douglas fir), *Quercus robur*,*Q.petrea* (oak), *Rhododendron* sp., *Rubus idaeus* (raspberry), *Aesculus hippocastanum* (horse chestnut), *Arabidopsis thaliana* (thale cress), * Avena* sp. (oat), *Brassica napus* (oilseed rape), *Brassica οleracea* (kohlrabi), *Chicorium endivia* (chicory), *Citrullini lanatus* (water melon), *Egeria*sp. *Fagus sylvatica* (beech)., *Helianthus* spp. (sunflower)., *Hordeum vulgare* (barley)., *Spinacia oleracea* (spinach).,*Taxus baccata* (yew)., *Solanum tuberosum* (potato)., *Sphagnum palustre* (moss) κτλ. Το DNA να είναι έτοιμο για χρήση σε εφαρμογές όπως PCR, Southern, RAPD, AFLP, RFLP analysis. Για μέγιστη ποσότητα δείγματος: εως 100mg. Για απόδοση: 3-30μg DNA ανάλογα το δείγμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.23 | Καθαρό οινόπνευμα | καθαρότητας 95 βαθμών | ΝΑΙ |  |  |
| 4.24 | MIN MAX thermometers |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.25 | εκκινητές σε PCR - OPA-02 | TGCCGAGCTG | ΝΑΙ |  |  |
| 4.26 | εκκινητές σε PCR - OPA-03 | AGTCAGCCAC | ΝΑΙ |  |  |
| 4.27 | εκκινητές σε PCR - OPA-04 | AATCGGGCTG | ΝΑΙ |  |  |
| 4.28 | εκκινητές σε PCR - OPA-20 | GTTGCGATCC | ΝΑΙ |  |  |
| 4.29 | Sterile Syringe Filter, PVDF, 25mm diameter, 0.2μm, | Individually Packaged, 100/pack | ΝΑΙ |  |  |
| 4.30 | Sterile Syringe Filter, PVDF, 25mm diameter, 0.45μm, | Individually Packaged, 100/pack | ΝΑΙ |  |  |
| 4.31 | centrifuge tubes 15 ml | Sterile, 100/pack | ΝΑΙ |  |  |
| 4.32 | centrifuge tubes 50 ml | Sterile, 100/pack | ΝΑΙ |  |  |
| 4.33 | pipette tips 100ul | 500/pack | ΝΑΙ |  |  |
| 4.34 | pipett tips 1000ul | 1000/pack | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 1 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 5 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 10 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Σιφώνια (πιπέτες) πλαστικά 25 mL | στείρα serologigal με βαμβάκι στο στόμιο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Σωλήνες φυγοκέντρου πλαστικοί 50 mL | Κωνικός πυθμένας. Βιδωτό καπάκι. Ενδείξεις όγκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Σωλήνες φυγοκέντρου πλαστικοί 15 mL | Κωνικός πυθμένας. Βιδωτό καπάκι. Ενδείξεις όγκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 2.5 μL | Ακρίβεια 0.001 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 20 μL | Ακρίβεια 0.001 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 100 μL | Ακρίβεια 0.1 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 200 μL | Ακρίβεια 0.2 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11 | Πιπέτες μηχανικές εκτόπισης 1000 μL | Ακρίβεια 1-2 μL και αντίστοιχη ένδειξη. Πιστοποίηση ακρίβειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.12 | Γυάλινα πλακίδια μικροσκοπίου | 25X75 mm, precleaned, clear soda lime glass of 3. hydrolytic class | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13 | Πλάκίδιο μικροσκοπίου καταμέτρησης αιμοσφαιρίων-κυττάρων hemacytometer |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.14 | Γυάλινα πλακίδια αιμοκυτταρομέτρου | Hemacytometer Cover Glasses 20x26mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5.15 | Μεμβράνες για Western blotting 0.45mm, 6x8 cm. | Ενδεικτικός τύπος Amersham Hybond-ECL ή απολύτως αντίστοιχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.16 | Σετ ηλεκτροφόρησης για Western blotting χωρίς τροφοδοτικό | Δοχείο 1 L με κάλυμμα, καλώδια, σετ υποδοχέων 2 πηκτών (gel) με ηλεκτρόδια, 2 υποδοχείς μεμβρανών και περιέκτης τους με ηλεκτρόδια. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.17 | Filter paper για ηλεκτροφόρηση 7.5x10cm, 3mm πάχος | Ενδεικτικός τύπος Biorad 1703965 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.18 | Ειδικά foam pads σπόγγοι για ηλεκτροφόρηση western | Κατάλληλα για χρήση με τα δύο προηγούμενα είδη μεμβράνες 6x8 cm και χαρτί φίλτρου 7.5x10cm | ΝΑΙ |  |  |
| 5.19 | Δοκιμαστιικοί σωλήνες πολυπροπυλενίου | 5 mL, 75x12mm, polypropylene | ΝΑΙ |  |  |
| 5.20 | Pipete tips 1200 uL | Κατάλληλα για χρήση με πιπέτες εκτόπισης όγκου. Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.21 | Pipete tips 200 uL | Κατάλληλα για χρήση με πιπέτες εκτόπισης όγκου. Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.22 | Pipete tips 10 uL long | Κατάλληλα για χρήση με πιπέτες εκτόπισης όγκου. Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.23 | Gel loading pipet tips 1-200 μL | Κατάλληλα για φόρτωμα πηκτών (gel) με ειδικό μακρύ εύκαμπτο ρύγχος . Σε ειδικούς υποδοχείς ανά 96 (όχι χύμα). Ενδεικτικός τύπος Fisher brand 02-707-181 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.24 | Σωλήνες τύπου eppendorf 1.5 mL | Κωνικός πυθμένας και ενσωματωμένο καπάκι. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.25 | Σωλήνες τύπου eppendorf 1.5 mL με ειδικό κλείσιμο για αποφυγή εξάτμισης κατά το βρασμό | Κωνικός πυθμένας και ενσωματωμένο καπάκι. Ειδικό κλείσιμο κατά της εξάτμισης κατά το βρασμό. Δεν γίνονται αποδεκτοί κοινοί σωληνες. Ενδεικτικός τύπος USA scientific 1615-5500 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.26 | Φιάλες κυτταροκαλλιέργειας 25 cm2 στείρες | Επιφάνεια 25 cm2, κυρτός λαιμός, καπάκι βιδωτό | ΝΑΙ |  |  |
| 5.27 | Γυάλινος υποδοχέας 1.0 mm για πηκτές gel | Κατάλληλος για παρασκευή πηκτών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.28 | Πλακίδια για πηκτές | Κατάλληλα για χρήση με το προηγούμενο είδος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.29 | Πλήρες σετ παρασκευής πηκτών (gel) | Για 1.0 mm gels, με χτένες 10 και 15 θέσεων(10 / 15 well combs) και τα απαραίτητα υλικά όπως στηρίγματα με κλιπς για 2 πηκτές | ΝΑΙ |  |  |
| 5.30 | Έτοιμα gel Western 10 θέσεων (wells) | 1.0 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5.31 | Άζωτο αέριο σε οβίδα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.32 | PCR Master mix | Ενδεικτικός τύπος AB sybrgreen 4309156 ή απολύτως αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.33 | Laemni sample buffer | Ενδεικτικός τύπος Biorad 161-0737 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.34 | β-μερκαπτοαιθανόλη | Ενδεικτικός τύπος sigma M-6250 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.35 | Κιτ λύσης κυττάρων Lysis buffer system | 50 mL 1X lysis buffer, 500 μL PMSF in DMSO, 500 μL protease inhibitor cocktail in DMSO, 500 μL sodium orthovanadate in water. Ενδεικτικός τύπος santa cruz 24948 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.36 | Κιτ αντιδραστηρίων για transfection σε κύτταρα | Κατάλληλο για siRNA, για ειδική παρεμπόδιση έκφρασης γονιδίων. Ενδεικτικός τύπος SantaCruz sc-45064 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.37 | Western blot stripping buffer | Κατάλληλο για χρήση με μεμβράνες western blotting. Ενδεικτικός τύπος Thermo #21059 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.38 | Θρεπτικό υγρό κυτταροκαλλιέργειας | RPMI1640 1X. Ενδεικτικός τύπος MEDIATECH INC 10-040-CV | ΝΑΙ |  |  |
| 5.39 | Βοδινός ορός BOVINE CALF SERUM για κυτταροκαλλιέργεια | Στείρος, κατάλληλος για κυτταροκαλλιέργεια | ΝΑΙ |  |  |
| 5.40 | TWEEN 20 | Ενδεικτικός τύπος sigma p1379 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.41 | Σαλίνη με τρις pH 7.6 Tris buffered saline TBS | Δισκία προς διάλυση ή έτοιμο διάλυμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.42 | Σαλίνη με φωσφορικά Phosphate buffered saline | Δισκία προς διάλυση ή έτοιμο διάλυμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.43 | PCR primers 50 nmol | Primers με αλληλουχία που θα υποδειχθεί | ΝΑΙ |  |  |
| 5.44 | Αντισώματα για Western blotting 200 μg IgG | Αντισώματα προς πρωτεϊνες που θα υποδειχθούν | ΝΑΙ |  |  |
| 5.45 | Γλυκίνη glycine | Molecular biology grade | ΝΑΙ |  |  |
| 5.46 | SDS sodium dodecyl sulfate | Molecular biology grade | ΝΑΙ |  |  |
| 5.47 | Tris ultra pure | Electrophoresis reagent | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1 | Σιφώνια 2ml | 500 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Σιφώνια 10ml | 500 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Σιφώνια 25ml | 200 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Trypsin - EDTA 10X | Συσκευασία 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Trypsin without EDTA 10X | Συσκευασία 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Φλάσκες Κυτταροκαλλιεργ 25cm2 | 200 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Φλάσκες Κυτταροκαλλιεργ 75 cm2 | 200 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | D-MEM 4,5gr gluc with L glutamine | συσκευασία των 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | D-MEM 1X 1 gr gluc | συσκευασία των 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | FBS 1X | συσκευασία των 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.11 | Γάντια χωρίς πούδρα (S) | 100 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Γάντια χωρίς πούδρα (M) | 100 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.13 | Γάντια χωρίς πούδρα (L) | 100 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.14 | PBS without Ca & Mg (ml) | συσκευασία των 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.15 | Trypan Blue | συσκευασία των 100 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.16 | Μκροπλάκες κυτταροκαλλ 96 well | 50 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.17 | Μικροπλάκες αιμοσυγκόλλησης V Bottom 96 well | 50 τεμ /κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.18 | Φίλτρα 0,22 μm για σύριγγα | 50 τεμ /κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.19 | Πουάρ 3 ml | 500 τεμ /κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.20 | Δοκιμαστικοί σωλήνες κωνικοί με πώμα αποστειρωμένοι 15ml | 500 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.21 | Eppendorf 1.7 ml | 1000 τεμ/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.22 | Ρύγχη 0 – 20 μl, αποστειρωμένα, με φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | ΝΑΙ |  |  |
| 6.23 | Ρύγχη 20 – 200 μl, αποστειρωμένα, με φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | ΝΑΙ |  |  |
| 6.24 | Ρύγχη 0 – 20 μl, αποστειρωμένα, χωρίς φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | ΝΑΙ |  |  |
| 6.25 | Ρύγχη 20 – 200 μl, αποστειρωμένα, χωρίς φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | ΝΑΙ |  |  |
| 6.26 | Ρύγχη 200 – 1000 μl, αποστειρωμένα, χωρίς φίλτρο, σε θήκη, για Gilson πιπέττες | 96 tips/rack | ΝΑΙ |  |  |
| 6.27 | Γάντια Nitrile, Large, | 100 τεμάχια/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.28 | Γάντια Nitrile, Medium | 100 τεμάχια/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.29 | Γάντια Nitrile, Small | 100 τεμάχια/κυτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1 | Serglycin sh | Ομάδα ιικών σωματίων μεταφοράς(lentiviral particles) που να περιέχουν 3 ειδικά οχήματα γονιδίων (constructs) που να κωδικοποιούν ειδικές αλληλουχίες shRNA για τη σίγαση του γονιδίου της ανθρώπινης σεργλυκίνης (serglycin sh, human), να είναι έτοιμα προς χρήση και να έχουν ανθεκτικότητα στην πουρομυκίνη. (1 τεμάχιο όγκου 200 μL κατάλληλο για περίπου 10 διαμολύνσεις) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Control sh | Ομάδα ιικών σωματίων μεταφοράς (lentiviral particles) που να περιέχουν ειδικό όχημα γονιδίων (construct) που να κωδικοποιεί ειδική αλληλουχία shRNA που να μην προκαλεί σίγαση γονιδίων (control sh, human), να είναι έτοιμα προς χρήση και να έχουν ανθεκτικότητα στην πουρομυκίνη. (1 τεμάχιο όγκου 200 μL κατάλληλο για περίπου 10 διαμολύνσεις) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Puromycin | Aντιβιοτικό πουρομυκίνη (puromycin) ποσότητας 25mg κατάλληλο για την επιλογή διαμολυσμένων κυττάρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Polybrene | Αντιδραστήριο ιικής διαμόλυνσης (retroviral infection) ποσότητας 1 ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | AgNO3 | Αντιδραστήριο νιτρικού αργύρου για την χρώση πηκτωμάτων πολυακρυλαμιδίου συμβατό με ανάλυση MASS SPECTROMETRY (Silver stain) 1 λίτρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Απομονωμένοι ανθρώπινοι πρόδρομοι οστεοκλάστες | Απομονωμένοι ανθρώπινοι πρόδρομοι οστεοκλάστες που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οστεοκλάστες στις κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Να περιέχονται περισσότερα από 1.000.000 κύτταρα ανά φιαλίδιο, διατηρημένα σε κατάλληλες συνθήκες υπό βαθιά κατάψυξη (cryopreserved) έως την παράδοση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Μέσο καλλιέργειας και διαφοροποίησης | Κατάλληλο μέσο καλλιέργειας και διαφοροποίησης ανθρώπινων πρόδρομων οστεοκλαστών έτοιμο προς χρήση που να περιέχει: βασικό μέσο καλλιέργειας (100 ml), πρόσθετα όπως FBS, L-glutamine, penicillin,/streptomycin, M-CSF και soluble RANK ligand, κατάλληλα για την καλλιέργεια και την διαφοροποίηση των πρόδρομων οστεοκλαστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Αποστειρωμένο πλακίδιο κυτταρικών καλλιεργειών 96 κελλίων | Αποστειρωμένο πλακίδιο κυτταρικών καλλιεργειών 96 κελλίων επιστρωμένο με κολλαγόνο που να περιέχει φθορίζουσες ομάδες (κατά προτίμηση κολλαγόνο συνδεδεμένο με ευρώπιο), κατάλληλο για άμεση ποσοτική μέτρηση της αποικοδόμησης του κολλαγόνου από διαφοροποιημένους οστεοκλάστες. Να περιλαμβάνεται αντιδραστήριο κατάλληλο για την ανάπτυξη του φθορισμού και κατάλληλο πλακίδιο 96 θέσεων για την άμεση μέτρηση του φθορισμού (1 τεμάχιο 96 θέσεων). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1 | Πολυμερικές Μεμβράνες σε μορφή κοίλων ινών | Tύπος Μεμβράνης: αντιστρόφου ωσμώσεως, Διαχωριστική ικανότητα > 99% σε NaCl, Υλικό μεμβράνης: πολυαμίδιο ή πολυσουλφόνη, Επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 0,2 μ2, Η μεμβράνη πρέπει να είναι αυτοστηριζόμενη και μορφής κοίλων ινών, Πίεση λειοτυργίας >20 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Πολυμερικές μεμβράνες με μορφή σωλήνων Αντιστρόφου ωσμώσεως | Διαχωριστική ικανότητα εκφρασμένη σε MWCO=100 Daltons, Υλικό μεμβράνης πολυαμίδιο ή πολυσουλφόνη, Επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 0,5 μ2, Μήκος 1,2 μ, Διάμετρος 12,5 mm, Πίεση λειτουργίας 60 bar. Σετ των 18 μεμβρανών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Πολυμερικές μεμβράνες με μορφή σωλήνων Νανοδιηθήσεως | Διαχωριστική ικανότητα εκφρασμένη σε MWCO > 200 Daltons, Υλικό μεμβράνης πολυαμίδιο ή πολυσουλφόνη, Επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 0,5 μ2, Μήκος 1,2 μ, Διάμετρος 12,5 mm, Πίεση λειτουργίας 30 bar. Σετ των 18 μεμβρανών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Ειδικά αλκαλικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό των μεμβρανών | Αλκαλικά για καθαρισμό πολυμερικών μεμβρανών με σχετική πιστοποίηση για την αποφυγή καταστροφής των μεμβρανών | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Mακροπορώδεις ρητίνες συγκράτησης πολυφαινολών σε μορφή κόκκων | Υλικό: αρωματικό πολυμερές, Συγκράτηση υγρασίας 60-68%, Μέγεθος σωματιδίων ως αρμονικός μέσος 0,600-0,750 mm, Eπιφάνεια > 700 μ2/γραμμάριο, Πορώδες 1,4 cm3/gr ή ανώτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | Τρυβλία (Petri dishes) 90mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.7 | Μπουκάλια γυάλινα 500ml |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.8 | Mπουκάλια γυάλινα 100ml |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.9 | Μπουκάλια γυάλινο 2000ml |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.10 | Parafilm ρολό |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.11 | Κρυοφυαλίδια αποθήκευσης μικροοργανισμών (προαποστειρωμένα με γλυκερόλη) | κουτί των 100 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.12 | Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου 1-5ml | Με ακρίβεια 1μl, αποστειρώσιμη με μεταλλικό έμβολο εκτόξευσης ρύχγους | ΝΑΙ |  |  |
| 8.13 | Μικροβιολογικός λύχνος Bunsen φορητός με μικρή φιάλη γκαζιού |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.14 | tips λευκά 1-5ml |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.15 | tips γαλάζια 0,1-1ml |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.16 | tips γαλάζια σε στατώ των 96 θέσεων προαποστειρωμένα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.17 | Σακούλες τύπου stomacher με πλευρικό φίλτρο αποστειρωμένες 400ml | 25 σακούλες ανά συσκευασία | ΝΑΙ |  |  |
| 8.18 | Σακούλες τύπου stomacher αποστειρωμένες 400ml | 26 σακούλες ανά συσκευασία | ΝΑΙ |  |  |
| 8.19 | Κυτίο (Jar) αναεροβίωσης 2,5L με εσωτερικό στατώ 12 θέσεων |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.20 | Σακούλες καταστροφής (αποστειρώσιμες, αντοχής μέχρι 130C τουλάχιστον) | πακέτο των 100 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.21 | Σωλήνες φυγοκέντρησης 10ml | Για φυγόκεντρο Orto Alresa digicen 20R με κεφαλή RT 121 και αντάπτορα RE360, διαστάσεων Ø13 x 100mm, συσκευασία 500 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.22 | Ποτήρια ζέσεως γυάλινα 500ml |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.23 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ pH HANNA HI 1131 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.24 | Μαγνητάκια ανάδευσης PTFE 30mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.25 | Φίλτρα διήθισης, 47mm/0.45μm αποστειρωμένα ανά 1 | συσκευασία των 100 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.26 | Φίλτρα GF/C 47mm, με μέγεθος πόρου 1,2μ / 100 τεμ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.27 | Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων 60 θέσεων |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.28 | Στατώ για σωλήνες falcon 50 ml |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.29 | Στατώ μεταλλικό για δοκιμαστικούς σωλήνες |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.30 | Σωλήνες falcon 50ml με επίπεδο πάτο (self-standing) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.31 | Δοκιμαστικοί σωλήνες γυάλινοι 160mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.32 | Πώματα Kapsenberg για δοκιμαστικούς σωλήνες |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.33 | γάντια latex medium |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.34 | Κάψες προσελάνης 40 mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.35 | Potato Dextrose Agar |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.36 | Dextrose Tryptone agar |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.37 | Sabourad Dextrose agar |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.38 | σιδηροκυανιούχο κάλιο |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.39 | polymixin 10 vials |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.40 | Malt extract broth |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.41 | Potato Dextrose broth |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.42 | Tryptone soy broth |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.43 | Yeast extract |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.44 | Bacto marine broth |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.45 | Bile aesculin azide agar |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.46 | Anaerocult A |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.47 | Anaerocult C |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.48 | Anaerobic jar + 12 plate holder |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.49 | Maximum Recovery Diluent |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.50 | Folin Ciocalteau reagent |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.51 | Bradford reagent |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.52 | Ethanol absolute (denaturated) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.53 | Acetone for analysis |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.54 | Fehling A solution |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.55 | Fehling B solution |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.56 | NaOH 1N |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.57 | DPPH |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.58 | Glycerol for analysis |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.59 | β-καροτένιο καθαρότητας ≥ 97% |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.60 | κερκετίνη (Quercetin) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.61 | EDTA-Na2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.62 | Μεθανόλη 99% |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.63 | potassium acetate |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.64 | L-cysteine (for microbiological media) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.65 | α-τοκοφερόλη |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.66 | D-Glucose/D-Fructose/D-saccharose kit |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.67 | Λυοφυλιωμένα κύτταρα Sphingomonas paucimobilis (οίκου DSM ή αντίστοιχου) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.68 | Λυοφυλιωμένα κύτταρα Saccharomyces cerevisiae (οίκου DSM ή αντίστοιχου) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.69 | Λυοφυλιωμένα κύτταρα Candida utilis (οίκου DSM ή αντίστοιχου) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.70 | Ammonium sulfate BioUltra, ≥99.5% (T) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.71 | 2,2-Diphenil-1-picrylhydrazyl |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.72 | 2,2-Diphenyl -1 picrylhydrazyl |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.73 | 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid solution |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.74 | 2-20µl Biohit Proline Plus Pipette |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.75 | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate , N2765 - ταμπλέτα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.76 | Acetonitrile 99.6+% 0.782g/ml for HPLC CertiFied HPLC |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.77 | Amicon Ultra-15 10kDa Ultracel-10 memb | 8 ανά πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 8.78 | Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb | 8 ανά πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 8.79 | Ammonium carbonate |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.80 | Anti-Bovine IgG (whole molecule)- Alkaline phosphatase antibody produced in rabbit |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.81 | Anti-Bovine IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit , IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution (-20C) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.82 | Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Peroxidase antibody produced in goat (20C) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.83 | 100-1000µl Biohit Proline Plus Pipette |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.84 | 10-100µl Biohit Proline Plus Pipette |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.85 | 1-10ml Biohit Proline Plus Pipette |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.86 | Barium chloride 99.9% trace metals basis |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.87 | BCA protein assay |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.88 | BCA protein assay – Sigma |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.89 | Blue screw cap PTFE/RED SILICON SEPTA 500PK | πακέτο των 500 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.90 | Carbonate-Bicarbonate Buffer | κάψουλες | ΝΑΙ |  |  |
| 8.91 | Centrifuge tube Oak Ridge conical PPCO translucent 35mL NALGENE | πακέτο των 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.92 | Chymotrypsin |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.93 | Clear screw top vial write-on spot 2ml | 1000 ανά πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 8.94 | Cuvette UV single use 4.0mL macro with two windows | πακέτο των 100 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.95 | Diethanolamine |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.96 | Gallic acid |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.97 | Hexane Reagent Plus®, ≥99% |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.98 | HPLC peptide standard mixture |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.99 | Human colon cancer cell line, HCA-7 Colony 29 expresses Cox-2 | 2091238 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.100 | IgG from bovine serum reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.101 | IgG from bovine serum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.102 | Magnesium chloride solution M1028 - for molecular biology, 1.00 M±0.01 M |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.103 | Methanol |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.104 | Methanol 99.9+% (GLC) 0.7915g/mL for analysis CertiFied AR |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.105 | Monoclonal Anti-bovine IgG- Alkaline Phosphate antibody produced in mouse |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.106 | Monoclonal Anti-Bovine IgG antibody produced in mouse clone BG-18, ascites fluid |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.107 | Pepsin |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.108 | Perchloric acid |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.109 | Phthaldialdehyde Reagent Solution Complete |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.110 | Sephadex® G-25 Medium |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.111 | SnakeSkinT Dialysis Tubing, 10K MWCO | 35FT ανά πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 8.112 | Sodium hydroxide Linear Formula: NaOH |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.113 | Sodium phosphate monobasic Linear Formula: NaH2PO4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.114 | Sodium sulfite Linear Formula: Na2SO3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.115 | Sodium tetraborate Linear Formula: Na2B4O7 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.116 | Sulphuric acid puriss. p.a., 95-97% (T) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.117 | Sure Blue TMB Microwell Peroxidase Substrate (1-Component). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.118 | Trichloroacetic acid (18) Linear Formula: Cl3CCOOH |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.119 | Trifluroacetic acid 99.0+%(acidimetric) in plastic coated container for HPLC |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.120 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane ≥99% |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.121 | Trizma® hydrochloride reagent grade, ≥99.0% (redox titration), crystalline |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.122 | Trypsin |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.123 | Trypsin from porcine pancreas BioChemika, ~1500 units/mg |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.124 | Water HPLC grade |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.125 | β-Casein from bovine milk BioUltra,≥98% (PAGE) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1 | Γυάλινα φiαλίδια 28 ml με πώμα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Γάντια latex - large |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Χαρτί βιομηχανικό | ρολό | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | Διηθητικό χαρτί |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 | Χαρτί προστασίας πάγκου | 60cm x 50m (ρολό) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 | Razor blades | πακέτο των 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7 | Micro-pipettes μεταβλητου όγκου |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8 | Ethanol absolute |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.9 | Methanol Pro Analysis |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1 | Πριστή ξυλεία Οξιάς | Ελληνικής προέλευσης πριστή ξυλεία, ξηραμένης και μη ατμισμένης οξιάς Α΄ ποιότητας (χωρίς ρόζους, ραγάδες και άλλα σφάλματα), πάχους άνω των 6 cm & μήκους άνω των 2 m - Τα μισά περίπου πριστά να προέρχονται από την περιοχή του σομφού ξύλου και τα άλλα μισά από την περιοχή του εγκαρδίου (χωρίς όμως να περιέχουν εντεριώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Πριστή ξυλεία Μ. Πεύκης | Ελληνικής προέλευσης πριστή ξυλεία ξηραμένης Μαύρης Πεύκης Α΄ ποιότητας (χωρίς ρόζους, ραγάδες και άλλα σφάλματα), πάχους άνω των 6 cm & μήκους άνω των 2 m - Τα μισά περίπου πριστά να προέρχονται από την περιοχή του σομφού ξύλου και τα άλλα μισά από την περιοχή του εγκαρδίου (χωρίς όμως να περιέχουν εντεριώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Κραμβέλαιο | Ελληνικής προέλευσης Κραμβέλαιο Α΄ ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Λινέλαιο | Ελληνικής προέλευσης Λινέλαιο Α' ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Βιομηχανικό ελαιόλαδο | Ελληνικής προέλευσης Βιομηχανικό ελαιόλαδο Α' ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 | βαφή για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Υδατοδιαλυτή διάφανη σατινέ ματ ενδιάμεση και τελική βαφή για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Με ειδικά πρόσθετα για προστασία του ξύλου από την από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να είναι ακρυλική. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.7 | βαφή με μονωτικές ιδιότητες για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Υδατοδιαλυτή (μεγάλης διαφάνειας) ενδιάμεση βαφή με μονωτικές ιδιότητες για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να είναι άχρωμη. Να είναι ακρυλικό συμπολυμερές. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.8 | Λάκα για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Υδατοδιαλυτή σατινέ ματ ενδιάμεση και τελική αδιαφανής επίστρωση (λάκα) για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να προστατεύει το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να προσδίδει αντοχή στον ιδρώτα και το σάλιο. Να είναι ακρυλικό συμπολυμερές με πιγμέντα οργανικά και ανόργανα. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.9 | Αστάρι για ξύλα εξωτερικής χρήσης | Διάφανο αστάρι σε αποχρώσεις ξύλου με βάση διαλύτη για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να προστατεύει το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να είναι αλκυδική ρητίνη με πιγμέντα ανθεκτικά στο φως και στις καιρικές συνθήκες. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.10 | Βαφή | Υδατοδιαλυτή βασική διάφανη βαφή σε αποχρώσεις ξύλου για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Η βαφή να προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να είναι ακρυλική αλκυδικής ρητίνη με πιγμέντα ανθεκτικά στο φως και στις καιρικές συνθήκες. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ΕΕ για VOC. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.11 | Κόλλα | Κόλλα κατηγορίας D4 για ξύλα εξωτερικής χρήσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN ΕΝ204 και το πρότυπο DIN 14257. Να είναι αδιάλυτη σε νερό, με πυκνότητα 1,08 g/m3. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.12 | Κόλλα | Κόλλα πολυουρεθάνης κατηγορίας D4 για ξύλα εξωτερικής χρήσης. Να είναι αδιάλυτη σε νερό, με πυκνότητα μεγαλύτερη του 1g/m3, και ιξώδες μικρότερο του 13.000mPas. σωληνάριο περίπου 300 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 10.13 | μύκητες ξύλου | μύκητες ξύλου Postia placenta | ΝΑΙ |  |  |
| 10.14 | μύκητες ξύλου | μύκητες ξύλου Coniophora cerebella | ΝΑΙ |  |  |
| 10.15 | μύκητες ξύλου | μύκητες ξύλου Trametes versicolor | ΝΑΙ |  |  |
| 10.16 | αντλία λαδιού | Αντλία μετάγγισης ελαίου παροχής 3/4' , 220V, ιπποδύναμης 0,5Hp, με λάστιχα 10m | ΝΑΙ |  |  |
| 10.17 | Βαρέλια μεταλλικά | Βαρέλια μεταλλικά χωρητικότητας 205lt | ΝΑΙ |  |  |
| 10.18 | ανοξείδωτα μεταλλικά κουτιά μείωσης όγκου θαλάμου εμποτισμού | Σετ ανοξείδωτων μεταλλικών κουτιών μείωσης όγκου θαλάμου εμποτισμού αεροστεγώς σφραγισμένα, ημικυλινδρικού σχήματος με μήκη το ένα 1,70m και το άλλο 70cm. Και τα δύο να έχουν διάμετρο 60cm και πάχος λαμαρίνας 4mm | ΝΑΙ |  |  |
| 10.19 | σύστημα χειρισμού βαλβίδων εκτόνωσης | σύστημα χειρισμού βαλβίδων εκτόνωσης αέρος το οποίο αποτελείται από σωληνάκια αέρος 3/8', ηλεκτρικό διακόπτη αέρος και μανόμετρο πίεσης. Το σύστημα να προσαρμοστεί στον εργαστηριακό θάλαμο εμποτισμού ξυλείας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.20 | Διαλύτης | Ακετόνη χημικά καθαρή 99,5% | ΝΑΙ |  |  |
| 10.21 | Διαλύτης | Διαιθυλεθαίρας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.22 | Διαλύτης | Αιθανόλη 99% πλήρους μετουσιωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.23 | Διαλύτης | Τερεβινθέλαιο φυτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 10.24 | Διαλύτης | white spirit | ΝΑΙ |  |  |
| 10.25 | Μυκητοκτόνο | Μαστίχα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.26 | Μυκητοκτόνο | κερί λευκασμένο μέλισσας τεχνητό | ΝΑΙ |  |  |
| 10.27 | Μυκητοκτόνο | κερί καρναούμπα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.28 | Μυκητοκτόνο | trans cinamaldehyde | ΝΑΙ |  |  |
| 10.29 | Μυκητοκτόνο | euegnol | ΝΑΙ |  |  |
| 10.30 | Μυκητοκτόνο | cinamyl alcohol | ΝΑΙ |  |  |
| 11.1 | Eucalyptol | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 500ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Carvacrol | Καθαρότητα 98%,FCC, Συσκευασία 1Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 | L-Menthol | Καθαρότητα 99%,FCC, Συσκευασία 1Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 11.4 | Eugenol | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 500 g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.5 | 4-Allylanisole | Καθαρότητα 98%, Συσκευασία 100g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.6 | Linalool | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 500g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.7 | Camphor | Καθαρότητα 96%, Συσκευασία 500g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.8 | Citral | Καθαρότητα 95%, Συσκευασία 500ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.9 | (R)-(+)-Limonene | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 500ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.10 | (R)-(−)-Carvone | Καθαρότητα 98%, Συσκευασία 500ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.11 | Ocimene | Καθαρότητα ≥90%, Συσκευασία 100g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.12 | trans-Anethole | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.13 | (−)-Terpinen-4-ol | Καθαρότητα ≥95%, Συσκευασία 25g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.14 | Thymol | Καθαρότητα ≥99%, Συσκευασία 500g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.15 | α-Terpineol | Καθαρότητα ≥96%,FCC, FG, Συσκευασία 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| 11.16 | γ-Terpinene | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.17 | (−)-Borneol | Καθαρότητα 97%, Συσκευασία 100g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.18 | Menthone | Καθαρότητα ≥97%, Συσκευασία 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.19 | Myrcene | Καθαρότητα ≥90%,FCC, FG, Συσκευασία 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| 11.20 | β-Citronellol | Καθαρότητα 95%, Συσκευασία 100g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.21 | (±)-Citronellal | Καθαρότητα ≥95%, GC, Συσκευασία 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.22 | Safrole | Καθαρότητα ≥97%, Συσκευασία 50ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.23 | α-Pinene | Καθαρότητα 98%, Συσκευασία 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.24 | p-Cymene | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 1L | ΝΑΙ |  |  |
| 11.25 | (R)-(+)-Pulegone | Καθαρότητα ≥85%, Συσκευασία 100g | ΝΑΙ |  |  |
| 11.26 | Sodium benzoate | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 1Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 11.27 | Citric acid | Καθαρότητα 99%, Συσκευασία 1Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 11.28 | Αιθέριο Έλαιο Πιπερόριζας | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.29 | Αιθέριο Έλαιο Σκόρδου | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.30 | Αιθέριο Έλαιο Μύρου | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.31 | Αιθέριο Έλαιο Άνηθος | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.32 | Αιθέριο Έλαιο Βασιλικός | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.33 | Αιθέριο Έλαιο Γαρύφαλο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.34 | Αιθέριο Έλαιο Γκρέϊπφρουτ | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.35 | Αιθέριο Έλαιο Γλυκάνισο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.36 | Αιθέριο Έλαιο Δεντρολίβανο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.37 | Αιθέριο Έλαιο Δυόσμος | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.38 | Αιθέριο Έλαιο Ευκάλυπτος | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.39 | Αιθέριο Έλαιο Θυμάρι | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.40 | Αιθέριο Έλαιο Κάμφορα | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.41 | Αιθέριο Έλαιο Κανέλλα | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.42 | Αιθέριο Έλαιο Κάρδαμο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.43 | Αιθέριο Έλαιο Κέδρος | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.44 | Αιθέριο Έλαιο Κιτρονέλλα | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.45 | Αιθέριο Έλαιο Κύμινο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.46 | Αιθέριο Έλαιο Λεβάντα | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.47 | Αιθέριο Έλαιο Λιβάνι | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.48 | Αιθέριο Έλαιο Μαιντανός | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.49 | Αιθέριο Έλαιο Μανταρίνι | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.50 | Αιθέριο Έλαιο Μάραθο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.51 | Αιθέριο Έλαιο Ματζουράνα | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.52 | Αιθέριο Έλαιο Μέντα | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.53 | Αιθέριο Έλαιο Μυρτιά | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.54 | Αιθέριο Έλαιο Περγαμόντο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.55 | Αιθέριο Έλαιο Πεύκο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.56 | Αιθέριο Έλαιο Ρίγανη | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.57 | Αιθέριο Έλαιο Σέληνο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.58 | Αιθέριο Έλαιο Φασκόμηλο | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.59 | Αιθέριο Έλαιο Χαμομήλι | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.60 | Αιθέριο Έλαιο Γεράνι | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.61 | Αιθέριο Έλαιο Μαλαλεύκα | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.62 | Αιθέριο Έλαιο Δαφνη | Συσκευασία 200ml | ΝΑΙ |  |  |
| 11.63 | Μίγμα εντομοαπωθητικών ελαίων | Συσκευασία 1000ml | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1 | Σετ αντιδραστηρίων μέτρησης Αμμωνιακών για φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 0,01-0,50mg/l ΝΗ3-Ν, για 10ml δείγματος, 100μετρήσεις/συσκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Σετ αντιδραστηρίων μέτρησης Ολικού Αζώτου Kjeldahl (TKN) για φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 1-150mg/l TKN, για 25ml δείγματος, 250μετρήσεις/συσκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Ορθοφωσφορικών και Ολικού Φωσφόρου με φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή στην περιοχή 0,05-1,5 mg/l PO4-P, 1,5-4,5 mg/l PO4, 25μετρήσεις/συσκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 | Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Ορθοφωσφορικών και Ολικού Φωσφόρου με φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 0,5-5mg/l PO4- P, 1,5-15 mg/l PO4, 25μετρήσεις/συσκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.5 | Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αμμωνιακών με φασματοφωτόμετρο | μέτρηση στην περιοχή 2-47mg/l ΝΗ4-Ν, 2,5-60mg/l NH4, 25μετρήσεις/συσκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.1 | Ειδικές ωμικές αντιστάσεις χωρίς αυτεπαγωγή | Mεγέθη: 100 Ω, 500 Ω, 1000Ω, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 30 kΩ, 50 kΩ, 70 kΩ, 100 kΩ και 250 kΩ, ισχύος τουλάχιστον 10 W. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.2 | Ειδικό probe παλμογράφου για μέτρηση χωρίς γείωση | (interactive differential probe) | ΝΑΙ |  |  |
| 14.3 | Ομοαξονικά, καταλληλα θωρακισμένα καλώδια σύνδεσης παλμογράφου | μήκος 6 m έκαστο, με ειδικούς ακροδέκτες (BNC η PL), καθώς και 4 αντιστάσεων προσαρμογής 50 και 75 Ω, με ακροδέκτες BNC για σύνδεση παράλληλα προς τον παλμογράφο και ειδικών ακροδεκτών BNC- Banana | ΝΑΙ |  |  |
| 14.4 | Ειδικά καλώδια υψηλών τάσεων | μήκος 3 έως 6 m το καθένα, με ειδικούς ακροδέκτες για προσαρμογή στις κεφαλές της κρουστικής γεννήτριας και στην κυψέλη δοκιμών του εργαστηρίου για τάση 100.000 Volt | ΝΑΙ |  |  |
| 20.1 | Σωλήνας Λέιζερ Διόδου | (1) να είναι πολλαπλών γραμμών διέγερσης, (2) να είναι κατάλληλος για μετρήσεις οπτικής φασματοσκοπίας (Raman), (3) τα μήκη κύματος που πρέπει να καλύπτει να είναι τουλάχιστον από 458nm έως 514.5nm, (4) να έχει ισχύ Εξόδου τουλάχιστον 150mW (Σύνολικά), (5) η ρύθμιση τρόπου λειτουργίας να είναι TEM00, (6) ο Λόγος Πόλωσιμότητας να είναι μικρότερος ή ίσος (το πολύ) με 250:1, (7) νε έχει διάμετρο Δέσμης μικρότερη ή ίση (το πολύ) με 0,65mm, (8) να έχει Θόρυβος εξόδου μικρότερο ή ίσο (το πολύ) με 1% RMS, (9) να έχει κατανάλωση ισχύος: 1500 Watts (Max) και (10) να είναι συμβατός με διαθέσιμα ηλεκτρονικά και τροφοδοσία, συμπεριλαμβανομένου και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων τοποθέτησης για την εγκατάστασή του σε ένα σύστημα φασματομέτρου διασποράς (κατά προτίμηση το InVia Renishaw Raman) | ΝΑΙ |  |  |
| 20.2 | Κυψελίδα Άκμονος Διαμαντιού (Diamond Anvil Cell) | Η κυψελίδα άκμονος διαμαντιού πρέπει να είναι κατάλληλη για την μελέτη διαφόρων υλικών (αερίων, υγρών, στερεών, οργανικών ή ανόργανων) σε συνθήκες υψηλών υδροστατικών πιέσεων, όπου τα υπό εξέταση δείγματα θα είναι πολύ μικρά (τάξη μεγέθους ~0,020 - 0.400 mm). Η υδροστατική πίεση που θα μπορεί να προσεγγίζεται με αυτήν την κυψελίδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 GPa. Τα κύρια μέρη της κυψελίδας αυτής να είναι δυο τριγωνικές βάσεις (του ίδιου μεγέθους), από υψηλής ποιότητα ανοξείδωτο ατσάλι. Τα διαμάντια, που πρέπει να είναι ύψους ~2mm και ενεργούς επιφάνειας ~0.5-0.6 mm, να είναι κατάλληλα για μετρήσεις φασματοσκοπίας υπερύθρου. Τα διαμάντια να έχουν στερεωθεί με απόλυτα συμμετρικό τρόπο στο κέντρο των προαναφερθέντων βάσεων. | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας Β

| ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Υποχρ/ή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παραπομπή |
| Β.1 | Πλήρες κιτ για την ταχεια απομόνωση γενομικού ή ιικού DNA | Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση γενομικού ή ιικού DNA καθώς και DNA βακτηρίων ή παράσιτων, με spin-columns, σε 20 λεπτά (+ απαιτούμενο χρόνο για λύση δείγματος). Δείγματα που να δύναται να χρησιμοποιηθούν: ιστός νωπός ή παραφινωμένος, κύτταρα, μυελός, buffy coat, swabs, ολικό αίμα και άλλα βιολογικά υγρά ή εκκρίματα. Να περιέχει αποστειρωμένες spin columns, Πρωτεϊνάση Κ, τα απαραίτητα συμπυκνωμένα ρυθμιστικά διαλύματα εκχύλισης (buffers) και πλαστικά σωληνάρια υποδοχής δείγματος και εκλουόμενου προϊόντος. Το κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόματο σύστημα απομόνωσης για μεγιστοποίηση της ευελιξίας στην διεκπεραίωση των δειγμάτων του εργαστηρίου, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρμογή της χειροκίνητης διαδικασίας. Η αρχική ποσότητα δείγματος να είναι: 50mg ιστού, 200μl βιολογικού υγρού, έως 5x106 κύτταρα Απόδοση: 4-12μg DNA από 200μl ολικό αίμα. 25-50μg DNA από 200μl buffy coat 30-40μg DNA από 1x107 κύτταρα 8-80μg DNA* από 25mg ιστού (* ανάλογα τον τύπο του ιστού) Ογκος έκλουσης: 50-200 μl. Συσκευασία: kit 250 αντιδράσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | QIAamp (ή ισοδύναμο) Viral RNA Mini Kit | Kit για την εκχύλιση ευρέος φάσματος RNA ιών, από φρέσκα ή παγωμένα δείγματα ορού, πλάσματος, βιολογικά υγρά ελεύθερα κυττάρων, κυτταροκαλλιέργειες, κόπρανα, σε μικροστήλες με μεμβράνη silica gel, με δυνατότητα χρήσης, τόσο με φυγοκέντρηση, όσο και με χρήση κενού, που να εγγυάται την όσο το δυνατόν ταχύτερη (20-40 min) και μεγαλύτερη ανάκτηση καθαρού RNA, χωρίς τη χρήση φαινόλης, χλωροφορμίου ή την καθίζηση μέσω αλκοόλης. Όλα τα διαλύματα και τα αντιδραστήρια να είναι εγγυημένα RNAse free. Ποσότητα αρχικού δείγματος που να φορτώνεται στις μικροστήλες: 140-560 μl. Να περιέχει αποστειρωμένες spin columns, Carrier RNA, τα απαραίτητα συμπυκνωμένα ρυθμιστικά διαλύματα εκχύλισης (buffers) και πλαστικά σωληνάρια υποδοχής δείγματος και εκλουόμενου προϊόντος. Το κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόματο σύστημα απομόνωσης για μεγιστοποίηση της ευελιξίας στην διεκπεραίωση των δειγμάτων του εργαστηρίου, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρμογή της χειροκίνητης διαδικασίας. Συσκευασία: 100 rxns/kit | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 | Πλήρες κιτ ενός σταδίου RT-PCR | Πλήρες Kit για RT-PCR σε ένα και μόνο στάδιο. Σε ένα και μόνο στάδιο να ολοκληρώνεται η αντίστροφη μεταγραφή από το RNA του ιού σε δίκλωνο συμπληρωματικό DNA και στη συνέχεια στο ίδιο σωληνάριο η PCR. Να περιέχει συνδυασμό τριών ενζύμων (μείγμα Omniscript, Sensiscript Reverse Transcriptase, & HotStarTaq DNA Polymerase), 5x RT-PCR Buffer, dNTP Mix, Rnase-free water, 5x Q-solution. Ο συνδυασμός των τριών ενζύμων του kit απαιτείται για να εξασφαλίζεται η υψηλή ειδικότητα και απόδοση της αντίδρασης (όπως σε περιπτώσεις templates με δύσκολες δευτεροταγείς δομές) και η απαιτούμενη μεγάλη ευαισθησία όταν χρησιμοποιείται απειροελάχιστη ποσότητα RNA. Συσκευασία: kit 100 αντιδράσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4 | Πλήρες Kit για καθαρισμό των προϊόντων PCR | Πλήρες Kit για καθαρισμό των προϊόντων PCR, με spin columns, σε 5 λεπτά. Aπόδοση: 90-95% ανάκτηση των DNA τμημάτων μήκους 100bp-10kb. >99,5% απομάκρυνση των primers Oγκος έκλουσης του DNA: 30-50μl Συσκευασία: kit 250 αντιδράσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Β.5 | Αναστολέας ΡΝνάσης (RNase) | Αναστολέας RNase, για αποτελεσματική αναστολή ριβονουκλεασών τύπου RNase A. Να είναι πρωτεΐνη μη ανθρώπινης προέλευσης που να συνδέεται μη ομοιοπολικά και να αδρανοποιεί μια ποικιλία ριβονουκλεασών, όπως RNase A, B, και C. Να μην παρεμβαίνει στην δράση των RNase T1, T2, H, U1, U2 και CL3. Να αναστέλλει πάνω από το 90% της RNase δραστικότητας και να είναι σταθερός για ένα μεγάλο εύρος pH και θερμοκρασίας καθώς και για διαφορετικές συγκεντρώσεις DTT. Να παρέχεται σε συγκέντρωση των 30 units ανά μl σε 2 mM KH2PO4, 8.0 mM Na2HPO4, 3.0 mM KCl, 150 mM NaCl, pH 7.4, και 50% γλυκερόλης Συσκευασία: κατάλληλος για 500 αντιδράσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Β.6 | φθορίζουσα χρωστική νουκλεϊνικών οξέων | . Ευαίσθητη, σταθερή και περιβαλλοντικά ασφαλής φθορίζουσα χρωστική νουκλεϊνικών οξέων ιδανική για να αντικαθιστά το τοξικό βρωμιούχο αιθίδιο σε όλες τις εφαρμογές. Συσκευασία: Dropper Bottle των 5 ml | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7 | Έτοιμο διάλυμα (μείγμα) για Hot Start PCR | Έτοιμο διάλυμα (μείγμα) για Hot Start PCR με Taq Plus DNA Polymerase. Το ένζυμο να ενεργοποιείται με μια γρήγορη (5 min) επώαση στους 95°C και να μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε υπάρχον πρόγραμμα θερμοκυκλοποίησης. Το διάλυμα να περιέχει PCR Buffer και dNTPs και να παρέχει τελική συγκέντρωση 15 mM MgCl2 και 200 µM για κάθε dNTP. Να περιέχει επίσης RNase-free νερό και συμπύκνωμα CoralLoad (με αντιδραστήριο για το gel loading και 2 χρωστικές gel tracking), επιτρέποντας έτσι στα προϊόντα της PCR να φορτώνονται απευθείας πάνω σε gel αγαρόζης χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη προσθήκη κάποιου loading buffer. Το PCR Buffer να εξασφαλίζει την επιλεκτική ενίσχυση σε κάθε κύκλο της PCR και να διασφαλίζει μια εξειδικευμένη πρόσδεση μεταξύ εκκινητή και εκμαγείου, ώστε η μη ειδική πρόσδεση να μειώνεται και να μεγιστοποιείται η απόδοση σε ειδικό προϊόν ΡCR. Η επιλεκτική ενίσχυση να διατηρείται σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και συγκεντρώσεων Mg2+, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για βελτιστοποίηση συνθηκών (οptimization). Συσκευασία: κατάλληλο για 1000 αντιδράσεις (1000 units) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.8 | Αγαρόζη molecular biology grade | Αγαρόζη molecular biology grade, χαμηλής ηλεκτροενδόσμωσης, για διαχωρισμό DNA και RNA σε ηλεκτροφορήσεις ρουτίνας. Χαρακτηριστικά: Διαχωριστική ικανότητα 100bp – 23.000bp Κατάλληλη για Southern & Northern Blotting Ελεύθερη από DNase & RNase. Gelling temp : 36º±1.5ºC Moisture content : ≤10% Sulfate : ≤0.15% EEO, (-mr) : 0.09 - 0.13 Gel strength : ≥1200 g/cm2 Συσκευασία: 500 γραμμάρια | ΝΑΙ |  |  |
| Β.9 | 10X TBE Buffer | 10X TBE Buffer Έτοιμο προς χρήση ρυθμιστικό διάλυμα για ηλεκτροφόρηση DNA. Σύσταση: 0,89Μ Tris-borate 0,02M EDTA (disodium salt) pH 8.3 (το ρυθμιστικό διάλυμα έχει προετοιμαστεί με 18 megOhm νερό και έχει περάσει από φίλτρο 0,2μm). Συσκευασία: φιάλη 10 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |
| Β.10 | Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, 100 bp Ladder | 100 bp Ladder. Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, ενσωματωμένος σε loading buffer και έτοιμος προς χρήση. Το buffer να περιέχει τρεις διαφορετικούς χρωματικούς δείκτες (dyes) για την παρακολούθηση ακόμα και πολύ μικρών μορίων DNA και την αποφυγή απομάκρυνσής τους από το gel. Συσκευασία: 600 µl (100 lanes), 6 μπάντες 100–600 bp | ΝΑΙ |  |  |
| Β.11 | Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, 1 Kb Ladder | 1 Kb Ladder. Μάρτυρας Μοριακού Βάρους DNA, ενσωματωμένος σε loading buffer και έτοιμος προς χρήση. Το buffer να περιέχει τρεις διαφορετικούς χρωματικούς δείκτες (dyes) για την παρακολούθηση ακόμα και πολύ μικρών μορίων DNA και την αποφυγή απομάκρυνσής τους από το gel. Συσκευασία: 600 µl (100 lanes), 9 μπάντες 1000–10,000 bp | ΝΑΙ |  |  |
| Β.12 | UltraPure Water | Νερό για εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας, ελεύθερο DNAse – RNAse και πρωτεασών. Απιονισμένο, απεσταγμένο και στείρα φιλτραρισμένο 0.1 μm. Συσκευασία: φιάλη 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| Β.13 | Mycokill solution | Για ή προστασία κυτταρικών σειρών από βακτήρια, μύκητες και μυκόπλασμα. Συσκευασία: 1 ml | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας Γ

| ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Υποχρ/ή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παραπομπή |  |  |  |  |  |  |
| Γ.1 | Influenza type A Matrix (M) gene M30F2/08 M264R3/08 | ATGAGYCTTYTAACCGAGGTCGAAACGTGGACAAANCGTCTACGCTGCAG | ΝΑΙ |  |  |  |  |  | Υποχρ/ή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παραπομπή |
| Γ.2 | Influenza A(H1N1)2009 virus HA gene HKU-SWF HKU-SWR | GAGCTCAGTGTCATCATTTGAATGCTGAGCTTTGGGTATGAA | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.3 | Influenza B Victoria lineage, HA gene Bvf224 Bvr507 | ACATACCCTCGGCAAGAGTTTCTGCTGTTTTGTTGTTGTCGTTTT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.4 | Influenza B Yamagata lineage, HA gene BYf226 BYr613 | ACACCTTCTGCGAAAGCTTCACATAGAGGTTCTTCATTTGGGTTT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.5 | Influenza A(H1N1)2009 HA-gene 5’(H1) H1F1 H1R1264 | AGCAAAAGCAGGGGAAAATAAAAGCCCTACTGCTGTGAACTGTGTATTC | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.6 | HA-gene 3’(H1) H1F848 HARUc | GCAATGGAAAGAAATGCTGGATCTGATATCGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGGTGTTTT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.7 | NA gene- 5’(N1) N1F1 N1R1099 | AGCAAAAGCAGGAGTTTAAAATGCCTATCCAAACACCATTGCCGTAT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.8 | NA- 3’(N1) N1F401 NARUc | GGAATGCAGAACCTTCTTCTTGACATATGGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGAGTTTTTT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.9 | Influenza A(H3N2) HA-gene 5’(H3) H3A1F6 H3A1R1 | AAGCAGGGGATAATTCTATTAACCGTCTATCATTCCCTCCCAACCATT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.10 | HA- 3’(H3) H3A1F3 HARUc | TGCATCACTCCAAATGGAAGCATTATATCGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGGTGTTTT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.11 | NA-gene 5’(N2) NAFUc H3N2R1104 | TATTGGTCTCAGGGAGCAAAAGCAGGAGTATCCACACGTCATTTCCATCGTCA | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.12 | NA- 3’(N2) N2F257 NARUc | AAACTAGYAGAATACAGRAATTGGTCATATGGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGGAGTTTTTT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.13 | Influenza A Matrix Full gene MF1 MR1027 | AGCAAAAGCAGGTAGATATTGAAAGAAGTAGAAACAAGGTAGTTTTTTACTC | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.14 | Influenza B HA-5’ BHAF1u BHAR1341 | TATTCGTCTCAGGGAGCAGAAGCAGAGCATTTTCTAATATCTTCGTTGTGGAGTTCATCCAT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.15 | HA-3’ BHAF458 BHA2R1 | AGAAAAGGCACCAGGAGGACCCTAGTAATGGTAACAAGCAAACAAGCA | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.16 | NA-5’ BNAF1u BNAR2 | TATTCGTCTCAGGGAGCAGAAGCAGAGCATTTTCTAATATCTTCGTTGTGGAGTTCATCCAT | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.17 | NA-3’ BNAF2 BNAR1487 | GCACTCCTAATTAGCCCTCATAGATAAGGACAATTGTTCAAAC | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 977/12-03-2014)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΛΚΕ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο ανοικτό διαγωνισμό της ………………………….για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 977/12-03-2014 διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 977/12-03-2014)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΛΚΕ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..

υπέρ της εταιρείας ………………………………….. ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διενεργούμενο ανοικτό διαγωνισμό της 14-04-2014 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 977/12-03-2014 διακήρυξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι ………...

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)