ΑΔΑ:45Π546914Κ-ΧΥΒ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 7/2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | A.Mπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 26-09-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 8569 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 30-09-2011 30-09-2011 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 494/14-04-2011  πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας  του ΤΕΙ/Λ,  προϋπολογισμού  ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (87.180,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας

Μία τοπική Καρδίτσας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΆΛΗ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ] | 01-11-2011 | Τρίτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης  για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2010 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  7/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρδίτσας. 1.Κλιματιστικό 18 BΤU 2. Κλιματιστικό 24 BΤU 3. Σύστημα δορυφορικού εντοπισμού GNSS δύο συχνοτήτων L1/L2 με δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου (RTK). 4. Κατοπτρικό στερεοσκόπιο 5.Σύστημα αναισθητοποίησης ζώων από απόσταση 6.Κιάλια 7.Τηλεσκόπιο επίγειας παρατήρησης (Α) 8.Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR (σώμα) 9.Φωτογραφικός φακός 24-70 f/2,8 AF Zoom 10.Φωτογραφικός φακός 80-400 mmf/4.5-5.6 AF Zoom 11. Μονάδα φλας για φωτογραφική μηχανή DSLR 12.Φωτογραφική μηχανή παρακολούθησης ζώων 13.Χειρουργικό τραπέζι μικρών ζώων 14.Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης της αντίστασης διάτρησης του ξύλου 15. Κλίβανος ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και φωτός 16.Σύστημα καταγραφικών με αισθητήρες λήψης μετεωρολογικών παραμέτρων |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ ( 87.180,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  7/2010 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.), στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του  εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

1.  τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του [ για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], επικυρωμένο    αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του  [για Ο.Ε. και Ε.Ε.].

2.  στοιχεία  και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος Α.Ε. τα  υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους  το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

[ΤΕΙ/Λ  Παράρτημα Καρδίτσας, Τέρμα Μαυρομιχάλη 43100 Καρδίτσα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 7/2010).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 01-11-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος, το

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο υλικό.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.3866/2010

(άρθρα 4 – 5).

6.4.      Απαγορεύεται  η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των Απαιτήσεων

Του Αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  των ζητούμενων   από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2010)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

- Το ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2010 )

Α΄Τομέας Μαθημάτων: Δασοτεχνικών έργων και Πληροφορικής

1. Κλιματιστικό 18 BTY  Τιμή μονάδας 980,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ενεργειακή κλάση | A/A |
| 2. | Τεχνολογία | Inverter |
| 3. | Ψυκτική Ικανότητα | >= 18000 BTU/h |
| 4. | Απόδοση BTU (Ψύξη / Θέρμανση) | Τουλάχιστον: 3.070-20.472 / 3.070-27.296 |
| 5. | Κατανάλωση W (Ψύξη / Θέρμανση) | <= 215-2.050 / 245-2.650 |
| 6. | Στάθμη Θορύβου db (εσωτ. / εξωτ.) | <= 37db / 47db |
| 7. | Παροχή Αέρα (m3/min) | >= 15,2 / 16,7 |
| 8. | Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | <= εσωτ : 998 x 275 x 230 χιλ. / εξωτ: 875 x 750 x 345 χιλ |
| 9 | Βάρος | <= εσωτ: 10 κιλά / εξωτ: 48 κιλά |
| 10. | Φίλτρο | Αντιαλλεργικό |
| 11. | Μονάδες | Η συσκευή θα περιλαμβάνει εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα και τις απαραίτητες ηλεκτρικές και υδραυλικές διασυνδέσεις. |
| 12. | Εγγύηση Επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπείας | >= 2 έτη για την εσωτερική μονάδα >= 5 έτη για την εξωτερική μονάδα |
| 13. | Παράδοση | Η παράδοση θα περιλαμβάνει πλήρη εγκατάσταση στους χώρους του Τμήματος Δασοπονίας και ΔΦΠ του ΤΕΙ Λάρισας. |
| 14. | Κατάσταση | Τα προϊόντα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα |

2- Κλιματιστικό 24BTY (Τεμ. 2) συνολική τιμή 2500,00 με Φ.Π.Α.

| Ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ενεργειακή κλάση | A/A |
| 2. | Τεχνολογία: | Inverter |
| 3. | Ψυκτική Ικανότητα | >= 24200 BTU/h |
| 4. | Ψυκτική Ικανότητα σε KW | >= 7.10 KW |
| 5. | Όρια Ψυκτικής Ικανότ. INVERTER | Τουλάχιστον 6900 - 27400 BTU/h |
| 6. | Όρια Ψυκτικής Ικανότ. INVERTER σε KW | Τουλάχιστον 2.0 - 8.0 KW |
| 7. | Θερμαντική Ικανότητα | >= 27600 BTU/h |
| 8. | Θερμαντική Ικανότητα σε KW | >= 8.10 KW |
| 9. | Όρια Θερμαντικής Ικανότ. INVERTER | Τουλάχιστον 6900 - 34200 BTU/h |
| 10. | Όρια Θερμαντικής Ικαν. INVERTER σε KW | Τουλάχιστον 2.0 - 10.0 KW |
| 11. | Συντελεστής E.E.R.(Ψύξη) | >= 3.21 BTU/h.W |
| 12. | Συντελεστής C.O.P.(Θέρμανση) | >=12.32 KW/KW |
| 13. | Ενεργειακή Κατηγορία (Ψύξη) | A |
| 14. | Ενεργειακή Κατηγορία (Θέρμανση) | A |
| 15. | Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού | NAI |
| 16. | Παροχή Αέρα ( L / M / H ) | >= 18.33 m3/min |
| 17. | Ταχύτητες ανεμιστήρα | >=4 |
| 18. | Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα | NAI |
| 19. | Αυτόματη κίνηση περσίδων | NAI |
| 20. | Αυτόματη επανεκκίνηση | NAI |
| 21. | Στάθμη θορύβου (εσωτερικό) | <= 47/41/36/32 dB (A) |
| 22. | Στάθμη θορύβου (εξωτερικό) | <= 52 dB(A) |
| 23. | Χρονοδιακόπτης | ΝΑΙ |
|  | Διαστάσεις ( Εσωτερικό ) | <= 998 x 320 x 228 mm |
|  | Διαστάσεις ( Εξωτερικό ) | <= 790 x 578 x 315 mm |
|  | Βάρος (εσωτερικό) | <= 16 Kg |
|  | Βάρος (εξωτερικό) | <= 44 Kg |
|  | Διατομή σωληνώσεων | ¼" - 1/2" inch |
|  | Ψυκτικό υγρό | Τουλάχιστον R410A |
|  | . Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 30 m |
|  | Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 20 m |
|  | . Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας ( ψύξη) | >= -10 / +43 C |
|  | . Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας (Θέρμανση) | >= -15 / + 24 C |
|  | Μονάδες | Η συσκευή θα περιλαμβάνει εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα και τις απαραίτητες ηλεκτρικές και υδραυλικές διασυνδέσεις. |
|  | Εγγύηση Επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπείας | >= 1 έτος για την εσωτερική μονάδα >= 5 έτη για την εξωτερική μονάδα |
|  | Παράδοση | Η παράδοση θα περιλαμβάνει πλήρη εγκατάσταση στους χώρους του Τμήματος Δασοπονίας και ΔΦΠ του ΤΕΙ Λάρισας. |
|  | Κατάσταση | Τα προϊόντα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα |

3- Σύστημα Δορυφορικού Εντοπισμού GNSS Δύο Συχνοτήτων L1/L2

µε Δυνατότητα Εφαρμογών πραγματικού χρόνου (RTK) (Τεμ. 2)

Συνολική τιμή 31.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
|  | Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης. Όλες οι παρακάτω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες απαιτητές και η τεκµηρίωσή τους θα πρέπει να γίνει µε κατάλληλες παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές σε φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστή, οι απαντήσεις θα δίδονται από τον προσφέροντα, ο οποίος όμως θα αναλύει λεπτομερώς τον τρόπο µε τον οποίο καλύπτονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές. Απαντήσεις που δεν επεξηγούν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο καλύπτονται οι προδιαγραφές, θα θεωρούνται αόριστες, καθιστώντας την προσφορά αόριστη και απορριπτέα. |
|  | Τα είδη που προσφέρονται να κατασκευάζονται µε σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και να διαθέτουν πιστοποιητικό CE και ROHS. |
|  | Τα προϊόντα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. |
| 1.1 | 2 δέκτες GNSS δυο συχνοτήτων L1/L2 µε ενσωματωμένες GNSS κεραίες, ο καθένας από τους οποίους να μπορεί να ρυθμιστεί είτε σαν BASE είτε σαν ROVER. |
| 1.2 | Ένα χειριστήριο πεδίου µε το κατάλληλο λογισμικό για την διαχείριση των δεκτών το οποίο να ενσωματώνει και δέκτη DGPS. |
| 1.3 | Ένα λογισμικό για την εκ των υστέρων (post-processed) επεξεργασία των δορυφορικών πρωτογενών μετρήσεων. |
| 1.4 | Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος σε εφαρμογές τόσο µετεπεξεργασίας, όσο και πραγματικού χρόνου. |
| 1.5 | Να είναι διαθέσιμο μοντέλο βαθμονόμησης υπολογισμένο από το NGS (US National Geodetic Survey) ή από το IFE (Institute of Geodesy – Hanover University) για το συγκεκριμένο τύπο κεραίας που ενσωματώνουν οι προσφερόμενοι δέκτες. |
| Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνικές μέτρησης µε τις αντίστοιχες ακρίβειες µε επίπεδο εμπιστοσύνης RMS. |  |
| 2.1 | Στατικός εντοπισμός θέσης (Static) οριζοντιογραφική ακρίβεια 3mm ± 0.5ppm, υψοµετρική ακρίβεια 6mm ± 0.5 ppm. |
| 2.2 | Ταχύς Στατικός Εντοπισµός θέσης (Fast Static) οριζοντιογραφική ακρίβεια 5mm ± 0.5 ppm, υψοµετρική ακρίβεια 10mm ± 0.5 ppm. |
| 2.3 | Κινηµατικός Εντοπισµός θέσης µε εκ των υστέρων επεξεργασία (post-processing kinematic) οριζοντιογραφική ακρίβεια 10mm ± 1ppm, υψοµετρική ακρίβεια 20mm ± 1ppm. |
| 2.4 | Κινηµατικός Εντοπισµός θέσης σε πραγµατικό χρόνο (Real Time Kinematic): οριζοντιογραφική ακρίβεια 10mm ± 1ppm, υψοµετρική ακρίβεια 20mm ± 1ppm. |
| 2.5 | Κινηµατικός Εντοπισµός θέσης σε πραγµατικό χρόνο (Real Time 13.Kinematic) µέσω σύγχρονων πρωτοκόλλων RTCM 3.0, NTRIP, Direct IP για δικτυακές εφαρµογές: οριζοντιογραφική ακρίβεια 10mm ± 1ppm, υψοµετρική ακρίβεια 20mm ± 1ppm |
| 2.6 | Ακρίβεια εντοπισµού Real Time Kinematic FLOAT λύσεων καλύτερη από 0.3m |
| 2.7 | Ακρίβεια εντοπισµού Real Time DGPS καλύτερη από 0.8m |
| Χαρακτηριστικά δεκτών GNSS |  |
| 3.1 | Το προσφερόµενο µοντέλο δέκτη GNSS να είναι το πλέον πρόσφατο του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. Να αναφερθεί η ηµεροµηνία της διεθνούς παρουσίασής του. |
| 3.2 | Να διαθέτουν τουλάχιστον 75 κανάλια. Παρακολούθηση του σήµατος των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1 και L2. Παρακολούθηση του σήµατος των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1 και L2. Παρακολούθηση του σήµατος των δορυφόρων του ευρωπαϊκού συστήµατος EGNOS. Δυνατότητα παρακολούθησης του επερχόµενου ευρωπαϊκού συστήµατος GALILEO. υνατότητα αναβάθµισης για παρακολούθηση της L2C και της επερχόµενης συχνότητας L5 του συστήµατος GPS. |
| 3.3 | Οι δέκτες να διαθέτουν τεχνολογία λήψης σήµατος ακόµη και σε αντίξοο περιβάλλον λόγω ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών |
| 3.4 | Οι δέκτες να διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth για την ασύρµατη επικοινωνία τους µε το χειριστήριο πεδίου. |
| 3.5 | Καταγραφή πρωτογενών δορυφορικών δεδοµένων και εκτέλεση RTK εφαρµογών µε ρυθµό 10Hz τουλάχιστον. |
| 3.6 | Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων πρωτογενών δορυφορικών µετρήσεων από κουµπιά του ίδιου του δέκτη, χωρίς την χρήση του χειριστηρίου. |
| 3.7 | Να υπάρχει οθόνη LED στην πρόσοψη των δεκτών που να ενηµερώνει το χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της λειτουργίας των δεκτών, τον αριθµό των δορυφόρων που παρακολουθούνται, το επίπεδο ακρίβειας της τρέχουσας θέσης, τη λειτουργία των modem, την επάρκεια των µπαταριών και το υπόλοιπο της εσωτερικής µνήµης καταγραφών. |
| 3.8 | Οι προσφερόµενες µπαταρίες των δεκτών να επαρκούν για τουλάχιστον 12 ώρες συνολικής RTK λειτουργίας. |
| 3.9 | Να διαθέτουν θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας από πηγή ρεύµατος µε τάση από 9V έως 24V. |
| 3.10 | Να διαθέτουν εσωτερική µνήµη τουλάχιστον 128MΒ µε δυνατότητα επέκτασης. |
| 3.11 | Να διαθέτουν τουλάχιστον θύρες serial-RS232 & RS-422, USB και Bluetooth για την σύνδεσή τους µε Η/Υ και άλλες εξωτερικές συσκευές. |
| 3.12 | Να είναι ανθεκτικοί σε θερµοκρασίες από -30οC έως +55οC, εύρος που υπερκαλύπτει το κλίµα της Ελλάδας. |
| 3.13 | Το βάρος του δέκτη σε πλήρη λειτουργία RTK ROVER που περιλαµβάνει: το στυλεό, το σώµα του δέκτη (µε ενσωµατωµένα τα UHF, GSM/GPRS modem, τις µπαταρίες και όλες τις κεραίες), το χειριστήριο και το µπράτσο του να µη ξεπερνά τα 3kg. |
| 3.14 | Να είναι ανθεκτικοί σε σκληρές συνθήκες εργασίας. Να είναι αδιάβροχοι και να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο IP67. |
| 3.15 | Να είναι ανθεκτικοί σε κραδασµούς και σε πτώση από στυλεό ύψους 2m |
| 4. | Χαρακτηριστικά και επιδόσεις των RTK εφαρµογών |
| 4.1 | Οι δέκτες να διαθέτουν τεχνολογία κατάλληλη ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστή FIXED λύση ακόµη και κάτω από πυκνό φύλλωµα δέντρων. |
| 4.2 | Να υποστηρίζονται οι τεχνικές εντοπισµού πραγµατικού χρόνου: Single-Base RTK, Network RTK, Single-Base DGPS, Network DGPS. Να υποστηρίζουν τεχνικές VRS, FKP και MAC για δικτυακό RTK και υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του HEPOS. |
| 4.3 | Οι δέκτες να είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστες FIXED λύσεις ακόµη και για βάσεις µεγαλύτερες των 50Km. |
| 4.4 | Ο δέκτης να είναι ικανός να διατηρήσει τη FIXED λύση για τουλάχιστον 30 sec, από τη στιγµή που διακόπτεται η λήψη των διορθώσεων λόγω πχ. µειωµένης ποιότητας GSM/GPRS ή UHF σύνδεσης. |
| 4.5 | Οι δέκτες να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν διορθώσεις GPS+GLONASS L1+L2 που παράγονται από δέκτες οποιουδήποτε κατασκευαστή για εξασφάλιση µέγιστης συµβατότητας. |
| 5. | Δυνατότητες επικοινωνίας |
|  | Τα προσφερόµενα modems για την εκτέλεση των εφαρµογών πραγµατικού χρόνου RTK πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |
| 5.1 | Τo UHF radio link να έχει εµβέλεια τουλάχιστον 40 Km line-of-sight, ώστε να υπάρχει επικοινωνία του BASE µε τον ROVER δέκτη ακόµη και σε αστικές περιοχές όπου παρεµβάλλονται αρκετά οικοδοµικά τετράγωνα ανάµεσα στους δέκτες. |
| 5.2 | Τα UHF radio link να διαθέτει τεχνολογία προστασίας έναντι παρεµβολών και δυνατότητα εναλλαγής σε τουλάχιστον 8 κανάλια. |
| 5.3 | Τα GSM/GPRS modems να υποστηρίζουν τις συχνότητες 900 και 1800MHz και να είναι ενσωµατωµένα στο δέκτη και όχι εξωτερικά για µεγαλύτερη αυτονοµία, ευκολία χρήσης και προστασία. |
| 5.4 | Για χρήση του ζεύγους των προσφεροµένων δεκτών ως BASE – ROVER RTK, πέραν της GSM-data διασύνδεσης (χρονοχρέωση), να παρέχεται και η δυνατότητα διασύνδεσής τους µέσω της οικονοµικότερης GPRS σύνδεσης (ογκοχρέωση). |
| 6. | Χειριστήριο Συστήµατος |
|  | Το προσφερόµενο µε το σύστηµα χειριστήριο πεδίου µε ενσωµατωµένο DGPS πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. |
| 6.1 | Να χρησιµοποιεί τελευταίας έκδοσης λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows για φορητές συσκευές πχ. Windows Mobile ή Windows CE ή μεταγενέστερο. |
| 6.2. | Το χειριστήριο να ενσωµατώνει δέκτη DGPS ακρίβειας καλύτερης του 1m RMS µε EGNOS για αυτόνοµη χρήση του ανεξάρτητα από τους GNSS δέκτες για εφαρµογές αναγνώρισης, χαρτογραφίας και πλοήγησης |
| 6.3 | Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής TFT (touch screen), µε υψηλή ευκρίνεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού και 256000 χρώµατα. |
| 6.4 | Να έχει εσωτερική µνήµη RAM τουλάχιστον 128MB και µνήµη Flash τουλάχιστον 128 MB για την ασφαλή καταγραφή των µετρήσεων πεδίου. |
| 6.5 | Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής και εξωτερικής κάρτας µνήµης τουλάχιστον SD memory card ή Compact Flash. Να παρέχεται µια κάρτα µνήµης τουλάχιστον 2GB |
| 6.6 | Να διαθέτει ενσωµατωµένη τουλάχιστον Bluetooth τεχνολογία για την ασύρµατη επικοινωνία τους µε τους δέκτες GNSS. |
| 6.7 | Να συνδέεται τουλάχιστον µέσω του Bluetooth µε σύγχρονα κινητά τηλέφωνα ώστε να παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση στο Internet για αποστολή και λήψη στοιχείων µέσω email. Να παρέχεται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο πρόσβαση στις GPRS υπηρεσίες του HEPOS, είτε για χρήση µε το ενσωµατωµένο στο χειριστήριο GPS, είτε για την εναλλακτική τροφοδότηση του GNSS δέκτη µε τις HEPOS διορθώσεις. |
| 6.8 | Το χειριστήριο να συνοδεύεται από µπαταρίες για χρήση 12 ωρών συνολικής λειτουργίας RTK. |
| 6.9. | Να ζυγίζει λιγότερο από 500 gr |
| 6.10. | Να διαθέτει 1 σειριακή RS-232, 1 USB θύρα καθώς και θύρα για USB Memory stick |
| 6.11 | Να λειτουργεί σε θερµοκρασίες από -10oC έως 55οC και να αντέχει σε βροχή, υγρασία, σκόνη, άµµο και πτώση από τουλάχιστον 1.5m σε τσιµέντο. |
| 6.12 | Να διαθέτει φυσικό πλήρες αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο σε µορφή QWERTY ή σε µορφή κινητού τηλεφώνου. Τα πλήκτρα να είναι φωτιζόµενα και αρκετά µεγάλα για εύκολη χρήση. Επιπλέον, να διαθέτει και εικονικό πληκτρολόγιο οθόνης που να απεικονίζει µε µεγάλα και ευανάγνωστα πλήκτρα όλα τα γράµµατα και τους αριθµούς. |
| 7 | Λογισµικό Πεδίου |
| Το λογισµικό πεδίου πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: |  |
| 7.1 | Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήµατα συντεταγµένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87, την HEPOS_GGRS/TM87, την HTRS07/TM07 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήµατα συντεταγµένων. |
| 7.2 | Θα πρέπει να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθµός λαµβανόµενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισµού, αριθµούς DOP και πίνακα µε στοιχεία από τους λαµβανόµενους δορυφόρους. |
| 7.3 | Θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθµίζει τους προσφερόµενους δέκτες είτε για RTK είτε για post-processing τοπογραφικές εφαρµογές. |
| 7.4 | Το λογισµικό πεδίου να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων µορφής DXF, SHP και αρχείων συντεταγµένων µορφής ASCII. |
| 7.5 | Θα πρέπει να υποστηρίζει την επιβολή µοντέλων γεωειδούς για τη σωστή µετατροπή των γεωµετρικών υψοµέτρων σε ορθοµετρικά. |
| 7.6 | Όσο αφορά τις GIS λειτουργίες, θα πρέπει να υποστηρίζεται η καταγραφή σηµείων (points) και γραµµών (polylines). |
| 7.7 | Το λογισµικό πεδίου, να παρέχει πληροφορίες µήκος µεταξύ σηµείων και εµβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. |
| 7.8 | Θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες πλοήγησης. Η πλοήγηση σε σηµεία να γίνεται µε γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισµό σηµείων και χάραξη. |
| 7.9 | Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σηµείων και καθοδήγησης στα σηµεία χάραξης. |
| 7.10 | Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σηµείων ευθυγραµµιών και σηµείων παραπλεύρως της ευθυγραµµίας. |
| 7.11 | Να παρέχει δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των λαµβανοµένων διορθώσεων είτε µέσω του UHF-link, είτε µέσω του GSM/GPRS-modem κατά την εκτέλεση των RTK και DGPS εφαρµογών. |
| 7.12 | Να συνδέεται µε Laser αποστασιόµετρα για την αυτόµατη µέτρηση απρόσιτων σηµείων. Επίσης να είναι σε θέση να συνδεθεί και να καθοδηγεί total station της αγοράς. Να αναφερθούν οι οίκοι που υποστηρίζονται. |
| 7.13 | Να διαθέτει γραφικό περιβάλλον CAD µε βασικές λειτουργίες όπως pline, circle, join, fillet, mirror, rotate, scale, κλπ. Να επιτρέπει τη γρήγορη γεωµετρική κατασκευή στοιχείων και δεδοµένων στο πεδίο. |
| 8 | Λογισµικό Γραφείου |
| Το λογισµικό επίλυσης των µετρήσεων GNSS πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: |  |
| 8.1 | Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows εκδόσεων 2000, NT, XP και VISTA, να υποστηρίζεται από γραφικό περιβάλλον και να είναι φιλικό προς το χρήστη. |
| 8.2 | Να υποστηρίζει όλες τις τοπογραφικές post-processing τεχνικές µέτρησης (static, fast static, stop and go και Kinematic). Επιπλέον να δέχεται και τα RTK στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πεδίο, απ’ ευθείας από το χειριστήριο. |
| 8.3 | Να διαθέτει ρουτίνα κατεβάσµατος RINEX δεδοµένων από το Internet για την αυτοµατοποιηµένη αξιοποίηση δεδοµένων µετεπεξεργασίας. |
| 8.4 | Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής δεδοµένων σε µορφή RINEX από τοπικούς δίσκους. |
| 8.5 | Να παρουσιάζει διαγράµµατα ποιότητας (σήµατος προς θόρυβο) των µετρήσεων κάθε δορυφόρου για κάθε αρχείο µετρήσεων. |
| 8.6 | Το λογισµικό να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου σφάλµατος κλεισίµατος βρόγχων και σφάλµατος επαναλαµβανόµενων βάσεων. Επίσης, να εκτελεί συνόρθωση του επιλυµένου δικτύου (Network Adjustment) µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. |
| 8.7 | Το πρόγραμμα να υποστηρίζει συστήµατα συντεταγµένων που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα µεταξύ των οποίων είναι τα συστήµατα:ΕΓΣΑ87, HEPOS_GGRS/TM87, HTRS07/TM07 και UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήµατα συντεταγµένων. Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατου µετασχηµατισµού συντεταγµένων από και προς διάφορα σύστηµα αναφοράς. |
| 8.8 | Να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής µοντέλου γεωειδούς για τον υπολογισµό ορθοµετρικών υψοµέτρων. |
| 8.9 | Να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των δεδοµένων σε µορφές user defined ASCII και DXF. |
| 8.10 | Να υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείων µορφής Raster ως υπόβαθρο. |
| 8.11 | Το λογισµικό να διαθέτει ρουτίνα δηµιουργίας βιβλιοθήκης χαρακτηριστικών (Features) και των αντίστοιχων ιδιοτήτων τους (attributes). |
| 9. | Παρελκόµενα είδη. |
| Για την σωστή λειτουργία του συστήµατος πρέπει να παρέχονται τα παρακάτω παρελκόµενα. |  |
| 9.1 | Ένας τρίποδας αλουµινίου πτυσσόµενος για κάθε δέκτη. |
| 9.2 | Ένα τρικόχλιο οπτικής κέντρωσης για κάθε δέκτη. |
| 9.3 | Ένας προσαρµογέας τρικοχλίου για κάθε δέκτη. |
| 9.4 | Ένας στυλεό 2m για το ROVER δέκτη. |
| 9.5 | Μαλακές Θήκη µεταφοράς για κάθε δέκτη. |
| 9.6 | Σκληρή θήκη μεταφοράς του συστήματος. |
| 9.7 | Μπαταρίες δεκτών και χειριστηρίου για 12 ώρες συνολικής λειτουργίας RTK. |
| 9.8 | Ένα φορτιστή µπαταριών για κάθε δέκτη και για κάθε χειριστήριο. |
| 10. | Υποδοµή Προµηθευτή |
|  | Ο κάθε προσφέρων πρέπει: |
| 10.1 | Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποιημένο κατά ISO. |
| 10.2 | Να έχει εκτελέσει στο παρελθόν προμήθειες τοπογραφικών δεκτών GPS σε δημόσιους οργανισμούς. |

4- Κατοπτρικά Στερεοσκόπια (Τεμ. 10) Συνολική τιμή 1.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |
| 1. | Προσοφθάλμιο μεγέθυνσης >= 1,2X. |
| 2. | Παραλλακτικό νομογράφημα. |
| 3. | Θήκη μεταφοράς |
| 4. | Υλικό Κατασκευής: Ανθεκτικό Πλαστικό ABS |
| 5. | Καθρέφτες: Με επιχρωμιωμένες επιφάνειες |
| 6. | Φακοί: Crown Glass |
| 7. | Μεγέθυνση: >= 1,2X |
| 8. | Δυνατότητα Παρατήρησης: Στερεοζεύγους >= 230 mm x 230 mm , με 60% επικάλυψη |
| 9. | Διαστάσεις σε λειτουργία: Ύψος 210 χ/στα, Πλάτος 170 χ/στα, Μήκος 600 χ/στα |
| 10. | Διαστάσεις κλειστού: Ύψος 60 χ/στα, Πλάτος 170 χ/στα, Μήκος 350 χ/στα. |
| 11. | Παραλλακτικό Νομογράφημα: 5 κλιμάκων. Επιτρέπει τη μέτρηση υψομετρικών διαφορών & ακανόνιστων σχημάτων |
| 12. | Θήκη Μεταφοράς: Ανθεκτικό Πλαστικό ABS |
| 13. | Τα προϊόντα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα |

Β΄Τομέας Μαθημάτων: Οικολογίας, Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

5- Σύστημα αναισθητοποίησης ζώων από απόσταση (Τεμ. 1) τιμή μονάδας 2.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Να διαθέτει: |  |
| --- | --- |
| 1. | Πιστόλι αεροβόλο εκτόξευσης αναισθητικής σύριγγας |
| 2. | Κοντάκι για μετατροπή του πιστολιού σε όπλο |
| 3. | Διόπτρα σκόπευσης |
| 4. | Κάνη όπλου 70 cm Φ 13mm |
|  | Να συνοδεύεται από: |
| 5. | Φιάλη υγραερίου 200 ml |
| 6. | Φύσιγγες πεπιεσμένου CO2 (10 τμχ.) |
| 7. | Σύριγγες πιστολιού εκτόξευσης – 3 ml softy (10 τμχ.) |
| 8. | Φούντα για σύριγγα εκτόξευσης (10 τμχ.) |
| 9. | Βελόνα με άγκιστρο 25 mm (10 τμχ.) |
| 10. | Εγχειρίδιο χρήσης στα Αγγλικά ή/και Ελληνικά |

6.- Κιάλια  (Τεμ. 5) συνολική τιμή 2.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Υψηλής ανάλυσης κιάλια με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |
| --- | --- |
| 1. | Μεγέθυνση 10x. |
| 2. | Φακούς αντικειμενικής διαμέτρου 42 mm. |
| 3. | Ελαστικό περίβλημα για υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και σταθερό, άνετο κράτημα. |
| 4. | Στεγανοποιητικούς δακτυλίους και αέριο άζωτο για πρόσθετη αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες. |
| 5. | Ελαφρύ σώμα από πολυανθρακική ρητίνη με ενίσχυση ινών υάλου. |
| 6. | Φακούς και πρίσματα πολλαπλών επιστρώσεων για εξαιρετικά φωτεινές και ευκρινείς εικόνες. |
| 7. | Σκόπευτρο High-eyepoint (υψηλής απομάκρυνσης ίριδας) για καθαρό οπτικό πεδίο, ακόμη και για όσους φορούν γυαλιά. |
| 8. | Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,5 m. |
| 9. | Οπτικό σύστημα με οικολογικό γυαλί: χωρίς μόλυβδο και αρσενικό. |
| 10. | Αδιάβροχο (έως 1 m για 5 λεπτά) και αντιθαμβωτικό, με αέριο άζωτο για πρόσθετη αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες. |

7 - Τηλεσκόπιο επίγειας παρατήρησης (Α) (Τεμ. 1) τιμή μονάδας 2.000,00

| Να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: |  |
| --- | --- |
| 1. | Αντικειμενικό φακό μεγάλης διαμέτρου τουλάχιστον 80mm για τη μέγιστη φωτεινότητα εικόνας. |
| 2. | Γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED) για διόρθωση της χρωματικής εκτροπής και πιο φωτεινή και διαυγή εικόνα. |
| 3. | Όλοι οι φακοί και τα πρίσματα διαθέτουν πολλαπλές επιστρώσεις για μέγιστη φωτεινότητα εικόνας. |
| 4. | Υδατοστεγές (μέχρι 2m/6.6 ft. για 5 λεπτά) και αντιθαμβωτικό, με τσιμούχες τύπου ‘Ο’ και αέριο άζωτο. |
| 5. | Ενσωματωμένο συρόμενο σκίαστρο. |
| 6. | Εύχρηστο στόχαστρο. |
| 7. | Κεκλιμένη (angled) θέαση σε γωνία περίπου 45°. |
|  | Να συνοδεύεται από: |
| 8. | Ειδικό προσοφθάλμιο με μεταβλητή μεγέθυνση τουλάχιστον από 20 – 60X με υψηλή απομάκρυνση ίριδας. |
| 9. | Τρίποδα με πτυσσόμενα πόδια 3 τμημάτων, με ύψος τουλάχιστον 185 cm όταν είναι πλήρως ανεπτυγμένος για χρήση και όχι μεγαλύτερο από 80 cm όταν συνεπτυγμένος, με βάρος περίπου 3,5 kg, με φέρουσα ικανότητα 5 kg, να διαθέτει λωρίδα μεταφοράς και να είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση. Ο τρίποδας να διαθέτει επίσης κεφαλή με μηχανισμό γρήγορου κλειδώματος (quick-lock). |
| 10. | Ειδικό προστατευτικό κάλυμμα. |

8.- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR (σώμα) (Τεμ. 1) Τιμή μονάδας 3.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: |  |
| --- | --- |
| 1. | Αισθητήρας CMOS 12,1 megapixel (πλήρους κάδρου) με υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο, μεγάλο δυναμικό εύρος και ενσωματωμένη μονάδα αισθητήρα αυτόματου καθορισμού που ελαχιστοποιεί τη σκόνη |
| 2. | ISO 200 – 6400: με δυνατότητα αύξησης έως ISO 25600 (ισοδύναμο) και μείωσης έως ISO 100 (ισοδύναμο). |
| 3. | Συνεχείς λήψεις με ταχύτητα τουλάχιστον 5fps. |
| 4. | Σύστημα επεξεργασίας εικόνας EXPEED με μετατροπή A/D 14 bit και διαδικασία επεξεργασίας εικόνας 16 bit. |
| 5. | Προηγμένο σύστημα αναγνώρισης σκηνής. |
| 6. | Σύστημα AF 51 σημείων Multi-CAM3500FX. Δυνατότητα επιλογής ή διαμόρφωσης ρυθμίσεων κάλυψης 9, 21 και 51 σημείων. |
| 7. | Οθόνη LCD VGA τουλάχιστον 3 ιντσών, 920.000 κουκκίδων με ευρυγώνια προβολή 170 μοιρών. |
| 8. | Λειτουργία ζωντανής προβολής με αυτόματη εστίαση. |
| 9. | Λειτουργία επιλογής μέρους DX που μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν τοποθετηθεί φακός φορμά DX. |
| 10. | Γρήγορη απόκριση: υστέρηση στην απελευθέρωση του κλείστρου περίπου 40 ms. |
| 11. | Ενεργό D-Lighting. |
| 12. | Διασύνδεση εξόδου video HDMI. |
| 13. | Διαισθητικός εργονομικός σχεδιασμός με βελτιωμένες θέσεις κουμπιών για γρήγορο και άνετο χειρισμό. |
| 14. | Ανθεκτικό σώμα από κράμα μαγνησίου: αντοχή στην υγρασία και τη σκόνη. |
| 15. | Υποστήριξη ασύρματου LAN και ethernet μέσω προαιρετικού ασύρματου πομπού WT-4. |
| Να συνοδεύεται από |  |
| 16. | Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με ενσωματωμένο μικροελεγκτή για προηγμένη διαχείριση ισχύος. Χωρητικότητας τουλάχιστον 2500mAh. |
| 17. | Φορτιστή μπαταριών ιόντων λιθίου. |
| 18. | Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας που αυξάνει τη μέγιστη ταχύτητα προώθησης καρέ σε 8 καρέ ανά δευτερόλεπτο και παρατείνει τον αυτόνομο χρόνο λειτουργίας όταν χρησιμοποιούνται μπαταρίες. |

9. -  Φωτογραφικός φακός 24-70 f/2,8 AF Zoom (Τεμ. 1) Τιμή μονάδας 1.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |
| --- | --- |
| 1. | Εύρος zoom 24-70mm (ισοδύναμο με DX: 36-105mm). |
| 2. | επίστρωση νανοκρυστάλλων μειώνει το φαινόμενο ghost και της δημιουργίας αναλαμπών. |
| 3. | Λεπτός, ανθεκτικός και ελαφρύς κύλινδρος. |
| 4. | Μικρό αθόρυβο μοτέρ (SWM) για αθόρυβη και γρήγορη αυτόματη εστίαση. |
| 5. | Γυαλί ED για την ελαχιστοποίηση της χρωματικής απόκλισης. |
| 6. | Κοντινότερη απόσταση εστίασης: 0,38 m (στα 50 mm). |
| 7. | Άμεση προτεραιότητα χειροκίνητης εστίασης ( M/A). |
| 8. | Λαστιχένια τσιμούχα μοντούρας. |
| 9. | Περιλαμβάνεται μαλακή θήκη και αφαιρούμενο καπάκι. |

10 - Φωτογραφικός φακός 80-400mm f/4.5-5.6 AF Zoom (Τεμ. 1)Τιμή μονάδας 2.500,00 με Φ.Π.Α.

| Το ψηφιακό καταγραφικό όργανο θα πρέπει να: |  |
| --- | --- |
| 1. | Λειτουργία VR. |
| 2. | Αυτόματη ανίχνευση του Panning. |
| 3. | Τρία γυάλινα στοιχεία ED για εξαιρετική οπτική απόδοση. |
| 4. | Στρογγυλεμένο άνοιγμα διαφράγματος εννέα λεπίδων. |
| 5. | Το σύστημα Vibration Reduction για το σκόπευτρο να ακυρώνεται για εξοικονόμηση της ενέργειας του φορτίου των μπαταριών. |
| 6. | Βάρος μικρότερο από 1400 gr. |
| 7. | Ο φακός να περιλαμβάνει 17 στοιχεία σε 11 ομάδες. |
| 8. | Πλησιέστερη σημειωμένη απόσταση εστίασης μικρότερη από 2,4 m. |

11 - Μονάδα φλας για φωτογραφική μηχανή DSLR (Τεμ. 1) τιμή μονάδας 600,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Το σύστημα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |
| --- | --- |
| Μέτρηση Θερμοκρασίας |  |
| 1. | Προηγμένο, ισχυρό φλας. |
| 2. | Έλεγχος της έκθεσης με φλας με το σύστημα i-TTL (ευφυές TTL). |
| 3. | Κλείδωμα της τιμής της λάμψης (FV-Lock). |
| 4. | Αυτόματος συγχρονισμός σε υψηλές ταχύτητες κλείστρου. |
| 5. | Μετάδοση χρωματικών πληροφοριών στη μηχανή. |
| 6. | Σύστημα Προηγμένου Ασύρματου Φωτισμού (Advanced Wireless Lighting) που περιλαμβάνει έλεγχο απομακρυσμένων φλας με σύστημα i-TTL. |
| 7. | Ολοκληρωμένη συσκευασία που περιλαμβάνει τροφοδοτικό μπαταρίας, φίλτρα, βάση στήριξης και θήκη. |
| 8. | Ενσωματωμένο προσαρμογέα για κάλυψη ευρυγώνιου φακού 14mm, οδηγό αριθμό 38/53 (ISO 100/200, στα 35mm) και κάλυψη εστιακών αποστάσεων από 24mm έως 105mm όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Auto Zoom (σε βήματα zoom των 5mm μεταξύ 35 και 105mm). |
| 9. | Βοηθητικό Φωτισμό αυτόματης εστίασης ευρείας περιοχής. |
| 10. | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και σύστημα φόρτισης. |
| 11. | Βάρος (Χωρίς μπαταρίες): μικρότερο από 400g. |

12 - Φωτογραφική μηχανή παρακολούθησης ζώων (Τεμ. 2) Συνολική τιμή 2.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Να διαθέτει: |  |
| --- | --- |
| 1. | Αισθητήρα: 3.1 megapixel (2048x1536) Έγχρωμο/Μονόχρωμο. |
| 2. | Ρυθμίσεις ανάλυσης: Υψηλή (3,1 MP), Χαμηλή (0,8 MP). |
| 3. | Αισθητήρα κίνησης με ταχύτητα απόκρισης τουλάχιστον 1/5 sec |
| 4. | Ικανότητα λήψης φωτογραφιών (frames per second): Υψηλή ανάλυση 1 fps, Χαμηλή ανάλυση 2 fps. |
| 5. | Χωρητικότητα πάνω από 5000 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης σε κάρτα μνήμης 2GB CF. |
| 6. | Περιοχή ελέγχου πάνω από 10 m (χωρίς την ύπαρξη κόκκινης φωτοδιόδου) - Δυνατότητα αναβάθμισης έως 17 m. |
| 7. | Λειτουργία νυχτερινής λήψης (Προεπιλεγμένη, υψηλής ποιότητας γρήγορο κλείστρο). |
| 8. | Θερμοκρασία λειτουργίας από -20F έως +120F. |
| 9. | Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης πάνω στη φωτ. Μηχανή. |
| 10. | Δυνατότητα λήψης 1, 2, 3, 5, ή 10 φωτογραφίες ανά ενεργοποίηση (NearVideo). |
| 11. | Δυνατότητα επιλογής 0, 1, 3, 5, ή 10 sec μεταξύ των φωτογραφιών. |
| 12 | Ρυθμίσεις καθυστέρησης 0, 15 sec, 30 sec, 1 min ή 5 min. |
| 13. | Χρονοκαθυστέρηση 1, 5, 15, 30, ή 60 min. |
| 14 | Προγραμματισμό αισθητήρα κίνησης (Ανοιχτός ή κλειστός). |
| 15. | Επιλογές τροφοδοσίας (6 C-cell Αλκαλικές ή 6 NiMH μπαταρίες). |
| 16. | Τεχνολογία Battery Saver. |
| 17. | Κατάλληλο λογισμικό. |
| 18. | Αντικλεπτικό σύστημα με κωδικό. |
| 19. | Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης. |
| ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ |  |
| 20. | 2 κάρτες μνήμης 4GB CF. |
| 21. | 12 C-cell NiMH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. |
| 22. | Φορτιστή επαναφορτιζόμενων μπαταριών (C-cell NiMH). |
| 23. | Εγχειρίδιο χρήσης στα Αγγλικά ή/και Ελληνικά. |

13- Χειρουργικό τραπέζι μικρών ζώων (Τεμ. 1) Τιμή μονάδας 900,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

|  | Na διαθέτει |
| --- | --- |
| 1. | Ανοξείδωτη επιφάνεια με υπερυψωμένο χείλος. |
| 2. | Θέση για χειρουργικά εργαλεία. |

Γ΄Τομέας Μαθημάτων: Παραγωγής ,Διαχείρισης και Αξιοποίησης Δασικών Πόρων.

14- Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης της αντίστασης διάτρησης του ξύλου (Τεμ. 1)

Τιμή μονάδος 14.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| 1. | Όργανο μέτρησης της αντίστασης διάτρησης σε δέντρα και ξυλεία |
| 2. | Να αποτελείται από την συσκευή διάτρησης, φορητή συσκευή παροχής ηλεκτρικής ισχύος, λογισμικό για την επεξεργασία των μετρήσεων, βαλίτσα μεταφοράς, αναλώσιμα (βελόνες διάτρησης) και όλα τα απαραίτητα για να λειτουργήσει το σύστημα |
| 3. | Η συσκευή διάτρησης να είναι απλή στην χρήση με ένα διακόπτη |
| 4. | Να ρυθμίζεται αυτόματα ο ρυθμός διάτρησης ανάλογα με το είδος του ξύλου |
| 5. | Να έχει βάθος διάτρησης 44 cm |
| 6. | H συσκευή διάτρησης να έχει βάρος 4 κιλά, μήκος 65 cm και διατομή 9 x 9 cm |
| 7. | Να διαθέτει ανθεκτικές βελόνες διάτρησης για μεγάλο χρόνο ζωής τους, να γίνεται εύκολα η αλλαγή τους και να διαθέτει εξάρτημα για διαγώνια διάτρηση |
| 8. | Η συσκευή παροχής ηλεκτρικής ισχύος να συνδέεται με την συσκευή διάτρησης για μεταφορά των δεδομένων |
| 9. | Η συσκευή παροχής ηλεκτρικής ισχύος να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή για την εκτύπωση 50 γραφημάτων κύκλου διάτρησης χωρίς αλλαγή χαρτιού |
| 10. | Η συσκευή παροχής ηλεκτρικής ισχύος να διαθέτει εσωτερική μνήμη για τουλάχιστον 500 κύκλους διάτρησης, να είναι επαναφορτιζόμενη και να μην επηρεάζει η φόρτιση τα αποθηκεμένα δεδομένα |
| 11. | Η συσκευή να είναι επιστημονικού τύπου με ανάλυση 0,01 mm |
| 12. | Τα δεδομένα διάτρησης να δύναται να επεξεργαστούν σε κατάλληλο λογισμικό της κατασκευάστριας εταιρίας |
| 13. | Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας, εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχτεί καθώς και εκπαίδευση στην χρήση του οργάνου. Επίσης να συμπεριλαμβάνεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις πιθανές εφαρμογές όπως και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων |

15.- Κλίβανος ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και φωτός (Τεμ. 1)Τιμή μονάδας 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| 1. | Επιθυμητή χωρητικότητα:400 lit (εσωτερικά) |
| 2. | Εύρος θερμοκρασίας: Ναι, προσομοίωση ηλιακού φωτός, ανεξάρτητος φωτισμός ανά ράφι, ομοιογενής φωτισμός, κάθετος ως προς τα ράφια από πάνω προς τα κάτω, με δυνατότητα επιλογής του αριθμού λαμπτήρων που θα λειτουργούν |
| 3. | Φωτισμός:-5οC – 50oC (χωρίς το φωτισμό) και 15 – 50οC (με το φωτισμό) |
| 4. | Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία: Ανά 1οC (διακύμανση 0,5οC), Εβδομαδιαίος προγραμματισμός με δυνατότητα επιλογής ρυθμού μεταβολής θερμοκρασίας |
| 5. | Πόρτες: Εσωτερική και εξωτερική |
| 6. | Ράφια: 4 ανοξείδωτα |
| 7. | Σύνδεση με υπολογιστή: Ναι |
| 8. | Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κλίβανος, με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση |
| 9. | Διαστάσεις: Ύψος : 1.850 / 72,8 (mm/Inch), Πλάτος : 884 / 34,8 (mm/Inch), Βάθος : 716 / 28,2 (mm/Inch) |
| 10. | Επίσης ο συγκεκριμένος κλίβανος να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί μέσω διακομιστή με υπολογιστή όπως αναφέρεται παρακάτω με τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά : Σύνδεση με υπολογιστή. Να συνοδεύεται από τα αναγκαία καλώδια, προσαρμογείς (adaptors) και το λογισμικό που να επιτρέπουν τον έλεγχο και τη ρύθμιση των κλιβάνων καθώς και την καταγραφή των δεδομένων από τους κλιβάνους (όσων κλιβάνων το υποστηρίζουν δηλαδή: οι ψυχόμενοι επωαστικοί, οι ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και φωτός καθώς και ο κλίβανος θέρμανσης ξήρανσης), συγκεντρωτικά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή |

16- Σύστημα καταγραφικών με αισθητήρες λήψης μετεωρολογικών παραμέτρων

(Τεμ. 1) Τιμή μονάδας 3.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| Ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Καταγραφικά με αισθητήρες λήψης μετεωρολογικών παραμέτρων μαζί με τα συνοδευτικά τους εξαρτήματα: |  |
| 1. | Αισθητήρας θερμοκρασίας (τεμ. 2) |
| 2. | Αισθητήρας βροχόπτωσης (τεμ. 2) |
| 3. | Αισθητήρας υγρασίας εδάφους (τεμ. 2) |
| 4. | Τρίποδο στήριξης αισθητήρων |
| 5. | Καταγραφικό θερμοκρασίας με τους κατάλληλους αισθητήρες |
| 6. | Σύστημα επικοινωνίας που να φέρει το κατάλληλο λογισμικό για σύνδεση με Η/Υ |

Η  παράδοση θα γίνει στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Με χρόνο παράδοσης τρείς μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 7/2010)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2010)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο  επαναληπτικό διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 7/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παρ/τος Καρδίτσας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2010

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παρ/τος Καρδίτσας  του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση  θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής