ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή μονάδας | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκαφάκια LED 2Χ18 W οροφής πλήρη, με τοποθέτηση. Τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα με δυνατότητα γείωσης. Να έχουν πιστοποίηση από επίσημο φορέα. | 88 | τεμ |  |  |
| 2 | Σκαφάκια LED ψευδοροφής (60X60) 4X9 W οροφής πλήρη, με τοποθέτηση. Τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα με δυνατότητα γείωσης. Να έχουν πιστοποίηση από επίσημο φορέα. | 24 | τεμ |  |  |
| 3 | Φωτιστικό οροφής δωματίου 2Χ 9W με λάμπες οικονομίας LED πλήρης, με τοποθέτηση. Τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα με δυνατότητα γείωσης. Να έχουν πιστοποίηση από επίσημο φορέα. | 192 | τεμ |  |  |
| 4 | Φωτιστικά τοίχου στεγανά 18W με λάμπα οικονομίας LED πλήρης, με τοποθέτηση. Τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα με δυνατότητα γείωσης. Να έχουν πιστοποίηση από επίσημο φορέα. | 12 | τεμ |  |  |
| 5 | Φωτιστικά διαφυγής (EXIT)2X8W Led τοίχου με δυνατότητα μόνιμου ανάματος, με τοποθέτηση. Δυνατότητα επάρκειας ικανοποιητικού φωτισμού τουλάχιστον 90 λεπτά της ώρας μετά τη διακοπή του ρεύματος. Τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα με δυνατότητα γείωσης. Να έχουν πιστοποίηση από επίσημο φορέα. | 64 | τεμ |  |  |
| 6 | Αρματούρα τοίχου στεγανή κυρτή 9W με λάμπα οικονομίας LED πλήρης, με τοποθέτηση. Τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα με δυνατότητα γείωσης. Να έχουν πιστοποίηση από επίσημο φορέα. | 178 | τεμ |  |  |
| 7 | Φωτιστικό δρόμου 150 W με βραχίονα προβολής 80 εκατ. Νατρίου πλήρες, με τοποθέτηση. Τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα με δυνατότητα γείωσης. Να έχουν πιστοποίηση από επίσημο φορέα. | 8 | τεμ |  |  |

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  24.304,00 €, ολογράφως (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ) για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στις ανακαινισμένες Σπουδαστικές Εστίες όπως περιγράφονται παρακάτω:

| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών θα είναι σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 384

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Α. Τα φωτιστικά με αύξοντα αριθμό στην προσφορά:

- Σκαφάκια LED 2Χ18 W οροφής

- Σκαφάκια LED ψευδοροφής (60X60) 4X9 W οροφής

- Φωτιστικό οροφής δωματίου 2Χ 9W  με λάμπες οικονομίας LED

- Φωτιστικά διαφυγής (EXIT)2X8W Led τοίχου

Θα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20000 ώρες

Β: Τα φωτιστικά με αύξοντα αριθμό στην προσφορά:

- Φωτιστικά τοίχου στεγανά 18W με λάμπα οικονομίας LED

- Αρματούρα τοίχου στεγανή κυρτή 9W με λάμπα οικονομίας LED

Θα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30000 ώρες

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 16/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

- Κατάθεση, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 16/6/2014) ώρα 13.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.