| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |  |  |
| (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |  |  |

Δαπάνη για ποσό  5808,06 €   (πέντε χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ και έξη λεπτά €)  για την αγορά υλικών, που αναφέρονται παρακάτω, για την ενεργητική πυροπροστασία των ανακαινισμένων εστιών σύμφωνα με την υπόδειξη και μελέτη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

| Α/Α | ΚΑΕ* | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Φωτιστικά οδεύσεων διαφυγής | 60 |  |  |  |
| 2 |  | Φωτιστικά εξόδων κινδύνου | 7 |  |  |  |
| 3 |  | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr | 42 |  |  |  |
| 4 |  | Πυροσβεστήρες οροφής κόνεως 12kgr | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων | 4 |  |  |  |
| 6 |  | Πυροσβεστικά Ερμάρια με λάστιχο | 8 |  |  |  |
| 7 |  | Πυρανιχνευτές θερμοδιαφορικοί λεβητοστασίου | 2 |  |  |  |
| 8 |  | Πίνακας πυρανίχνευσης λεβητοστασίου | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Σειρήνα πυρανίχνευσης | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Μπουτόν | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 5.808,06 |

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 31/1/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Παρασκευή 31/1/2014) ώρα 12.30 μμ στην αίθουσα διαγωνισμών της Οικονομικής παρουσία των ενδιαφερομένων.