ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 3/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Αχ. Καραγιάννης Α.Μπούτλα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 28-08-2008 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684421,684405 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 7385 |
| FAX: | 2420-610803 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 5-09-2008 5-09-2008 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΟΧΙ |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 346/8-05-2008 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού διακόσες είκοσι χιλιάδες [220.000,00] ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 6- 10-2008 | Δευτέρα | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. για το είδος του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα υπό προμήθεια υλικά.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.  Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 3/2008)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσες τριάντα χιλιάδες (220.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  3/2008 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές  και για μέρος του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προκειμένου για Α.Ε. μαζί με το παραστατικό εκπροσώπησης,  θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο φάκελο της προσφοράς και αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, ως και ΦΕΚ του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, από το οποίο να φαίνεται ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για να υπογράψει το παραστατικό εκπροσώπησης και την προσφορά.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     (Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (    3 /2008).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 6-10-2008).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, η

οποία θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση των υλικών  όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για το σύνολο των υλικών.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προσφερθείσης  αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 3/2008)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – ανταλλακτικά | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το συνολικό τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της ΣΤΕΓ

(Ανήκει στη διακήρυξη 3/2008 )

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού των Τμημάτων:

1. Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων

2. Φυτικής Παραγωγής και

3. Ζωικής Παραγωγής

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| ΤΜΗΜΑ | ΑΞΙΑ με ΦΠΑ (19% (€) |
| --- | --- |
| Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων | 72.221,41 |
| Φυτικής Παραγωγής | 58.899,15 |
| Ζωικής Παραγωγής | 88.879,400 |
| ΣΥΝΟΛΟ και για τα 3 Τμήματα με ΦΠΑ (19%) | 220.000,00 |

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τμήμα: ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Τομέας Ι, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για το Εργαστήριο Εδαφοφυσικής

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ | ΑΞΙΑ με ΦΠΑ (19% (€) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Σετ δειγματοληπτών. |  |  | 5.950,00 |
| Δακτύλων δειγμάτων. |  |  | 511,70 |
| Δειγματολήπτης αδιατάρακτης δειγματοληψίας. |  |  | 1.666,00 |
| Διεισδυτογράφου. |  |  | 2.915,50 |
| Σύστημα μέτρησης διατμητικής τάσης. |  |  | 4.522,50 |
| Φορητό πιεζομέτρου. |  |  | 238,00 |
| Πλήρη σύστημαδειγματοληψίας και ταξινόμησης για βάθη έως 2m. |  |  | 2.975,00 |
| Συσκευή κοσκίνησης . |  |  | 4.284,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (19%): |  |  | 23.062,70 |

Τομέας Ι, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για τα Εργαστήρια Υδραυλικών Μηχανισμών και ΜΟΑΕ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ | ΑΞΙΑ με ΦΠΑ (19% (€) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια οργάνου για την μέτρηση της ταχύτητας του αέρος και της Θερμοκρασίας. |  |  | 1.000,00 |
| Προμήθεια συσκευής GPS. |  |  | 700,00 |
| Επιτραπέζιο σύστημα παρουσιάσεων με ενσωματωμένη κάμερα για προσβολή διαφανειών, slides, αντικειμένων και εγγραφών |  |  | 3.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (19%): |  |  | 4.700,00 |

Εργαστηριακός Εξοπλισμός για τον Τομέα ΙΙ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ | ΑΞΙΑ με ΦΠΑ (19% (€) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας ECH2O. |  |  | 142.80 |
| Σύστημα συλλογής δεδομένων (καταγραφικό ) Em50. |  |  | 809,00 |
| Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας SM200 Prode |  |  | 422,45 |
| Σύστημα συλλογής δεδομένων (καταγραφικό) DL6 |  |  | 1.130,50 |
| Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας ML2x Theta Probe |  |  | 809,20 |
| Αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα και σχετικής υγρασίας RHT2nl |  |  | 928,20 |
| Αισθητήρα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας BF3 |  |  | 2.737,00 |
| Καταγραφικό για αισθητήρα ολική, διάχυτης ακτινοβολίας και διάρκειας ηλιοφάνειας |  |  | 702,10 |
| Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας Moisture Point MP-917 Tec (TDR System) |  |  | 12.614,00 |
| Αισθητήρα μέτρησης profile εδαφικής υγρασίας DIVINER 2000 του οίκου SENTER Αυστραλίας |  |  | 11.900,00 |
| Αισθητήρα προφίλ υγρασίας εδάφους EnviroSMART του οίκου SENTEK Αυστραλίας. |  |  | 1.963,50 |
| Ψηφιακού παλμογράφου 200MHz. |  |  | 1.500 |
| Ψηφιακού ύ πολυμέτρου χειρός. |  |  | 600,00 |
| Εργαστηριακό ψηφιακό πολυμέτρο. |  |  | 2.000,00 |
| Υπέρυθρη ασπρόμαυρης κάμερα με ενσωματώμενο υπέρυθρο φωτισμό. |  |  | 2.000,00 |
| Ασπρόμαυρη κάμερα με δυνατότητα περιστροφής. |  |  | 600,00 |
| Ζυγό δαπέδου. |  |  | 3.000,00 |
| Φορητού GPS με χάρτη.. |  |  | 600,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (19%): |  |  | 44.458,75 |

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - Τμήμα Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων

ΓΜ & Α

| α/α | Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΓΜΑ1 | Σετ δειγματοληπτών. |
| 2 | ΓΜΑ2 | Δακτύλων δειγμάτων. |
| 3 | ΓΜΑ3 | Δειγματολήπτης αδιατάρακτης δειγματοληψίας. |
| 4 | ΓΜΑ4 | Διεισδυτογράφου. |
| 5 | ΓΜΑ5 | Σύστημα μέτρησης διατμητικής τάσης. |
| 6 | ΓΜΑ6 | Φορητό πιεζομέτρου. |
| 7 | ΓΜΑ7 | Πλήρη σύστημα δειγματοληψίας και ταξινόμησης για βάθη έως 2m. |
| 8 | ΓΜΑ8 | Συσκευή κοσκίνησης . |
| 9 | ΓΜΑ9 | Όργανο για την μέτρηση της ταχύτητας του αέρος και της Θερμοκρασίας. |
| 10 | ΓΜΑ10 | Συσκευή GPS. |
| 11 | ΓΜΑ11 | Επιτραπέζιο σύστημα παρουσιάσεων με ενσωματωμένη κάμερα για προσβολή διαφανειών, slides, αντικειμένων και εγγραφών |
| 12 | ΓΜΑ12 | Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας ECH2O. |
| 13 | ΓΜΑ13 | Σύστημα συλλογής δεδομένων (καταγραφικό ) Em50. |
| 14 | ΓΜΑ14 | Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας SM200 Prode |
| 15 | ΓΜΑ15 | Σύστημα συλλογής δεδομένων (καταγραφικό) DL6 |
| 16 | ΓΜΑ16 | Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας ML2x Theta Probe |
| 17 | ΓΜΑ17 | Αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα και σχετικής υγρασίας RHT2nl |
| 18 | ΓΜΑ18 | Αισθητήρα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας BF3 |
| 19 | ΓΜΑ19 | Καταγραφικό για αισθητήρα ολική, διάχυτης ακτινοβολίας και διάρκειας ηλιοφάνειας |
| 20 | ΓΜΑ20 | Αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας Moisture Point MP-917 Tec (TDR System) |
| 21 | ΓΜΑ21 | Αισθητήρα μέτρησης profile εδαφικής υγρασίας DIVINER 2000 του οίκου SENTER Αυστραλίας |
| 22 | ΓΜΑ22 | Αισθητήρα προφίλ υγρασίας εδάφους EnviroSMART του οίκου SENTEK Αυστραλίας. |
| 23 | ΓΜΑ23 | Ψηφιακού παλμογράφου 200MHz. |
| 24 | ΓΜΑ24 | Ψηφιακού πολυμέτρου χειρός. |
| 25 | ΓΜΑ25 | Εργαστηριακό ψηφιακό πολυμέτρο. |
| 26 | ΓΜΑ26 | Υπέρυθρη ασπρόμαυρης κάμερα με ενσωματώμενο υπέρυθρο φωτισμό. |
| 27 | ΓΜΑ27 | Ασπρόμαυρη κάμερα με δυνατότητα περιστροφής. |
| 28 | ΓΜΑ28 | Ζυγό δαπέδου. |
| 29 | ΓΜΑ29 | Φορητού GPS με χάρτη. |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ για ΓΜΑ      (με 19% ΦΠΑ) = 72.221,45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για το Τμήμα ΓΜΑ

1

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 1 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | Σετ |

ΣΕΤ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ.

Σετ δειγματοληπτών, κατασκευασμένοι από μη τοξικό χάλυβα για δειγματοληψία σε διαφόρων τύπων εδάφη.

- Η δειγματοληψία να μπορεί να γίνει σε βάθος έως 7 m και μπορεί να γίνει από ένα άτομο.

- Το σετ να περιλαμβάνει όλους τους τύπους δειγματοληπτών, έτσι μπορεί να γίνει δειγματοληψία ακόμη και profile εδάφους, που είναι εντελώς άγνωστο.

Να συνοδεύεται από :

- Χερούλι 60cm.

- Χερούλι 100cm.

- Εδαφολήπτες τύπου Edelman ως κάτωθι :

- για λασπώδη εδάφη ø7cm.

- για λασπώδη εδάφη ø10cm.

- για μικτού τύπου εδάφη ø7cm.

- για μικτού τύπου εδάφη ø10cm.

- για αμμώδη εδάφη ø7cm.

- για αμμώδη εδάφη ø10cm.

- για χονδρόκκοκα αμμώδη εδάφη ø7cm.

- για χονδρόκκοκα αμμώδη εδάφη ø10cm.

  - Εδαφολήπτη τύπου Riverside ø7cm.

  - Εδαφολήπτη τύπου Riverside ø10cm.

  - Εδαφολήπτη για πετρώδη εδάφη ø7cm.

  - Εδαφολήπτη για πετρώδη εδάφη ø10cm.

  - Εδαφολήπτη spiral ø4cm.

  - Εδαφολήπτη Piston

  - 6 ράβδους επέκτασης και θήκη μεταφοράς πλήρης με kit συντήρησης καθαρισμού του εξοπλισμού.

2

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 2 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: |  |

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Δακτύλιοι δειγμάτων, με διάμ. 53mm & ύψος 51 mm, χωρητικότητας 100 cc.

Να συμπεριλαμβάνονται πλαστικά καπάκια σε βαλίτσα αλουμινίου.

3

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 3 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ  ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

- Να έχει δυνατότητα δειγματοληψίας σε μήκος 40 cm από την επιφάνεια του εδάφους.

- Να είναι κατάλληλο για ερευνητική δουλειά για έλεγχο λίπανσης και για εδαφική βιολογία, καθώς και για περιγραφή του προφίλ του δείγματος.

- Να έχει διάμετρο δειγματολήπτη 53 mm.

- To δείγμα να λαμβάνεται εντός περιβλήματος με εσωτερική διάμετρο 50mm & μήκος 40 cm.

- Το σετ να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Χειρολαβή κοινή, 10cm με κεφαλή, σύνδεση c.sc.

- Δειγματολήπτης διαμ. 53mm, λειτουργικός μήκος 40cm, σύνδεση c.sc.

- Σφυρί με νάϋλον κεφαλές, διαμ. 70 mm, 2 kg με σχεδίαση απορρόφησης κραδασμών.

- Περίβλημα (sample liner) με εσωτερική διαμ. 50mm, μήκους 40 cm.

- Πλαστικό δοχείο συλλογής (μεταφοράς) των δειγμάτων, διαμ. 53mm.

- Βάση – ράβδος- αλυσίδα – για ανύψωση του δειγματολήπτη από το έδαφος.

- Θήκη μεταφοράς.

4

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 4 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

## ΔΙΕΙΣΔΥΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση, να είναι εύκολο στη μεταφορά και στην χρήση.

- Να διαθέτει μεγάλη κλίμακα μέτρησης 0-5000ΚΝ/m2

- Να καταγράφει σε χαρτί με την μορφή γραφικής παράστασης.

- Να έχει δυνατότητα μέτρησης έως 80cm.

- Να διαθέτει μηχανισμό ελέγχου της ταχύτητας διείσδυσης.

- Να συνοδεύεται από κώνους  1cm2, 2 cm2 , 3 1/3 cm2 , 5 cm2  και τις αντίστοιχες ράβδους Ø 8mm, Ø10mm.

- Να συνοδεύεται από εξάρτημα ελέγχου των κώνων σύμφωνα με NEN 3680 & NEN 5140.

- Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς από αλουμίνιο.

5

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 5 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

- Να είναι υψηλής αντοχής, κατάλληλο για χρήση σε πεδίο

- Να έχει κλίμακα μέτρησης 0-160 kPa

- Να είναι κατάλληλο για μέτρηση σε βάθος έως 10m

- Να έχει ειδική κεφαλή για γρήγορη σύνδεση των φτερωτών

Να περιλαμβάνει δύο φτερωτές (60x120mm και 75.8x151.5mm), στελέχη επέκτασης, κλειδιά για την συναρμολόγηση και αλουμινένια θήκη μεταφοράς.

6

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 6 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΦΟΡΗΤΟ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟ

- Να έχει κλίμακα μέτρησης έως 250Kpa (2,5Kg/cm3)

- Να διαθέτει τρεις βάνες για τις τρεις περιοχές μέτρησης

  - 0-0,2 Kg/cm2

  - 0-1 Kg/cm2

  - 0-2,5 Kg/cm2

- Να πραγματοποιεί αρκετές μετρήσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

- Να συνοδεύεται από 3 βάνες, θήκη μεταφοράς και τετράδιο σημειώσεων.

7

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 7 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΘΗ ΕΩΣ 2m

Το σετ να είναι κατάλληλο για ερευνητικούς σκοπούς

Να συνοδεύεται από :

- Δειγματολήπτη τύπου Edelman και τύπου Liner για λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων.

- Δείκτες pH με κλίμακα 4 έως 9, με ακρίβεια 0,5.

- Αυτόνομο σετ κοσκίνων, ζυγό και χρωματολόγιο για τα εδάφη. Φορητό διεισδυτόμετρο, μεγεθυντικός φακός και σταθμήμετρο.

- Θήκη μεταφοράς από αλουμίνιο.

8

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 8 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΣΚΙΝΗΣΗΣ

- Να μπορεί να δεχθεί μέχρι 8 κόσκινα ύψους 50 mm ή 16 κόσκινα  ύψους 25 mm.

- Να διαθέτει χρονοδιακόπτη από 1 έως 60 min και με θέση συνεχούς λειτουργίας.

- Να έχει ρύθμιση δόνησης μεταξύ 0 και 3 mm

- Να έχει αριθμό δονήσεων 3000 ανά λεπτό.

- Να έχει την δυνατότητα διακεκομμένης ή συνεχούς δόνησης με δυνατότητα ρύθμισης της διακοπής.

- Η δόνηση να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.

- Να διαθέτει εύκολο πληκτρολόγιο στη χρήση του.

- Να είναι χαμηλού θορύβου < 60dB και εύκολου καθαρισμού.

- H ανωτέρω συσκευή δονήσεως κόσκινων να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ISO 9001 καθώς και τις οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης (CE conformity).

- Να έχει ληφθεί  ειδική μέριμνα στην ασφάλεια του μηχανήματος (π.χ. από υπερφόρτωση κλπ) και του προσωπικού που το χειρίζεται.

- Να λειτουργεί σε τάση 220 V/50 Hz.

- Να είναι κατάλληλη για ξηρή και υγρή κοσκίνηση (με την προσθήκη των κατάλληλων εξαρτημάτων).

- Να έχει τη δυνατότητα μέγιστης φόρτωσης υλικού 3 Kg.

- Να συνοδεύεται από σύστημα συγκράτησης κόσκινων, το οποίο να δέχεται κόσκινα 100/ 150/ 200/ 203mm. Να φέρει δύο μεταλλικές ράβδους συγκράτησης των κοσκίνων και όχι ιμάντα ώστε να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς και δύο κλείστρα γρήγορου κλεισίματος.

- Να συνοδεύεται από υποδοχέα κοσκίνων  200 Χ 50mm από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Να συνοδεύεται από σετ ανοξείδωτων κοσκίνων  200 Χ 50mm τα οποία να είναι σύμφωνα με ISO 3310/1. Διάμετρος οπής: 45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1,00 mm, 2,00 mm, 4,00 mm

9

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 9 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: |  |

ΣΥΣΚΕΥΗ - ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Να είναι ψηφιακό φορητό όργανο με οθόνη LCD, πλήκτρα λειτουργιών, αισθητήρα μέτρησης ταχύτητας αέρος και θερμοκρασίας αέρος.

- Να εργάζεται από κοινές αλκαλικές μπαταρίες 1,5V.

- Ο αισθητήρας μέτρησης να είναι τηλεσκοπικού τύπου με αισθητήρα θερμού νήματος για την μέτρηση ταχύτητας αέρος και να περιέχει και θερμίστορ για την μέτρηση θερμοκρασίας. Να έχει διάμετρο 10-12 χιλιοστά και μέγιστο μήκος 90-95 χιλιοστά. Να διαθέτει καλώδιο για σύνδεση με το όργανο. Το όργανο να συνοδεύεται και από ένα εφεδρικό τέτοιο αισθητήρα.

- Το όργανο να διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή για ένδειξη στην οθόνη και τιμών μεγίστου-ελαχίστου.

- Να μπορεί να παγώσει την μέτρηση.

- Να μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας μόνο του για να μην καταναλίσκει ασκόπως τις μπαταρίες.

- Να έχει έξοδο RS-232, καλώδιο για σύνδεση με Η/Υ και λογισμικό για μεταφορά των μετρήσεων στον Η/Υ.

- Να μετρά ταχύτητα αέρος σε m/s στην περιοχή 0,2-20 και να μετρά επίσης σε μονάδες Km/h, ft/min, mill/h και Κnots.

- Να διαθέτει θήκη αποθήκευσης / μεταφοράς

- Να διαθέτει κυκλώματα LSI

- Να έχει συχνότητα δειγματοληψίας 0,8sec.

- Να εργάζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-50 ºC και μέχρις 80% σχετικής υγρασίας.

- Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 400 γραμμάρια.

- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Αγγλική και Ελληνική και να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές ISO 9001, ή άλλων ευρωπαϊκών.

10

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 10 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 |  |

ΣΥΣΚΕΥΗ GPS

Η συσκευή πρέπει να δείχνει την ταχύτητα που διανύει ο ελκυστήρας με τη μικρότερη δυνατή απόκλιση καθώς και τη θέση του με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

11

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 11 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ,SLIDES, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

- Επιφάνεια εργασίας Α4 και Α5

- Δυο ανακλεινόμενα φωτιστικά

- Σύστημα φωτισμού της επιφάνειας

- Να συνδέεται με καλώδια σύνδεσης και ασύρματο τηλεχειριστήριο

- επίσης να έχει:

• 20 fps, 1024x768 (XGA)

• 17"x11" shooting size w/built-in 4"x5" light base

• 12x optical zoom

• 90/180/270° rotation/270° tilt front-to-back

• dual cold-cathode on arms w/side-to-side, front-to back adjustment

• 80 JPEG internal, auto/manual slideshow play-back

• seamless video switching

• USB, DVI-I, VGA, Composite and S-Video output

• full-screen annotation and capturing

12

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 12 |
| --- | --- |

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |
| --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ECH2O   (ECH2O-20)

  - Περιοχή μέτρησης 0 – 40% (0.001 έως 0.4 m3 νερού ανά 1 m3 εδάφους)

  - Ακρίβεια μέτρησης 4% χωρίς βαθμονόμηση (1% -2% με εργαστηριακή βαθμονόμηση)

  - Γραμμική τάση εξόδου

  - Κατανάλωση ισχύος 3 mA

  - Θερμοκρασία λειτουργίας 0 – 50 0C

  - Συχνότητα λειτουργίας 5 MHz

  - Πλήρως ενταφιαζόμενος

  - Μήκος αισθητήρα  20cm

  - Τάση τροφοδοσίας 2.5 – 5 V DC

13

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 13 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ) EM50

- Τοποθετημένος σε στεγανό περίβλημα

- Μνήμη για πάνω από 30000 μετρήσεις

- Κανάλια εισόδου:  5

- Έξοδος τροφοδοσίας αισθητήρας διακοπτώμενη από το πρόγραμμα καταγραφής στα 3 V

- Κατάλληλο λογισμικό για προγραμματισμό και μεταφορά δεδομένων

- Αριθμός καταχωρίσεων 36.000καταχ/min/day

- Διασύνδεση : RS-232

- Θερμοκρασία λειτουργίας:  -40oC έως 45oC πάνω από 100% RH.

- Ανάλυση : <0,1% VWC

- Τροφοδοσία : 5AA αλκαλικές μπαταρίες

- Διαστάσεις:    W 3,75” x  h 2,75” x  d 1,25”

14

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 14 |
| --- | --- |

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |
| --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  SM200 PROBE

- Ακρίβεια:  ±3%

- Σφάλμα αλατώτητας :  ±3,5%

- Θερμοκρασία λειτουργίας:  -20oC έως 60oC

- Σήμα  εξόδου:  0 έως 1V

- Τροφοδοσία : 5 έως 14V   και   15mA

- Μήκος καλωδίου :   5m

- Στεγανότητα:   IP68

15

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 15 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ) DL6

- Πλήρως στεγανός ΙΡ 67

- Λογισμικό για τον προγραμματισμό και την μεταφορά των  μετρήσεων

- Γραφικές παραστάσεις σε πραγματικό χρόνο

- Μνήμη για την καταγραφή 16000 μετρήσεων

- Relay συναγερμού με προγραμματιζόμενο όριο

- Έξι (6) αναλογικά κανάλια με περιοχή μέτρησης  -10 έως 1150mV με

- ακρίβεια μέτρησης 0.2%

- Ένα (1) κανάλι για αισθητήρα θερμοκρασίας (θερμιστος 2 Κ)

- Ένα (1)  κανάλι για βροχόμετρο

- Έξοδο τροφοδοσίας αισθητηρίων 5-9 V στα 120mA

- Επιλεγόμενος ρυθμός καταγραφής από 1sec έως 24 ώρες

- Λειτουργία με 6 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ

- Θερμοκρασία λειτουργίας –200oC έως +600oC

16

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 16 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  ML2X THETA PROBE

  - Ακρίβεια 1%, μετά από βαθμονόμηση

  - Καμπύλες βαθμονόμησης για τα συνηθέστερα είδη εδαφών.

  - Περιοχή μέτρησης 0 - 1.0 m3 m-3.ή 0-100%

  - Σφάλμα λόγω αλατότητας του εδάφους και για την περιοχή 0 – 250mS/m, μικρότερο από 0.0001 m3 m-3 ανά 1 mS/m.

  - Δυνατότητα βαθμονόμησης για αγωγιμότητες έως 2000mS/m

  - Ταχύτητα απόκρισης για 99% αλλαγή της μετρούμενης τιμής, 0.5sec

  - Στο εμπρός μέρος του αισθητήρα τέσσερις ακίδες μήκους 60mm και διαμέτρου 3mm, εκάστη

  - Συνολικό ύψος του αισθητήρα να είναι 207mm και η διάμετρος του 40mm

  - Θερμοκρασία λειτουργίας έως και +700C

17

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 17 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  RHT2NL

  - Κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας αέρα είναι –200C έως +700C με ακρίβεια 0.10C

  - Κλίμακα μέτρησης της Σχετικής Υγρασίας αέρα είναι από 0 έως 100% με ακρίβεια μέτρησης 2% στην περιοχή από 5 έως 95%

  - Οι παραπάνω αισθητήρες να βρίσκονται εντός ειδικού κλωβίσκου προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία και την βροχή, αποτελούμενο από επάλληλους θερμοπλαστικούς δίσκους που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα

18

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 18 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  ΒF 3

- Μετρά την ολική,  διάχυτη ακτινοβολία  και την διάρκεια ηλιοφάνειας

- Κανενός είδους κινητό μέρος (δακτύλιο σκίασης, κτλ)

- Η μέτρηση της ολικής και διάχυτης ακτινοβολίας μπορεί να προγραμματιστεί είτε για ενέργεια (W/m2) είτε για PAR (μmol m-2 s-1), είτε για ένταση φωτός (LUX)

- Αναλογικές εξόδους για την ολική, και διάχυτη  ακτινοβολία, καθώς και έξοδο για την διάρκεια ηλιοφάνειας

- Πόρτα RS-232 για επικοινωνία με υπολογιστή

- Λογισμικό για τον έλεγχο του αισθητήρα και τον προγραμματισμό του είδους μέτρησης (W/m2, μmol m-2 s-1, LUX)

- Περιοχή μέτρησης της ολικής ακτινοβολίας (total radiation) , 0 -1250 W/m2 , με ακρίβεια 12% επί της ένδειξης

- Περιοχή μέτρησης της διάχυτης ακτινοβολίας (total radiation) , 0 -1250 W/m2 , με ακρίβεια 15% επί της ένδειξης

- Ακρίβεια μέτρησης της διάρκειας ηλιοφάνειας 10% σύμφωνα με τους ορισμούς της WMO

- Μόνωση IP65

- Κατανάλωση του αισθητήρα σε κατάσταση αναμονής λιγότερο από 30μΑ

- Τάση τροφοδοσίας 5 – 15 V DC (ή με εσωτερικές μπαταρίες)

- Διαστάσεις 120 Χ 122 Χ 95mm

- Βάρος 556gr

19

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 19 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΛΙΚΗ, ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ

- Κατάλληλος για την σύνδεση αισθητήρα ολικής , διάχυτης ακτινοβολίας και διάρκειας ηλιοφάνειας

- Δύο αναλογικές διαφορικές εισόδους

- Δύο εισόδους καταγραφής συμβάντων (πχ για tipping backet Βροχόμετρο)

- Ρυθμιζόμενο χρόνο προθέρμανσης των αισθητηρίων με τάση ίση με την τάση τροφοδοσίας

- Ρυθμιζόμενη τάση αναφοράς 5 V έως και 50mA

- Μνήμη ικανή για την καταγραφή έως και 600.000 μετρήσεων

- Πλήρως στεγανός σύμφωνα με IP67

- Ακρίβεια μέτρησης 0.01% επί της ένδειξης

- Λειτουργία με αλκαλική μπαταρία,

- Έξοδος ελέγχου (relay) με ανεξάρτητο προγραμματισμό του ON και OFF καθώς και προγραμματισμό του duty cycle

- Ρυθμιζόμενο  ρυθμό καταγραφής από 1s έως 24h

20

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 20 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  MOISTURE POINT  MP-917 TEC (TDR SYSTEM)

- Να μην απαιτεί σωλήνες για την λειτουργία του.

- Να μην απαιτεί μεγάλης διαμέτρου οπές στο έδαφος.

- Να λειτουργεί βάση της μεθόδου TDR μεθόδου (Time Domain Reflectometry / Μέτρηση Ανακλάσεων σε Χρονικό Πεδίο)

- Με ένα  μόνο probe κάνει λήψη Profile της υγρασίας σε έως και πέντε διαφορετικά σημεία.

- Το probe να μπορεί να μείνει μόνιμα τοποθετημένο εντός του εδάφους για συνεχόμενη καταγραφή (Data-Logging). Για το λόγω αυτό θα πρέπει να διαθέτει μνήμη, στην οποία θα καταγράφονται οι μετρήσεις

- Ο  χρήστης να μπορεί να εργαστεί manual, σαρώνοντας και βλέποντας στην ψηφιακή οθόνη του οργάνου την υγρασία από το συγκεκριμένο σημείο μέτρησης.

- Να μπορεί να εργαστεί αυτόματα σαν data-logger.

- Να  μπορεί να συνδυαστεί με multiplexer για την μέτρηση από πολλαπλά probes.

- Εκτός των probe με τη δυνατότητα μέτρησης σε 5 βάθη , το όργανο μπορεί να δεχθεί και probes με περισσότερα ή λιγότερα σημεία μέτρησης

- Το probe που θα συνοδεύει το όργανο να έχει πέντε σημεία μέτρησης, ένα στα 15 εκατοστά, ένα στα 30 εκατοστά, ένα στα 45 εκατοστά, ένα στα 60 εκατοστά και ένα στα 90 εκατοστά.

- Το όργανο να είναι πλήρως φορητό και να παρέχει τη δυνατότητα να εργαστεί είτε σαν όργανο δειγματοληψίας, είτε σαν σταθμός μέτρησης για αυτόματη καταγραφή δεδομένων των μετρήσεων.

- Να λειτουργεί με εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- Η ακρίβεια του συστήματος σε έδαφος βάση του οποίου έχει βαθμονομηθεί το όργανο να είναι καλύτερη από 2%.

- Η ανάλυση του συστήματος να είναι 0.1%.

- Η περιοχή μέτρησης του συστήματος να  είναι από 0% μέχρι 100%.

- Να διαθέτει επίσης έξοδο RS-232 C για την σύνδεση του με υπολογιστή.

- Η συσκευή να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.

- Να συνοδεύεται από Set οργάνων για την εισαγωγή και την εξαγωγή του probe

21

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 21 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PROFILE ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

- Να είναι πλήρως φορητό.

- Το όργανο να μετρά το προφίλ της εδαφικής υγρασίας μέσω σωλήνων PVC οι οποίου θα εγκαθιστώνται μόνιμα στα σημεία μέτρησης.

- Ο χρήστης να μπορεί να εγκαταστήσει απεριόριστο αριθμό σωλήνων (access tubes), έτσι ώστε με ένα και μόνο όργανο να έχει την δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής του προφίλ της υγρασίας σε απεριόριστο αριθμό σημείων

- Ο αισθητήρας του οργάνου να ολισθαίνει μέσα στον σωλήνα και καθώς θα μετακινείται μετρά και θα καταγραφεί την υγρασία ανά 10 εκατοστά.

- Ο  χρήστης δεν χρειάζεται να μετρά σε πιο βάθος βρίσκεται ο αισθητήρας καθώς το όργανο θα μετρά αυτόματα το βάθος που βρίσκεται από την  επιφάνεια.

- Πρακτικά δηλαδή το όργανο θα λαμβάνει αυτόματο το προφίλ μετρώντας ακριβώς ανά 10 εκατοστά, έτσι ώστε οι μετρήσεις να είναι πλήρως επαναλήψημες

- Το όργανο να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη στην οποία εμφανίζονται οι μετρήσεις αριθμητικά αλλά και με γράφημα.

- Ο χρήσης ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ανακαλέσει τις αποθηκευμένες μετρήσεις και να τι δει στην οθόνη του οργάνου.

- Το όργανο να κρατά στην μνήμη του τα 10 τελευταία  προφίλ του κάθε σημείου μέτρησης και στην οθόνη του να εμφανίζει αυτόματα σε διάγραμμα την πορεία της εδαφικής υγρασίας   για κάθε σημείο μέτρησης.

- Να  διαθέτει εξορισμού γενική βαθμονόμηση έτσι ώστε μπορεί να μετρήσει άμεσα  και χωρίς καμία βαθμονόμηση σε οποιοιδήποτε τύπο εδάφους.

- Ο χρήστης να μπορεί να δημιουργήσει την δική του βαθμονόμηση ανάλογα με τον τύπο του εδάφους ώστε να επιτύχει το 1% της ακρίβειας ακόμα και στις απόλυτες μετρήσεις.

- Το όργανο να μπορεί να διατηρεί στην μνήμη του έως και 99 διαφορετικές βαθμονομήσεις που αντιστοιχούν σε 99 διαφορετικούς τύπους εδάφους.

- Το όργανο να συνοδεύεται από λογισμικό για την μεταφορά των μετρήσεων σε υπολογιστή

- Τα μέγιστο βάθος μέτρησης να είναι 100cm (λήψη μετρήσεων στα 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100cm)

- Να συνοδεύεται από ειδικό εξοπλισμό για την διάνοιξη της οπής και την τοποθέτηση των σωλήνων PVC

- Να συνοδεύεται από 10 πλήρη σετ σωλήνων.

22

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 24 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

# ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

# Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης προφίλ της υγρασίας εδάφους, κατάλληλο για την συνεχόμενη και ταυτόχρονη μέτρηση της εδαφικής υγρασία σε 4 διαφορετικά βάθη.

- Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να μεταβάλει τα βάθη στα οποία θα μετρά ο αισθητήρας, δηλαδή τα τέσσερα επί μέρους αισθητήρια του profiler είναι κινητά πάνω στο σώμα του αισθητήρα.

- Ο αισθητήρας βυθίζεται μέσα σε κατάλληλο σωλήνα. Ο τελευταίος εγκαθίσταται μόνιμα στο έδαφος.

- Να διαθέτει εξορισμού γενική βαθμονόμηση έτσι ώστε μπορεί να μετρήσει άμεσα  και χωρίς καμία βαθμονόμηση σε οποιοιδήποτε τύπο εδάφους.

- Η περιοχή μέτρησης είναι από εντελώς ξηρό έως κορεσμένο έδαφος.

- Το μήκος του φορέα του αισθητήρα να είναι 1 μέτρο.

- Η αρχή μέτρησης να είναι ηλεκτρομαγνητική υψηλής συχνότητας , βάση της οποίας υπολογίζεται η εδαφική υγρασία.

- Το αισθητήριο να μπορεί να επιτύχει ακρίβεια μετά από βαθμονόμηση R2=0.992.

- H ακρίβεια μέτρησης να είναι +/-0.003% κατ’ όγκο.

- Η θερμοκρασία του εδάφους να μην επηρεάζει την ακρίβεια πάνω από 3% για την περιοχή 5-350C.

- Ο αισθητήρας σε κάθε σημείο μέτρησης να λαμβάνει την μέτρηση από σφαίρα δείγματος  με διάμετρο 10εκ.

- Η διάμετρος του εξωτερικού σωλήνα του αισθητήρα να είναι  5-6 εκ.

- Ο αισθητήρας για κάθε σημείο μέτρησης να δίνει αναλογική έξοδο 0-5 V DC.

- Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει τον  αισθητήρα, έτσι ώστε να δίνει

τον μέσο  όρο όλων των σημείων, ή τον μέσο όρο κάποιων σημείων.

23

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 23 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ 200 MHZ.

  - Να έχει  δύο (2) ανεξάρτητα κανάλια.

  - Να έχει εύρος ζώνης 200MHz.

  - Το μέγεθος της μνήμης του οργάνου να είναι 4 Kpts.

  - Ο τύπος της διεπαφής να είναι USB standard.

  - Οι τρόποι σκανδαλισμού να είναι :  Edge, Πλάτος Παλμού, Γραμμής Video.

  - Οι μαθηματικές πράξης που θα διενεργεί να είναι Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός και μετασχηματισμό Fourier.

  - Να επιτελεί 20 αυτόματες μετρήσεις.

  - Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια.

  - Nα υπάρχει να δυνατότητα σύνδεσης του οργάνου με H/Y + λογισμικό.

24

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 24 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ.

  - Το όργανο να έχει οθόνη  LCD 4 1/2 ψηφίων, Διπλής απεικόνισης και 50.000 μετρήσεων.

  - Η οθόνη να είναι φωτιζόμενη.

  - Το εύρος λειτουργίας να είναι AC-V/A 100KHz.

  - Το όργανο να πραγματοποιεί μέτρηση συχνότητας , χωρητικότητας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας Τ/C.

  - Να έχει αναλογική ένδειξη / bargraph.

  - Το όργανο να πραγματοποιεί Min-Max-Average recording και καταγραφή χρόνου.

  - Επίσης Min-Max με Ηχητική ειδοποίηση.

  - Να έχει · Hold / Πάγωμα ένδειξης, Relative Mode.

  - Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με τον υπολογιστή καθώς και το απαιτούμενο λογισμικό.

  - Να έχει εγγύηση εφ' όρου ζωής

  - Η συσκευασία  να περιλαμβάνονται επίσης ακροδέκτες με άκρα 4 mm, μπαταρίες και εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά.

25

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 25 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ.

  - Το όργανο να έχει οθόνη  LCD 5 ψηφίων. Διπλής απεικόνισης και 500.000 μετρήσεων.

  - Η οθόνη να είναι φωτιζόμενη.

  - Η οθόνη του οργάνου να είναι πολυγ

  - Η οθόνη να είναι με διπλό display

  - Nα περιλαμβάνει τάση RMS ,ρεύμα AC και DC.

  - Συχνότητα 1MHz

  - Επίσης Min-Max με Ηχητική ειδοποίηση.

  - Να έχει Hold / Πάγωμα ένδειξης, Relative Mode.

  - Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με τον υπολογιστή καθώς και το απαιτούμενο λογισμικό.

  - Να έχει εγγύηση εφ' όρου ζωής

  - Η συσκευασία  να περιλαμβάνονται επίσης ακροδέκτες και εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά.

26

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 26 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

  - Να έχει Ζουμ: 18Χ Οπτικό, 12Χ Ψηφιακό.

  - Να μπορεί να πραγματοποιήσει οριζόντιας σάρωση (pan): 340 μοίρες με ταχύτητα 100 μοίρες/δευτ. και κατακόρυφη σάρωσης (tilt): 120 μοίρες με ταχύτητα 90 μοίρες/δευτ.

  - Να περιλαμβάνει δώδεκα (12) ενσωματωμένα υπέρυθρα LED (φωτοδίοδοι) τοποθετημένα κυκλικά στο φακό.

  - Η κάμερα να είναι ασπρόμαυρη τόσο στο φως όσο και στο σκοτάδι.

  - Το σήμα εξόδου να είναι ψηφιακό.

  - Η εμβέλεια στο σκοτάδι να είναι (10) μέτρα.

  - Τα υπέρυθρα LED να ενεργοποιούνται αυτόματα όταν μειωθούν οι συνθήκες φωτισμού.

  - Ο φακός να είναι ενσωματωμένος και να είναι  4.3mm, F1.8.

  - Να είναι εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, αδιάβροχη, IP 68.

  - Να περιλαμβάνει σκιάδιο.

  - Ο αισθητήρας να είναι Sony 1.4'' με ανάλυση 380TVL, 512Η x 582V.

  - Ελάχιστος φωτισμός: 0 Lux. (απόλυτο σκοτάδι).

  - Να περιλαμβάνει αυτόματο ηλεκτρονικό κλείστρο 1/100,000 sec.

  - Να περιλαμβάνει μια (1) έξοδος video, 1Vpp, 75Ω.

  - Η τροφοδοσία του να είναι 10.8 ~ 13.2 VDC και η κατανάλωση: 12W.

  - Nα λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10º έως +45ºC.

  - Να περιλαμβάνει κινούμενη βάση (με τηλεχειρισμό) για στήριξη σε τοίχο ή οροφή. Σειριακός έλεγχος: USB (όλες οι ρυθμίσεις της μπορούν να γίνουν μέσω υπολογιστή).

  - Το βάρος να μην υπερβαίνει τα 1500 γρ.

  - Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό, τηλεχειριστήριο, οδηγίες χρήσης.

  - Η κάμερα να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για να συνδεθεί με H/Y.

27

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 27 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

AΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

  - Να μπορεί να πραγματοποιήσει οριζόντιας σάρωση : 200 μοίρες και κατακόρυφη σάρωσης : 50 μοίρες.

  - Να έχει μέγιστη ταχύτητα σάρωσης: 300º / δευτερόλεπτο και κατακόρυφης σάρωσης: 125º / δευτερόλεπτο.

  - Να έχει Ζουμ: 10Χ Οπτικό, 4Χ Ψηφιακό.

  - Να έχει φωτεινότητα φακού (f): 1.8 [wide] - 2.9 [tele].

  - Να περιλαμβάνει κινούμενη βάση (με τηλεχειρισμό) για στήριξη σε τοίχο ή οροφή. Σειριακός έλεγχος: USB (όλες οι ρυθμίσεις της μπορούν να γίνουν μέσω υπολογιστή).

  - Να έχει ανάλυση εικόνας: 470 TV οριζόντιες γραμμές ( 752(Η) Χ 582(V).

  - Να μπορεί να λειτουργεί μα ελάχιστο φωτισμό: 3.5 lux.

  - Η ταχύτητα του κλείστρου (φωτοφράκτη) να είναι 1/3 έως 1/10,000 δευτερολέπτου.

  - Να έχει έξοδο βίντεο: VBS, Y/C (S-Video).

  - Η τροφοδοσία να είναι : 10.8 VDC – 13 VDC.

  - Η μέγιστη κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα 13.2 W στα 12 VDC.

  - Nα λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0º έως +40ºC.

  - Το βάρος να μην υπερβαίνει τα 1000 γρ.

  - Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό, τηλεχειριστήριο, οδηγίες χρήσης.

  - Η κάμερα να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για να συνδεθεί με H/Y.

28

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 28 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

  - Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων.

  - Να είναι στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή, χωρίς κινητά μέρη, με μία αδιάβροχη δυν/κυψέλη (IP 67).

  - Να περιλαμβάνει μηχανισμό προστασίας από υπερφόρτωση πέντε ανεξαρτήτων σημείων.

  - Να περιλαμβάνει ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, ρυθμιζόμενη κλίση και ελεύθερη περιστροφή της ένδειξης.

  - Να περιλαμβάνει έξοδο για Η/Υ ,βοηθητική οθόνη.

  - Η τροφοδοσία να είναι με ρεύμα.

  - Η  πλατφόρμα να είναι ανοξείδωτη.

  - Να περιλαμβάνει ενσωματωμένες ρόδες για εύκολη μετακίνηση.

  - Να περιλαμβάνει σειριακή θύρα USB.

29

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΓΜΑ 29 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 1 |

ΦΟΡΗΤΟ GPS ΜΕ ΧΑΡΤΗ.

- Δέκτης 12 καναλιών SiRFstarIII υψηλής ευκρίνειας.

- Αριθμός Waypoints: 1000.

- Διαδρομές / waypoints ανά διαδρομή : 50/250.

- Bασικός χάρτης: Αtlantic Autoroute.

- Mπαταρία : 20ΗR (2ΑΑ).

- Οθόνη: 256χρώματα, 160x240pixels.

- Kεραία: Ενσωματωμένη.

- Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης: IPX7.

- Bαρομετρικό υψόμετρο, Ηλεκτρονική πυξίδα.

- Συνοδευτικά: Καλώδιο USB, λουράκι, εγχειρίδιο χρήσης,Map Source Trip& Waypoint Manager CD.

- Κάρτα μνήμης microSD 128MB.

- Βάρος: 215g.

Τμήμα: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

# Ιωάννης Βασιλάκογλου  Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ | ΑΞΙΑ με ΦΠΑ (19% (€) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΠ3. Leaf Clip Holder |  |  | 3.195,15 |
| ΦΠ4. Φορητό σύστημα μέτρησης φωτοσύνθεσης |  |  | 30.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (19%): |  |  | 33. 195,15 |

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Καθηγητής Δρ. Φ. Γραβάνης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Δρ. Ι Βαγγέλας ΕΤΠ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Εργαστηριακός Εξοπλισμός για το Εργαστήριο Φυτοπροστασίας

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΑΞΙΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΠ5. Επωαστικός Κλίβανος χωρητικότητα περίπου 80 L ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας από +5οC έως +60ο C με εύρος ±0,05ο C | 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| ΦΠ6. Προβλαστηρίο Σπόρων Χωρητικότητας 100 L ρύθμιση θερμοκρασίας απο +2 oC έως + 45oC και σχετική υγρασία έως 95% | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| ΦΠ7. Εργαστηριακός Ανακινητήρας οριζόντιας και κυκλικής ανάδευσης με πλατφόρμα στήριξης φιαλιδίων Erlenmeyer | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ΦΠ8. Φασματοφωτόμετρο UV μονής δέσμης | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ΦΠ9. Φωτομετρικός αναλυτής ELISA με αυτόματο σύστημα εκπλύσεως |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |  | 21.600 |
| ΦΠΑ (19%): |  |  | 4104 |
| ΟΛΙΚΟ: |  |  | 25.704,00 |

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   - Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

| α/α | Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΦΠ1 | Leaf Clip Holder (τεμ. 1) |
| 2 | ΦΠ2 | Φορητό σύστημα μέτρησης φωτοσύνθεσης (τεμ. 1) |
| 3 | ΦΠ3 | Επωαστικός Κλίβανος χωρητικότητα περίπου 80 L ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας από +5οC έως +60ο C με εύρος ±0,05ο C (τεμ. 2) |
| 4 | ΦΠ4 | Προβλαστηρίο Σπόρων Χωρητικότητας 100 L ρύθμιση θερμοκρασίας απο +2 oC έως + 45oC και σχετική υγρασία έως 95% (τεμ. 1) |
| 5 | ΦΠ5 | Εργαστηριακός Ανακινητήρας οριζόντιας και κυκλικής ανάδευσης με πλατφόρμα στήριξης φιαλιδίων Erlenmeyer (τεμ. 1) |
| 6 | ΦΠ6 | Φασματοφωτόμετρο UV μονής δέσμης (τεμ. 1) |
| 7 | ΦΠ7 | Φωτομετρικός αναλυτής ELISA με αυτόματο σύστημα εκπλύσεως (τεμ. 1) |
| 8 | ΦΠ8 | Φασματοφωτόμετρο UV μονής δέσμης (τεμ. 1) |
| 9 | ΦΠ9 | Φωτομετρικός αναλυτής ELISA με αυτόματο σύστημα εκπλύσεως (τεμ. 1) |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (με 19% ΦΠΑ) = 58.899,15

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για το Τμήμα Φ.Π.

1

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΦΠ 1 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

- Πρόκειται για φορητό σύστημα μέτρησης της Φωτοσύνθεσης, Διαπνοής και Στοματικής Αγωγιμότητας των φύλλων εξαιρετικά μικρών διαστάσεων και βάρους. Το όργανο αυτό πρέπει να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου του μικροκλίματος του φύλλου. Συγκεκριμένα το όργανο να έχει την δυνατότητα διαμόρφωσης των κλιματικών συνθηκών πάνω και κάτω από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το σύστημα πρέπει να είναι εξαιρετικά απλό στον λειτουργία του (να απαιτείται η πίεση μερικών μόνο πλήκτρων για να λάβετε τις μετρήσεις).

- Να διαθέτει σύστημα που μετρά το CO2 με αναλυτές IRGA (Infrared gas analyzers) ενώ το νερό με αναλυτές LASER παρέχοντας μέγιστη ακρίβεια.

- Να είναι πλήρως φορητό και να συνοδεύεται από ένα θάλαμο γενικής χρήσης και από ένα θάλαμο μέτρησης φθορισμού. Το σύστημα να μπορεί να δεχθεί διαφορών ειδών θαλάμους. Όλοι οι θάλαμοι να είναι ανοικτού τύπου (αυτός ο τύπος έχει καθιερωθεί πλέον ως ο βέλτιστος).

- Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία με εξαιρετικά μεγάλη ισχύ (η μπαταρία να επιτρέπει την συνεχόμενη χρήση του οργάνου για τουλάχιστον 10 ώρες πριν χρειαστεί φόρτιση.

- Να διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη άμεσης απεικόνισης των μετρούμενων μεγεθών.

- Να διαθέτει περιοχή μέτρησης της συγκέντρωσης του CO2, από 0 - 2000ppm Το γεγονός αυτό καθιστά το όργανο ικανό για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και έρευνας.

- Να διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου του H2Ο πάνω και κάτω από τις συνθήκες περιβάλλοντος.

- Να διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας +/-100C από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

- Να διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου της PAR (ενεργά φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας) έως και 3000μmols m-2 sec-1. Να διαθέτει αισθητήρα PAR ακτινοβολίας ενσωματωμένο στον θάλαμο του φυτού.

- Να διαθέτει μηχανισμό RAM CARD στον οποίο καταχωρούνται οι μετρήσεις.

- Η περιοχή μέτρησης και ρύθμισης της ροής του αέρα εντός του θαλάμου να κυμαίνεται μεταξύ 100-500 ml/min.

- Να διαθέτει ανάλυση μέτρησης του CO2 : 1ppm

- Να διαθέτει ανάλυση μέτρησης του Η2Ο : 0.1mBar

- Να διαθέτει ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας φύλλου : 0.10C

- Να έχει επαναληψιμότητα  μέτρησης του CO2 : 0.1%

- Να έχει επαναληψιμότητα  μέτρησης του Η2Ο : 0.5%

- Το σύστημα να εκτελεί αυτόματα διορθώσεις ώστε οι μετρήσεις των Η2Ο και CO2  να είναι πλήρως σταθερές. Επίσης η μονάδα να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση των παραμέτρων που απαιτούνται από την τεχνική IRGA (Infra Red Gas Analyzer).

- Η μέτρηση των παραμέτρων Η2Ο, και CO2 να πραγματοποιείται φυσικά στο ίδιο δείγμα αέρα.

- Η μονάδα να διαθέτει πόρτα RS-232.

- Το σύστημα να έχει διαστάσεις περίπου 24 Χ 12.5 Χ 14cm και βάρος περίπου 2,4 κιλά.

- Το σύστημα να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία και να περιλαμβάνει:

-Βασική μονάδα ελέγχου και προγραμματισμού.

-Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,

-Φορτιστή των μπαταριών.

-Κιτ βασικών ανταλλακτικών.

-Ένα θάλαμο γενικής χρήσης και ένα θάλαμο μέτρησης φθορισμού.

-Αισθητήρες.

-Εγχειρίδιο λειτουργίας

2

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΦΠ 2 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

LEAF CLIP HOLDER ΜΕ ΜΙΚΡΟΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Να διαθέτει προσαρμογέα οπτικής ίνας 600 ως προς την επιφάνεια του φύλλου.

Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα PAR ακτινοβολίας, διαθέτει thermocouple για την μέτρηση της θερμοκρασίας, διαθέτει κυκλώματα ενίσχυσης και μπουτόν για απομακρυσμένη εκκίνηση. Ο ανιχνευτής PAR ακτινοβολίας μπορεί να μετρήσει από 0 – 20000 μmol m-2 s-1 .

Το θερμοζεύγος είναι Ni-CrNi με διάμετρο 0.1mm, περιοχή μέτρησης -20 έως +600C.

Τα δεδομένα μεταφέρονται και καταγράφονται στο όργανο. Διαθέτει επίσης και προσαρμογέα 900 οπτικής ίνας για μέτρηση στο επίπεδο του φύλλου.

3

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΦΠ 3 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (2) |

ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ

χωρητικότητα περίπου 80 L ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας από +5οC έως +60ο C με εύρος ±0,05ο C

Να έχει:

Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας από +5οC έως +60ο C.

Ανάλυση μέτρησης 0,1ο C.

Ακρίβεια μέτρησης σε όλο το εύρος ±0,05ο C.

Ομοιογένεια θερμοκρασίας εντός Θαλάμου στους 5ο C ±0,35ο C, στους 37ο C ±0,30ο C και στους 60ο C ±0,75ο.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5οC έως +40ο C.

Χωρητικότητα περίπου 80 lt.

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304

Ισχύς 310W

Βάρος περίπου 70Kg

Εσωτερικές διαστάσεις (Μήκος × Ύψος × Πλάτος) περίπου 40 × 50 × 40  cm

Εξωτερικές διαστάσεις (Μήκος × Ύψος × Πλάτος) περίπου 60 × 70 × 75  cm

Αριθμό ραφιών εως και 8

ISO και όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας ποιότητας και CE mark.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

4

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΦΠ 4 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ

Χωρητικότητας 100 L ρύθμιση θερμοκρασίας απο +2 oC  έως  + 45oC και σχετική υγρασία έως 95%

Να έχει:

Ενδείξεις σε ψηφιακή οθόνη.

Κατασκευή από ανοδιομένο αλουμίνιο λευκού χρώματος

Χωρητικότητα 100 λίτρα

Ρύθμιση Θερμοκρασίας απο +2 oC  έως  + 45oC

Ρύθμιση σχετικής υγρασίας από υγρασία περιβάλλοντος έως 95%

Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 110 Χ 55 Χ 50 cm.

ISO και όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας ποιότητας και CE mark.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

5

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΦΠ 5 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

οριζόντιας και κυκλικής ανάδευσης με πλατφόρμα στήριξης φιαλιδίων erlenmeyer

Να φέρει οριζόντιο και κυκλικό τύπο ταλαντώσεων

Να έχει:

Ταχύτητα ταλαντώσεων από 20 – 230 / λεπτό.

Χρονοδιακόπτη συνεχής χρήση ή ρύθμισης από 1 – 999 λεπτά.

Ακρίβεια μέτρησης σε όλο το εύρος από ±0,05ο C.

Ισχύ 80W

Βάρος περίπου 20Kg

Εξωτερικές Διαστάσεις Βάσης Πλατφόρμας (Μήκος×Ύψος × Πλάτος) περίπου 45 × 20 × 40  cm

Συνοδεύεται από πλατφόρμα (τύπου 300975) με 4 άξονες από σιλικόνη για την συγκράτηση οποιουδήποτε τύπου γυάλινου εξοπλισμού.

Επάνω στην πλατφόρμα τοποθετείται βάση στήριξης φιαλιδίων Erlenmeyer από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 με χωρητικότητα: 36 φιαλίδια των 50 ml ή 25 φιαλίδια των 100 ml ή 16 φιαλίδια των 250 ml ή 9 φιαλίδια των 500 ml ή 5 φιαλίδια των 1000 ml.

ISO και όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας ποιότητας και CE mark.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

6

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΦΠ 6 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV ΜΟΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Το όργανο να είναι κλασικό φασματοφωτόμετρο μονής δέσμης κατάλληλο για όλες τις χρωματομετρικές μεθόδους αναλύσεως εδαφών, αποβλήτων, τροφίμων, ελαίων, υδάτων κλπ

Να δέχεται κυψελίδες 25 mm κυκλικές, 10 mm τετραγωνικές πρισματικές (UDV), 16 mm COD, συνεχούς ροής (προαιρετική).

Να έχει:

Εύρος μήκους κύματος: 350 – 1000 nm.

Ακρίβεια μήκους κύματος ± 2 nm και  Ανάλυση μήκους κύματος 1 nm

Διαπερατότητα (Transmittance) από 0 έως 125% Τ ,

Απορρόφηση (Absorbance) από –0,1 εως 2,5 Α,

Φωτομέτρική ακρίβεια ± 0,005 Α

Φωτεινή πηγή αλογόνου χαλαζία με διάρκεια ζωής 1000 ώρες ελάχιστο

100 προγραμματισμένα διαφορετικά τεστ και άλλα 60 τουλάχιστον προγραμματισμένα τέστ από το χρήστη.

Ικανότητα αποθήκευσης των τιμών μέτρησης (datalogging).

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και σύνδεση με 220 V.

RS-232 για σύνδεση με Η/Υ & εκτυπωτή.

Ενδείξεις σε ψηφιακή οθόνη.

Βάρος περίπου 4-5 Kg

Διαστάσεις περίπου 35 × 30 × 20 cm

ISO και όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας ποιότητας και CE mark.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

9

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΦΠ 9 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ELISA με αυτόματο σύστημα εκπλύσεως

Φωτομετρική μονάδα

Η αυτόματη φωτομετρική μονάδα διαθέτει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

- Περιστροφικό χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Joypad button) για γρήγορο και εύκολο χειρισμό.

- Οπτικό σύστημα διχρωματικής ακτινοβολίας με 4 μήκη κύματος και 4 επιπλέον κενές θέσεις (400-700 nm).

- Οκτακάναλο σύστημα ανάγνωσης με οπτικές ίνες για γρήγορα αποτελέσματα σε 5 δευτερόλεπτα.

- Οθόνη LCD (Liquid Crystal Display).

- Αποθηκευτική ικανότητα των 50 προγραμμάτων.

- Σύστημα ανακίνησης της μικροπλάκας πριν τη φωτομέτρηση.

- Πολλαπλές μεθόδους εξαγωγής αποτελεσμάτων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

- ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗΣ:                Απορρόφησης

- ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ :                                405, 450, 492, 630 nm (δυνατότητα εισαγωγής έως 8 φίλτρων)

- ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :                                 0.0002 – 2.500 Abs

- ΕΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ :                               0.000 – 4.000 Abs

- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ :                     0.001 Abs (display), 0.0001 Abs (calculation)

- ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ :                                    r≥0.995

- ΑΚΡΙΒΕΙΑ :                                                  ±0.005 A

- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ :                                          ±0.005 A

- ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ :                            Λειτουργίες: Συνεχούς < 5sec, Βήμα προς βήμα <15sec

- ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΣΤ :                                       Μονού και διπλού μήκους κύματος

- ΟΘΟΝΗ :                                                      LCD

- ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ :                                             Ενσωματωμένος εκτυπωτής θερμογραφικού χαρτιού

- ΜΝΗΜΗ :                                                      50 προγράμματα

- ΛΑΜΠΑ:                                                        Υψηλής διάρκειας ζωής αλογόνου

- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ :                                            AC 110V-250V, 50/60Hz

- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :                     10 - 400 C

- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :                                               40X37X19 cm

- ΒΑΡΟΣ :                                                         10 Kg

Η φωτομετρική μονάδα να συνοδεύεται απαραιτήτως από Αυτόματη πλυστική μονάδα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Η αυτόματη πλυστική μονάδα διαθέτει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

- Ελεύθερος και εύκολος προγραμματισμός χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση.

- Αντλία κενού με μεμβράνη (ευρωπαϊκής κατασκευής) η οποία εγγυάται υψηλή ισχύς, σταθερό γέμισμα, ολοκληρωτική αναρρόφηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Αυτόματη κατάσταση αναμονής όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο θόρυβος και η κατανάλωση ισχύος.

- Διάφανο πολυανθρακικό δοχείο για το διάλυμα εκπλύσεως το οποίο μπορεί να αποστειρωθεί σε υψηλή θερμοκρασία για να αποφευχθεί επιμόλυνση από μούχλα.

- Δυνατότητα έκπλυσης πλακών με επίπεδα βοθρία, με βοθρία σχήματος U και με βοθρία σχήματος V.

- Επιπρόσθετα εκτός της στάνταρ λειτουργίας έκπλυσης ανά Strip ή πλάκα υπάρχει η δυνατότητα διπλής αναρρόφησης και πλύσης βυθού για την βελτιστοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας με κάθε είδος πλάκας και test.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

- ΑΚΡΙΒΕΙΑ :                                                                   50μl ανά βήμα

- ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :                                            <5% CV στα 350 μl

- ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :                                <1 μl

- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :     100 πρωτόκολλα

- ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ :                                               8 ή 12 ακροφυσίων

- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :                                     10 - 400 C

- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :                                                               40X37X17 cm

- ΒΑΡΟΣ :                                                                          10 Kg

- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ :                                                             AC 110V-250V, 50/60Hz

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΓΡΩΝ :                       2L για πλύση, απόβλητα, ρυθμιστικό διάλυμα

Επιπλέον να έχει ISO και όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας ποιότητας και CE mark καθώς και να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Τμήμα: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Δαπάνη 5000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) συσκευής διπλής απόσταξης για το εργαστήριο Μικροβιολογίας (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

- Δαπάνη 9.379,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια ενός (1) Μικροσκοπίου με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας για τις ανάγκες των εργαστηρίων Φυτοτεχνολογίας και Κτηνοτροφικών φυτών.

- Ένα (1) φθορισμομετρικό ανιχνευτή αξίας 21000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για τα εργαστήρια Διατροφής Ι, Γεωργικής Χημείας (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

- Ένα (1) Αέριο χρωματογράφο GC αξίας 35000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για τα εργαστήρια Διατροφής Α.Ζ. Ι, Γεωργικής Χημείας (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

- Είκοσι (4) Στερεοσκόπια αξίας 4χ2500=10000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

- Ένα (1) Στερεοσκόπιο συνπαρατήρησης με σύνδεση με Η/Υ αξίας 5000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

- Ένα (1) Ομογενοποιητή ιστών - αναδευτήρα αξίας 2200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για τα εργαστήρια Διατροφής Α.Ζ. Ι, Γεωργικής Χημείας και Βιοχημείας (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

- Ένα (1) PH μετρο - αγωγιμόμετρο αξίας 1000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

- Ένα (1) Εργαστηριακό ζυγό αξίας 300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ως συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές).

Σύνολο Δαπάνης για όργανα και εξοπλισμό: 88.879,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

| α/α | Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΖΠ1 | Συσκευής διπλής απόσταξης (τεμ 1) |
| 2 | ΖΠ2 | Μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας (τεμ 1) |
| 3 | ΖΠ3 | Φθορισμομετρικό ανιχνευτή (τεμ 1) |
| 4 | ΖΠ4 | Αέριο χρωματογράφο GC (τεμ 1) |
| 5 | ΖΠ6 | Στερεοσκόπια (τεμ 4) |
| 6 | ΖΠ7 | Στερεοσκόπιο συνπαρατήρησης με σύνδεση με Η/Υ (τεμ 1) |
| 7 | ΖΠ8 | Ομογενοποιητή ιστών – αναδευτήρα (τεμ 1) |
| 8 | ΖΠ10 | PH μετρο – αγωγιμόμετρο (τεμ 1) |
| 9 | ΖΠ11 | Εργαστηριακό ζυγό (τεμ 1) |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (με 19% ΦΠΑ) = 88.879,40 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για το Τμήμα Ζ.Π.

1

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 1 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

Να είναι επιτοίχια ή επιτραπέζια και να είναι σύμφωνη με τα στάνταρτ των διεθνών οργανισμών:

- Να παράγει πάνω από 4lit/h διαπεσταγμένο νερό μικρής αγωγιμότητας

- Τα θερμαντικά στοιχεία και οι ψυκτήρες να είναι κατασκευασμένοι από υλικά τα οποία δεν επιμολύνουν το νερό με βαρέα μέταλλα και να είναι εύκολα επισκευάσιμοι.

- Η παροχή του νερού να ελέγχεται από βαλβίδα η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της συσκευής.

- Να υπάρχει η δυνατότητα απλής ή διπλής απόσταξης, οι απαραίτητες έξοδοι αυτών, ελεγχόμενοι με διακόπτη από τον χειριστή της συσκευής.

- Να διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ανιχνευτή με ένδειξη σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης αλάτων.

- Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες των σταδίων της απόσταξης.

- Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση χαμηλής παροχής.

- Να διαθέτει έξοδο για την απαγωγή του διοξειδίου του άνθρακα.

2

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 2 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το εργαστηριακό μικροσκόπιο, να είναι τελευταίας τεχνολογίας και ειδικού εργονομικού σχεδιασμού, να είναι κατάλληλο για παρατήρηση παρασκευασμάτων σε διερχόμενο φωτισμό φωτεινού πεδίου και με δυνατότητα επέκτασης σε τεχνικές μικροσκοπίας αντίθεσης φάσης, σκοτεινού πεδίου, ανοσοφθορισμού και πόλωσης, σύστημα συμπαρατήρησης έως 10 θέσεων, σύστημα ανάλυσης εικόνα κτλ.

Να αποτελείτε από:

- Μεγάλη σταθερή μεταλλική βάση, με χαμηλά στη βάση τοποθετημένους διπλούς ομοαξονικούς κοχλίες αδρής και μικρομετρικής εστίασης, ο μικρομετρικός κοχλίας να έχει ακρίβεια 1μm και να λειτουργεί σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας. Οι αμφίπλευροι μικρομετρικοί κοχλίες να διαθέτουν και οι δύο βαθμονόμηση για ακρίβεια στην εστίαση. Το ύψος των κοχλιών εστίασης να ρυθμίζεται από τον χειριστή χωρίς εργαλεία για να επιτρέπει τον χειρισμό τους με τα χέρια ακουμπισμένα στον πάγκο εργασίας. Οι κοχλίες για μεγαλύτερη ευκολία του χρήστη να είναι από ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό ή από ελαστικό υλικό.

- Φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 30W/12Volt. Η αλλαγή της λυχνίας να γίνεται εύκολα από τον χειριστή χωρίς εργαλεία από το μπροστινό μέρος του κορμού για μεγαλύτερη ευκολία. Να φέρει διακόπτη ON/OFF φωτιζόμενο τοποθετημένο στο εμπρός τμήμα του οργάνου. Η πηγή να είναι τοποθετημένη εσωτερικά του κορμού του μικροσκοπίου.

- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, με κομβίο συνεχούς ρύθμισης της έντασης του φωτός, τοποθετημένο σε εργονομική θέση στον κορμό του μικροσκοπίου δίπλα στους κοχλίες εστίασης για ευκολότερο χειρισμό χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να αφήνει τουw κοχλίες εστίασης για να αυξομειώσει την ένταση του φωτισμού.

- Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 30°. Η κεφαλή να έχει δυνατότητα περιστροφής 360° και ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή από 55 έως 75mm. Εναλλακτικά το μικροσκόπιο να δέχεται εργονομικές κεφαλές με ρυθμιζόμενη κλίση μεταξύ 0°-35°, με ρυθμιζόμενο ύψος παρατήρησης και ρυθμιζόμενη απόσταση προσοφθαλμίων από το  όργανο.

- Περιστρεφόμενο φορέα αντικειμενικών φακών πέντε (5) θέσεων, με εργονομική ελαστική επίστρωση για εναλλαγή των φακών χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να αγγίζει τους φακούς.

- Διπλή σταυροτράπεζα διαστάσεων 165x200mm με προστατευτική κεραμική επίστρωση και μετακίνηση του παρασκευάσματος σε περιοχή 76x52mm με κλίμακα βερνιέρου με δυνατότητα περιστροφής κατά 110o. Να συνοδεύεται από συγκρατητήρα παρασκευασμάτων ο οποίος να επιτρέπει την τοποθέτηση πλακιδίων με το ένα χέρι χωρίς να χρειάζεται ο χείριστής να απομακρύνει και τα δύο χέρια από τους κοχλίες χειρισμού του οργάνου. Η τράπεζα να διαθέτει σύστημα χειρισμού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος για να μπορεί ο χειριστής να ακουμπά τα χέρια του στον πάγκο εργασίας κατά τον χειρισμό. Το σύστημα του χειριστηρίου να επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της σκληρότητας μετακίνησης στους άξονες Χ,Υ και να έχει δυνατότητα τοποθέτησης του χειριστηρίου στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά της τράπεζας ώστε να είναι κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες. Η εναλλαγή της τοποθέτησης του χειριστηρίου από την μια πλευρά της τράπεζας στην άλλη γίνεται από τον χειριστή εντός ελάχιστου χρόνου. Το σύστημα μετακίνησης της τράπεζας να μην προεξέχει από την τράπεζα κατά την μετακίνηση του δείγματος και οι άκρες της τράπεζας να μην έχουν αιχμηρές γωνίες.

- Πυκνωτή τύπου Abbe με αριθμητικό άνοιγμα Ν.Α. 0.90/1.25. Να είναι επικεντρούμενος για τεχνική Koehler, να φέρει διάφραγμα ίριδας και να δέχεται κατακόρυφη κίνηση με αμφίπλευρους κοχλίες, καθώς και ρύθμιση του ανώτατου ορίου μετακίνησης του, για την προστασία των παρασκευασμάτων. Το διάφραγμα ίριδας να είναι κωδικοποιημένο και αναγράφονται στο εμπρός τμήμα του πυκνωτή οι σωστές θέσεις ρύθμισης του διαφράγματος για την βέλτιστη παρατήρηση με κάθε αντικειμενικό φακό.

- Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών PLAN 10x/20, ευρέως οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20, με ρύθμιση για την ανισομετρωπία του παρατηρητή και κατάλληλο και για διοπτροφόρους.

- Αντικειμενικούς φακούς διορθωμένους στο άπειρο, Plan επίπεδους αχρωματικούς, μεγάλης φωτεινότητας και απόστασης εργασίας, κατάλληλους για φωτεινό / σκοτεινό πεδίο, πόλωση και προσπίπτοντα φθορισμό ως εξής:

- 4x/0.10, με απόσταση εργασίας 18mm

- 10x/0.25, με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 12mm

- 40x/0.65, με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας 0.36mm

- 100x/1.25Oil, με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας 0.1mm

- Φορέα φίλτρων διερχόμενου φωτός με φίλτρο ημέρας (μπλε DLF)

Απαραίτητο να συνοδεύεται από ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας.

Ψηφιακή Κάμερα Μικροσκοπίας

Η κάμερα να είναι μια αποτελεσματική έγχρωμη ψηφιακή κάμερα που παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου. Ο φακός της κάμερας και το λογισμικό με το οποίο συνοδεύεται η κάμερα να είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές μικροσκοπίας. Η ταχύτητα λήψης της κάμερας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο να επιτρέπει στο χείριστη να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.

Η ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Γρήγορη με πλήρη χρωματισμό εικόνας πραγματικού χρόνου.

- Δυνατότητα λήψης εικόνων κανονικής ανάλυσης 3 Megapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης στην οθόνη του υπολογιστή με ανάλυση 20481536 pixel και μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας.

- Αισθητήρας CCD τύπου CMOS με μέγεθος pixel 3,2μm  3,2μm.

- 24 Bit βάθος χρώματος για την σωστή απόδοση των χρωμάτων.

- Χρόνος έκθεσης από 2 msec έως 2sec.

- Μικρό μέγεθος (11,2  7,4  6,9 cm3) και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου (250 g).

- Οι πληροφορίες της εικόνας παίρνουν ψηφιακή μορφή απευθείας στην κεφαλή της κάμερας με αποτέλεσμα την βέλτιστη μείωση του θορύβου στο σήμα από τον αισθητήρα CCD. Οι εικόνες που λαμβάνουμε μπορούν να αποθηκευτούν σαν αρχεία εικόνας με τους παρακάτω τύπους αρχείων (graphic formats) JPG, BMP, TIFF.

- Η τροφοδοσία της κάμερας να γίνεται μέσω  υπολογιστή (USB 2).

- Το λογισμικό το οποίο θα συνοδεύει την κάμερα, να ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου της ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας τη διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακής μικροφωτογράφισης μέσω των χαρακτηριστικών του μικροσκοπίου. Να επιτρέπει την προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης (thumbnail gallery), την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του μικροσκοπίου. Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μετρήσεων, σχολίων, δεικτών, λεζάντας και την επεξεργασία χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης

- Να περιλαμβάνεται κατάλληλος αντάπτορας C-mount 0,55 x   για προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο.

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

3

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 3 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Φασματοφθορισμομετρικός ανιχνευτής για χρήση με τα υπάρχοντα συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης HPLC Agilent 1100 και 1200.

- Σύστημα διπλού μονοχρωμάτορα για εκπομπή και διέγερση.

- Περιοχή μήκους κύματος τουλάχιστον: 200-700 nm (διέγερση) & 280-900 nm (εκπομπή)

- Ακρίβεια μήκους κύματος: ( 3nm.

- Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: καλύτερη από ( 0,2nm.

- Ευαισθησία : 10 femtograms ανθρακενίου.

- Oγκος κυψελλίδας: της τάξεως των 8 μl

- Χρόνος ζωής λυχνίας : τουλάχιστον 4000 hr

- Δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού παραμέτρων λειτουργίας μέσω του προγράμματος.

- Tαυτόχρονη καταγραφή έως και 4 σημάτων (εκπομπή ή/και διέγερση)

- Σάρωση και φάσματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς να διακόπτεται η ανάλυση (on-line).

- Δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης φασμάτων για σύγκριση αγνώστου δείγματος.

- Να περιλαμβάνει διαγνωστικά.

- Nα έχει δυνατότητα να δεχθεί κυψελλίδα για αυτόνομες μετρήσεις ως φθορισμόμετρο (off line).

- Να είναι πλήρως συμβατός με τα υπάρχοντα στο εργαστήριο Χημείας Βιοχημείας συστήματα HPLC Agilent 1100 / 1200 και να ελέγχεται πλήρως από το υπάρχον λογισμικό Chemstation.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

4

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 4 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ GC

Πλήρες σύστημα αέριας χρωματογραφίας έτοιμο προς λειτουργία που αποτελείται από εισαγωγέα δείγματος, κλίβανο στηλών, ανιχνευτές ιονισμού φλόγας και δέσμευσης ηλεκτρονίων, σύστημα ελέγχου με υπολογιστή και λογισμικό και σχετικά βοηθητικά συστήματα όπως φιάλες αερίων. Ειδικότερα το σύστημα να αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές:

Εισαγωγέας δείγματος

- Εισαγωγέας τύπου Split/Splitless με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 450°C.

- Nα έχει ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού του διαφράγματος.

- Να έχει σύστημα εξοικονόμησης του αερίου.

- Να μπορεί να λειτουργεί με σταθερή ροή ή σταθερή πίεση.

- Να έχει σύστημα ηλεκτρονικού πολυγραμμικού προγραμματισμού της πίεσης ή της ροής του αερίου φορέα (carrier) σε τουλάχιστον 5 στάδια ανόδου ή καθόδου.

- Να έχει σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού του λόγου split και του απορριπτόμενου αερίου.

- Περιοχή ρύθμισης πίεσης: από 0 ως τουλάχιστον 950 kPa (~ 9,5 bars).

- Περιοχή ρύθμισης ροής: από 0 ως 1.200 ml/min.

Θερμοστατούμενος κλίβανος στηλών

- Κλίβανος στηλών με δυνατότητα να δέχεται δύο στήλες χρωματογραφίας τριχοειδείς ή με πληρωτικό υλικό (packed).

- Να έχει δυνατότητα θερμοστάτησης από 30 °C έως 450 °C τουλάχιστον με ακρίβεια θερμοκρασίας έως ± 1% επί της θερμοκρασίας που επιλέγεται.

- Η θερμοκρασία να μην διαφέρει μέσα στον κλίβανο περισσότερο από ± 2°C.

- Να έχει δυνατότητα ταχείας ψύξης (χρόνος ψύξης έως 6min από τους 450°C στους 50°C).

- Η θερμοκρασία λειτουργίας να μπορεί να προγραμματιστεί με τρόπο πολυγραμμικό σε τουλάχιστον 10 στάδια.

- Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας να μπορεί να προγραμματιστεί με ρυθμούς από –200 έως 200°C/min.

Ανιχνευτής ιονισμού φλόγας FID

- Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας έως 450°C.

- Να έχει όριο ανίχνευσης τουλάχιστον 4 pg C/sec για το δωδεκάνιο.

- Να έχει δυναμικό εύρος 107.

- Το σύστημα ανίχνευσης να έχει ως ανώτερο όριο ελάχιστου χρόνου απόκρισης τα 4msec.

- Το άναμμα της φλόγας να γίνεται αυτόματα είτε από το όργανο απ’ ευθείας είτε από το λογισμικό.

- Να ακολουθείται από σύστημα αυτόματης ψηφιακής ρύθμισης των πιέσεων του υδρογόνου, του αέρα  και του συμπληρωματικού αερίου με δυνατότητα πολυγραμμικού προγραμματισμού της πίεσης για το συμπληρωματικό αέριο.

Ανιχνευτής δέσμευσης ηλεκτρονίων ECD

- Να έχει κατάλληλη πηγή ακτινοβολίας, ενδεικτικά 63Ni, 370 MBq.

- Να έχει όριο ανίχνευσης τουλάχιστον 8fg/sec για το Lindane.

- Να έχει δυναμικό εύρος 104.

- Να έχει μέγιστη θερμοκρασία 350°C.

- Να έχει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση στους 350°C.

- Να έχει σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος από μόλυνση.

- Να ακολουθείται από σύστημα αυτόματης ρύθμισης της πίεσης ή της ροής του βοηθητικού αερίου, με δυνατότητα πολυγραμμικού προγραμματισμού της.

Λογισμικό

Λογισμικό με δυνατότητα πλήρους ρύθμισης όλων των λειτουργιών του οργάνου και δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας χρωματογραφικών δεδομένων. Η επικοινωνία με το σύστημα να είναι αμφίδρομη με δυνατότητα λήψης δεδομένων και διαβίβασης εντολών.

- Να μπορεί να ελέγχει και να προγραμματίζει τον κλίβανο στηλών, τον εισαγωγέα δείγματος, τους ανιχνευτές, τυχόν αυτόματο δειγματολήπτη.

- Να λειτουργεί σε περιβάλλον πρόσφατων Windows.

- Να είναι σύμφωνο με την ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP).

- Να έχει δυνατότητα ελέγχου και λήψης και επεξεργασίας δεδομένων ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός, κατά προτίμηση τέσσερα διαφορετικά συστήματα GC με ως τέσσερις ανιχνευτές το καθένα.

- Επεξεργασία κορυφών: ταυτοποίηση κορυφών, υπολογισμός εμβαδού ή και ύψους. Μέθοδοι ταυτοποίησης: απόλυτος χρόνος κατακράτησης, σχετικός χρόνος κατακράτησης και σχετικός χρόνος κατακράτησης με πολλαπλές αναφορές.

- Μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης: κανονικοποίηση, εσωτερικό πρότυπο, εξωτερικό πρότυπο. Κατασκευή καμπύλης αναφοράς απεριόριστων σημείων. Δυνατότητα επανεπεξεργασίας χρωματογραφημάτων, σύγκρισης - αφαίρεσης χρωματογραφημάτων. Να υπολογίζονται οι παρακάτω παράμετροι απόδοσης: εκλεκτικότητα, θεωρητικές πλάκες, παράγοντας χωρητικότητας, διαχωριστική ικανότητα, ασυμμετρία κορυφής. Να έχει λειτουργίες αυτοδιάγνωσης λαθών.

Σύστημα ελέγχου και εκτύπωσης (υπολογιστής και εκτυπωτής).

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με τα εξής χαρακτηριστικά:

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Pentium Dual Core, 3 GHz ή ταχύτερο

Μνήμη RAM 2048 MΒ τουλάχιστον.

Σκληρό δίσκο 200 GΒ τουλάχιστον.

Οδηγό δισκετών 3.5” των 1.44Mb.

DVD-ROM και DVD RW εγγραφής double (dual) layer.

Θύρες USB

Πληκτρολόγιο και ποντίκι ασύρματα.

Κάρτα γραφικών super VGA, έγχρωμη οθόνη 17 ιντσών χωρίς καθοδικό σωλήνα.

Windows Vista ή νεώτερο.

Εκτυπωτής έγχρωμος Laser.

Βοηθητικά υλικά

Τριχοειδής στήλη αέριας χρωματογραφίας κατάλληλη για τον προσδιορισμό λιπαρών οξέων.

Όλα τα αναγκαία εξαρτήματα αρχικής λειτουργίας όπως σωληνώσεις σύνδεσης με τα αέρια, συνδέσεις κτλ.

Δύο σύριγγες, μια gastight και μια απλή.

Φιάλες υπερκαθαρών αερίων κατάλληλων για αέρια χρωματογραφία (Ήλιο, άζωτο, υδρογόνο και συνθετικός αέρας). Οι φιάλες να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα συστήματα ρύθμισης πίεσης και μανόμετρα.

Δυνατότητες επέκτασης του συστήματος

Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως τρεις εισαγωγείς δείγματος με ξεχωριστό αυτόματο σύστημα ελέγχου πιέσεων και ροών του φέροντος αερίου και με ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας.

Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου δειγματολήπτη υγρών δειγμάτων, καθώς και αυτόματου δειγματολήπτη υπερκείμενης αέριας φάσης (headspace) για πτητικές ενώσεις.

Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως τέσσερεις ανιχνευτές με ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας.

Γενικές απαιτήσεις

- Το σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιο και σε άριστη κατάσταση, σύμφωνο με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. Να είναι συμβατό με το ηλεκτρικό ρεύμα της Ελλάδας. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας.

- Το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στα εργαστήρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και να γίνει εκπαίδευση στη χρήση του.

- Για την αρχική λειτουργία και επίδειξη να χρησιμοποιηθεί μέθοδος προσδιορισμού λιπαρών οξέων.

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών.

- Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή.

- Ο προμηθευτής να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογα όργανα και υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης. Να δοθεί προς απόδειξη κατάλογος πελατών.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

5

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 5 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (4) |

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ

- Συνεχούς μεγέθυνσης με λόγο 6:1 (0,64 – 4x)

- Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 45° και ρύθμιση της ανισομετρίας του παρατηρητή.

- Να συνοδεύεται από πηγή προσπίπτοντος φωτισμού 6V -15W αλογόνου και διερχόμενου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης καθώς και διακόπτη για την ταυτόχρονη ή ανεξάρτητη λειτουργία.

- Να συνοδεύεται από βάση διερχόμενου φωτισμού.

- Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x με FΝ22 και διάμετρο πεδίου από 32 mm έως 5.5 mm και με απόσταση εργασήας (w.d.)> 110 mm.

- Να συνοδεύεται από αντικειμενικό φακό 1x και να φέρει ένδειξη μεγέθυνσης.

- Να δύναται να δώσει με εναλλαγή των προσοφθάλμιων και αντικειμενικών φακών  μεγεθύνσεις 3,3 -240

- Το ύψος στήριξης να είναι ~30cm.

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

6

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ6 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ

- Συνεχούς μεγέθυνσης με λόγο 6:1 (0,64 – 4x)

- Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 45° και ρύθμιση της ανισομετρίας του παρατηρητή.

- Να συνοδεύεται από πηγή προσπίπτοντος φωτισμού 6V -15W αλογόνου και διερχόμενου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης καθώς και διακόπτη για την ταυτόχρονη ή ανεξάρτητη λειτουργία.

- Να διαθέτει μπλε για τον προσπίπτοντα φωτισμό και γαλακτώδες φίλτρο για το διερχόμενο φωτισμό.

- Να συνοδεύεται από βάση διερχόμενου φωτισμού.

- Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x με FΝ22 και διάμετρο πεδίου από 32 mm έως 5.5 mm και με απόσταση εργασήας (w.d.)> 110 mm.

- Να συνοδεύεται από αντικειμενικό φακό 1x και να φέρει ένδειξη μεγέθυνσης.

- Να δύναται να δώσει με εναλλαγή των προσοφθάλμιων και αντικειμενικών φακών  μεγεθύνσεις 3,3 -240

- Το ύψος στήριξης να είναι ~30cm.

- Να συνοδεύεται από σύστημα προβολής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας που να περιλαμβάνει κατάλληλο οπτικό/ηλεκτρονικό σύστημα (κάμερα) που να συνδέεται με το μικροσκόπιο, πλήρη συστήματα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και όλα τα απαιτούμενα για τη σύνδεση περιλαμβανομένων του απαραίτητου λογισμικού και τυχόν απαιτούμενων καρτών κτλ. για τον υπολογιστή.

- Να συνοδεύεται από σύγχρονο Η/Υ.

# Γενικές απαιτήσεις

- Να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO 9001.

- Να συνοδεύονται  από όλα τα απαραίτητα παρελκυόμενα και αναλώσιμα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του.

- Να παραδοθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τμήματος στο χειρισμό του συστήματος

- Να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά

- Να παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

- Στην αξιολόγηση των  προσφερομένων ειδών, θα συνεκτιμηθούν επιπλέον Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

7

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 8 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΙΣΤΩΝ - ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ.

Επιτραπέζιος ομογενοποιητής – αναδευτήρας με δυνατότητα ανάδευσης υγρών και ομογενοποίησης ιστών.

- Να είναι επιτραπέζιος, στηριζόμενος σε βάση η οποία να προσφέρεται μαζί με τον αναδευτήρα.

- Να μπορεί να χρησιμοποιείται σε υγρά μέχρι 15.000 mPa s (cP).

- Να φέρει ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών από έως 2.000 rpm.

- Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας

- Να έχει ροπή στρέψης τουλάχιστον 33 Ncm

- Να μπορεί να αναδεύει όγκο ύδατος έως 25 lit.

- Να έχει ισχύ τουλάχιστον 55 W

- Ο θόρυβος λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα 65 dB

- Να μπορεί να δέχεται ράβδους ανάδευσης τύπου προπέλας με διαφορετικό αριθμό πτερυγίων, τύπου δίσκου, τύπου αντίστροφου Π, τύπου ομογενοποιητή ιστών .

- Να δέχεται ρόπαλα ομογενοποίησης  κατάλληλα για ομογενοποίηση κάθε είδους ιστού κλπ (teflon για μαλακούς ιστούς, glass για σκληρούς ιστούς κ.ο.κ.). Να είναι κατάλληλα για όγκους απο μόλις 2 ml έως μερικές εκατοντάδες ml και διατίθεται μια μεγάλη γκάμα σωλήνων και ροπάλων. βλέπε παρακάτω accessories

- Να συνοδεύεται οπωσδήποτε από μια ράβδο ή ρόπαλο κατάλληλη για ομογενοποίηση μαλακών ιστών, μια ράβδο ή ρόπαλο για ομογενοποίηση σκληρών ιστών και μια ράβδο ανάδευσης τύπου προπέλας για ανάδευση υγρών.

- Να συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα τρία δοχεία αντίστοιχα των τριών ράβδων ή ροπάλων που αναφέρονται στην προηγούμενη απαίτηση.

- Να συνοδεύεται από τρία (3) επιπλέον δοχεία για ομογενοποίηση ιστών, ένα για κάθε όγκο 2 mL, 5 mL, 15 mL με ψυχόμενο μανδύα.

- Να φέρει προστασία κατά της υπερθέρμανσης

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

8

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 8 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

pH ΜΕΤΡΟ - ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ.

Επιτραπέζιο pH μετρο – αγωγιμόμετρο.

Να διαθέτει θερμόμετρο και αυτόματη διόρθωση θερμοκρασίας.

- Εύρος μέτρησης:  pH: 0-14 (κατά προτίμηση -2,00 - 16,00),     mV: ±699,9 έως ±1999 ,    ISE: 0,001 εώς 19999ppm,  Θερμοκρασία: -20.00 εώς 120,00oC

- Ακρίβεια: pH: ± 0,01,  mV: ±0,2 εώς ±1 ,  ISE: ±0,5% FS,  Θερμοκρασία: ±0,4 oC

- Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση θερμoκρασίας (-20,00 εώς 120,00οC).

- Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης σε 2 επιλεγόμενα σημεία, ανάμεσα σε 5-7 αποθηκευμένα στη μνήμη pH

- Να προσφέρεται πλήρες με στήριγμα ηλεκτροδίου, ηλεκτρόδιο pH & μέτρησης θερμόκρασίας, και 3 Buffers (περιοχής pH 4, 7 και 10).

- Να μπορεί να γίνει βαθμονόμηση σε 1 εως 3 σημεία

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

9

| Κωδικός Εξοπλισμού | ΖΠ 9 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | (1) |

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

- Δυνατότητα ζύγισης μέγιστου βάρους τουλάχιστον 5 kg

- Ψηφιακή ένδειξη

- Πλάκα ζύγισης από ανθεκτικό υλικό

- Αυτόματη αφαίρεση απόβαρου και απομνημόνευσή του σε όλο το εύρος ζύγισης.

- Ακρίβεια 0,1 g.

- Επιθυμητή θύρα RS232 ή ανάλογη για σύνδεση με σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων.

- Ο κατασκευαστής και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και CE αντίστοιχα.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλο συμμόρφωσης στο οποίο να αναφέρεται η συμμόρφωση ή μη στα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από έντυπα (προσπέκτους) του κατασκευαστή.

Με χρόνο παράδοσης  3 μήνες.

Με τόπο  παράδοσης  στους χώρους των Τμημάτων της ΣΤΕΓ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 3/2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 3/2008)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 3/2008

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια και τοποθέτηση πλυντηρίου πιάτων – σκευών για τις ανάγκες του εστιατορίου του ΤΕΙ/Λ.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2008

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων  της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση και η εγκατάσταση θα γίνει στο νέο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2.

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής