ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  7.500,00 €, ολογράφως (επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών  όπως περιγράφονται παρακάτω:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μ.έτρησης | Ποσότητα | Τιμή. Μονάδας | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΘΕΟΥΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΜΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΩΝΑΣ (ΕΚΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΙ). | Τεμ. | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών (inverter) για τριφασικό ηλεκτροκινητήρα υποβρύχιας αντλίας βαθέου φρέατος 63 KW, 1 τεμάχιο.

- Ηλεκτρονικός ρυθμιζόμενος πιεσοστάτης, συνδυαζόμενος με τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών, για ρύθμιση των στροφών του κινητήρα, 1 τεμάχιο.

- Μηχανικός, ρυθμιζόμενος πιεσοστάτης (ασφαλείας) 0-10 bar για την προστασία του συστήματος από υψηλή πίεση, 1 τεμάχιο.

- Δοχείο απορρόφησης υδραυλικών πληγμάτων για πίεση λειτουργίας κατ΄ ελάχιστον 10 bar μεγέθους 500 λίτρων, 1 τεμάχιο.

- Λοιπά υλικά και βοηθητικά εξαρτήματα που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση για την εγκατάσταση του συστήματος στην αντλία ώστε να είναι πλήρως λειτουργική και ασφαλής.

- Εργασία εγκατάστασης και δοκιμής του συστήματος.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος για 1 έτος.

- Εγγύηση άμεσης τεχνικής υποστήριξης (απόκριση σε 12 ώρες από τηλεφωνική ενημέρωση το μέγιστο).

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 16/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

- Κατάθεση, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 16/6/2014) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.