ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  3.250,00 €, ολογράφως (τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ) για προμήθεια σετ κάρτας PXI  όπως περιγράφεται παρακάτω:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή. Μονάδας | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σετ κάρτας PXI υποδοχής αισθητήρων εξόδου 4-20mΑ σε controller ΝΙ-PXI 8106 με τα παρελκόμενα της (connectors) και τροφοδοτικών 24VDC για 25 αισθητήρες πίεσης 0-1 bar, 6 αισθητήρες πίεσης 0-6 bar και 25 ηλεκτροβαλβίδες εκκένωσης της εργαστηριακής διάταξης υδραυλικών δοκιμών σταλακτών και σταλακτηφόρων αγωγών. | τεμ | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 16/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00.

- Κατάθεση, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 16/6/2014) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.